## Buvn.kopt.
APSTIPRINU
__________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
201_. gada ____________________
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: | ONP 2017/49/ERAF
Tāme sastādīta 2017.gada 02.oktobrī
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Euro)
1 | Vispārējie celtniecības darbi | 0
2 | Iekšējie specializētie darbi | 0
| Kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Kops.1
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Vispārējie celtniecības darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[5 empty] | Par kopējo summu |  | EUR
[5 empty] | Kopējā darbietilpība |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | Tai skaitā
[5 empty] | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Darbietilpība c/h
1 | 1.1 | Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.2 | Cokola siltināšana un lietus apmales izbūve |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.3 | Fasādes siltināšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.4 | Logu ailu apdare |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.5 | Lodžijas sienu siltināšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.6 | Atjaunošanas darbi lodžijās |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.7 | Jumta elementu atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.8 | Lifta un kāpņu telpas jumta siltināšana, seguma un parapetu atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.9 | Ieeju jumtu apdare |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.10 | Dažādi iekšdarbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.11 | Logi un durvis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.12 | Būvkonstrukcijas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Kopā: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | %
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa |  |  | %
PAVISAM KOPĀ:
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Būvl.
Lokālā tāme Nr.1.1
Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  | 0 |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
1 | līg.c. | Pagaidu žoga montāža, noma, demontāža, L=216.2m | mēn. | 5
2 | līg.c. | Gājēju tunelis, nojume | kpl | 3
3 | līg.c. | Būvtāfeles montaža | gb | 1
4 | līg.c. | Brīdinājuma zīmes | kpl | 1
5 | līg.c. | Ugunsdzēsības stends | kpl | 1
6 | līg.c. | Strādājošo sadzīves telpa 1gab. | mēn. | 5
7 | līg.c. | Inventāra noliktava - 1gab. | mēn. | 5
8 | līg.c. | Būvmateriālu pagaidu novietnes ierīkošana | kpl | 1
9 | līg.c. | Biotualete - 1gab. | mēn. | 5
10 | līg.c. | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 70
11 | līg.c. | Zālāja atjaunošana | m2 | 100
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Cokols
Lokālā tāme Nr.1.2
Cokola siltināšana un lietus apmales izbūve
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
|  | Sagatavošanās darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Esošās lietusūdens novadjoslas un bruģa demontāža un utilizācija |  | m2 | 50
2 | līg.c. | Sētas fasādes kāpņu demontāža un utilizācija |  | m3 | 3.7
3 | līg.c. | Grunts izņemšana, cokola atrakšana, grunts izvešana |  | m3 | 60
4 | līg.c. | Pamatu virsmas attīrīšana |  | m2 | 172
5 | līg.c. | Pamatu šuvju, virsmas remonts (izlīdzināšana, atslāņojošo virsmu nokalšana), virsmas sagatavošana |  | m2 | 51.6
6 | līg.c. | Sienas virsmas attīrīšana no aļģēm ~50% no kopējās sienas plaknes ar Ceresit CT99 vai ekvivalents |  | m2 | 86
Cokola siltinājums b=100mm
7 | līg.c. | Sienas virsmas attīrīšana, sagatavošana |  | m2 | 172
8 | līg.c. | Hidroizolācijas mastika (zem siltumizolācijas slāņa) | Technonicol Nr.24 MGTN vai ekvivalents | m2 | 172
9 | līg.c. | Bitumena mastika pielīmēšanai | Technonicol Nr. 27 vai ekvivalents | kg | 172
10 | līg.c. | Ekstrudētais polistirols, λ<=0,035 W/(mK), b=100mm | STYROFOAM 300 zils vai ekvivalents | m2 | 172
11 | līg.c. | Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² | Ceresit ZU un Valmieras glass vai analogi | m2 | 45.3
12 | līg.c. | Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² | Ceresit ZU un Valmieras glass vai analogi | m2 | 45.3
13 | līg.c. | Zemapmetuma grunts | Ceresit CT 16 vai ekvivalents | m2 | 45.3
14 | līg.c. | Gatavais tonētais silikātu-silikona apmetums. Faktūra - akmentiņi | Ceresit CT74 (vai ekvivalents) | m2 | 45.3
15 | līg.c. | Hidroizolējoša java (virs siltumizolācijas slāņa pazemes daļā) | Ceresit CR90 vai ekvivalents | m2 | 13.6
16 | līg.c. | Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis | EJOT H3 vai ekvivalents | gb | 688
Lietusūdens novadjoslas atjaunošana (lapas ĢP-1, AR-3 un AR-11)
17 | līg.c. | Lietus ūdens novadjoslas - bruģis, b=60 mm | Prizma 6 (SIA Brikers) vai ekvivalents | m2 | 65.1
18 | līg.c. | Lietus ūdens novadjoslas - bortakmens (tai skaitā bortakmens iebetonēšana) |  | m | 96.9
19 | līg.c. | Blietēta vidēji rupja smilts |  | m3 | 13.1
20 | līg.c. | Blietētas šķembas. Frakcija 16-40mm |  | m3 | 6.6
21 | līg.c. | Smilšu cementa maisījums bruģakmens ieklāšanai |  | m3 | 1.8
Citi darbi
22 | līg.c. | Nosegskārds - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 mm, ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents | m | 3
23 | līg.c. | Stiprinājuma dībelis | Hilti HUD-1 M5 vai ekvivalents | gb | 10
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Fasade
Lokālā tāme Nr.1.3
Fasādes siltināšana
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
|  | Sagatavošanās darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Sastatņu montāža, noma, demontāža |  | m2 | 1228.78
2 | līg.c. | Sienas virsmas attīrīšana |  | m2 | 1018.61
3 | līg.c. | Sienas virsmas attīrīšana, tai skaitā no aļģēm ~30% no kopējās sienas plaknes | Ceresit CT99 vai ekvivalents | m2 | 258.33
4 | līg.c. | Esošo norobežojošo lodžiju margu demontāža un utilizācija |  | m3 | 24.2
5 | līg.c. | Plaisas attīrīšana ar saspiestu gaisu |  | m2 | 77.499
6 | līg.c. | Sienas remonts ~10% no kopējās sienas plaknes ar smalkgraudainu cementa javu un cinkotu armēšanas sietu | Ceresit ZKP vai ekvivalents | m2 | 25.833
Fasādes siltināšana
7 | līg.c. | Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, λ≤0.034 W/(Kxm²), b=200 mm | ROCKWOOL VENTI MAX (divu blīvumu akmens vates loksnes) vai ekvivalents | m2 | 845
8 | līg.c. | Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, λ≤0.034 W/(Kxm²), b=80 mm | ROCKWOOL VENTI MAX (divu blīvumu akmens vates loksnes) vai ekvivalents | m2 | 30
Apakškarkasa konstrukcija:
9 | līg.c. | L-formas profils 40x50x2 mm |  | m | 1872
10 | līg.c. | L-formas profils 50x50x1.8 m, ārējā stūra profils |  | m | 882
11 | līg.c. | L-formas 50x15x1,8 logu aiļu profili |  | m | 438
12 | līg.c. | Ω-formas profils 20x60/100 |  | m | 1048
13 | līg.c. | L-formas 60x50x1,3 logu aiļu profili |  | m | 936.4
14 | līg.c. | T-formas profils 50 х 120 х 1.8 |  | m | 280
15 | līg.c. | Kronšteins 70 mm, 240x40x4 |  | gb | 1942
16 | līg.c. | Kronšteins 140 mm, 240x40x4 |  | gb | 1124
17 | līg.c. | Kronšteins 70 mm, 120x40x4 |  | gb | 240
18 | līg.c. | Kronšteins 140 mm, 120x40x4 |  | gb | 120
19 | līg.c. | Ejot SDF-KB-10Hx80-V vai ekvivalents Ejot SDP-KB-10Gx80-V vai ekvivalents | vai ekvivalents | gb | 4190
20 | līg.c. | Termostop profils |  | gb | 2095
21 | līg.c. | Alumīnija Z un C profilu h=250 mm, t=2.0 mm karkass |  | m | 136
22 | līg.c. | profil.stipr.skrūve (4,8x19), (L140 -3 gab.un L70 -1 gab.) |  | gb | 6000
23 | līg.c. | Cokola profils, perforēts |  | m | 100
24 | līg.c. | Cokola lāsenis - karsti cinkotas tērauda loksne, b=0.5 mm, ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu. | RUUKKI vai ekvivalents | m | 100
25 | līg.c. | Tapa ar naglucokola profila montāžai | Sormat LYT UK KP 6/60 vai ekvivalents | gb | 215
Fasādes apdare
26 | līg.c. | Masā tonētas šķiedrcementa fasādes apdares loksnes, b=8 mm | Cembrit Patina vai ekvivalents | m2 | 1125
27 | līg.c. | EPDM starplikas |  | m | 12000
Papildus elementi
28 | līg.c. | Karogkāta turētājs |  | gb | 1
29 | līg.c. | Ēkas Nr. zīme |  | gb | 1
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Logu ailas
Lokālā tāme Nr.1.4
Logu ailu apdare
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
|  | Logu un durvju ailu apdare (ventilejamā fasādes apdare) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Ārējās skārda palodzes - Karsti cinkotas tērauda loksne, b=0.5 mm, ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents | m | 197.1
2 | līg.c. | Palodzes stiprinājuma elements - karsti cinkotas tērauda loknse, 100x45x50x40 mm, b=0.5 mm |  | gab | 657
3 | līg.c. | Iekšējās palodzes - balta matēta PVC palodze | GreenteQ vai ekvivalents | m | 72.7
4 | līg.c. | Tvaika izolācija pa loga ailu perimetru | SWS - Soudal Folienband Inside vai ekvivalents | m | 278.1
5 | līg.c. | Ārējā difūzijas lente pa loga ailu perimetru | SWS - Soudal Folienband Outside vai ekvivalents | m | 820.4
6 | līg.c. | Ģipškartona apdare | Knauf GREEN vai ekvivalents | m2 | 30.4
7 | līg.c. | Baltā špaktele | Ceresit IN 46 vai ekvivalents | m2 | 30.4
8 | līg.c. | Virsmas sagatavošana, krāsojums | Flugger Flutex 10 vai ekvivalents | m2 | 30.4
9 | līg.c. | Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, λ≤0.034 W/(Kxm² ), b=50 mm (divu blīvumu akmens vates loksnes) | ROCKWOOL VENTI MAX vai ekvivalents | m2 | 75.3
Lodžiju logu ailu apdare (apmetuma fasādes apdare)
10 | līg.c. | Ārējās skārda palodzes - Karsti cinkotas tērauda loksne, b=0.5 mm, ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents | m | 12.2
11 | līg.c. | Tvaika izolācija pa loga ailu perimetru | SWS - Soudal Folienband Inside vai ekvivalents | m | 43.5
12 | līg.c. | Ārējā difūzijas lente pa loga ailu perimetru | SWS - Soudal Folienband Outside vai ekvivalents | m | 116
13 | līg.c. | Iekšējās palodzes - balta matēta PVC palodze | GreenteQ vai ekvivalents | m | 4.4
14 | līg.c. | Ģipškartona apdare | Knauf GREEN vai ekvivalents | m2 | 5.2
15 | līg.c. | Baltā špaktele | Ceresit IN 46 vai ekvivalents | m2 | 5.2
16 | līg.c. | Virsmas sagatavošana, krāsojums | Flugger Flutex 10 vai ekvivalents | m2 | 5.2
17 | līg.c. | Loga pielaiduma profils | EJOT PROFIL 108 vai ekvivalents. | m | 116
Logu ailu augšējās un sānu plākņu siltināšana, b=30-50 mm
18 | līg.c. | Virsmas saķeres grunts | Ceresit CT 17 (vai ekvivalents) | m2 | 13.7
19 | līg.c. | Līmjava | Ceresit CT 180 (vai ekvivalents) | m2 | 13.7
20 | līg.c. | Akmens vates plāksnes apmešanai, λ≤0.036 W/(Kxm²), b=30-50 mm | PAROC Linio 15 vai ekvivalents | m2 | 13.7
21 | līg.c. | Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² | Ceresit CT 190 un Valmieras glass vai analogi | m2 | 23.1
22 | līg.c. | Zemapmetuma grunts | Ceresit CT 16 (vai ekvivalents) | m2 | 23.1
23 | līg.c. | Gatavais tonētais silikātu-silikona apmetums. Faktūra - akmentiņi. | Ceresit CT174 (vai ekvivalents) | m2 | 23.1
Logu ailu apakšējās plāknes siltināšana, b=30-50 mm
24 | līg.c. | Virsmas saķeres grunts | Ceresit CT 17 (vai ekvivalents) | m2 | 3.6
25 | līg.c. | Līmjava | Ceresit CT 180 (vai ekvivalents) | m2 | 3.6
26 | līg.c. | Akmens vates plāksnes apmešanai, λ≤0.036 W/(Kxm²), b=30-50 mm | PAROC Linio 15 vai ekvivalents | m2 | 3.6
27 | līg.c. | Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² | Ceresit CT 190 un Valmieras glass vai analogi | m2 | 5.9
28 | līg.c. | Zemapmetuma grunts | Ceresit CT 16 (vai ekvivalents) | m2 | 5.9
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Lodžij.
Lokālā tāme Nr.1.5
Lodžijas sienu siltināšana
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
|  | Fasādes siltināšana, b=200 mm , II kategorija, S4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Virsmas saķeres grunts | Ceresit CT 17 (vai ekvivalents) | m2 | 30.3
2 | līg.c. | Līmjava | Ceresit CT 180 (vai ekvivalents) | m2 | 30.3
3 | līg.c. | Akmens vates plāksnes apmešanai, λ≤0.037 W/(Kxm²), b=200 mm | PAROC Linio 15 vai ekvivalents | m2 | 30.3
4 | līg.c. | Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² | Ceresit CT 190 un Valmieras glass vai analogi | m2 | 30.3
5 | līg.c. | Zemapmetuma grunts | Ceresit CT 16 (vai ekvivalents) | m2 | 30.3
6 | līg.c. | Gatavais tonētais silikātu-silikona apmetums. Faktūra - akmentiņi. | Ceresit CT174 (vai ekvivalents) | m2 | 30.3
7 | līg.c. | Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis | Ejot H4 Eco vai ekvivalents | gb | 245
Fasādes siltināšana, b=50 mm , II kategorija, S5
8 | līg.c. | Virsmas saķeres grunts | Ceresit CT 17 (vai ekvivalents) | m2 | 7.1
9 | līg.c. | Līmjava | Ceresit CT 180 (vai ekvivalents) | m2 | 7.1
10 | līg.c. | Akmens vates plāksnes apmešanai, λ≤0.037 W/(Kxm²), b=50 mm | PAROC Linio 15 vai ekvivalents | m2 | 7.1
11 | līg.c. | Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² | Ceresit CT 190 un Valmieras glass vai analogi | m2 | 7.1
12 | līg.c. | Zemapmetuma grunts | Ceresit CT 16 (vai ekvivalents) | m2 | 7.1
13 | līg.c. | Gatavais tonētais silikātu-silikona apmetums. Faktūra - akmentiņi. | Ceresit CT174 (vai ekvivalents) | m2 | 7.1
14 | līg.c. | Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis | Ejot H4 Eco vai ekvivalents | gb | 58
Lodžijas sienas un grīdas savienojuma mezgls
15 | līg.c. | Ekstrudētais putupolistirols ar pusspundi, λ≤0.036 W/(Kxm²), b=200 mm | STYROFOAM 300 zils vai ekvivalents | m2 | 3.9
16 | līg.c. | Ekstrudētais putupolistirols ar pusspundi, λ≤0.036 W/(Kxm²), b=50 mm | STYROFOAM 300 zils vai ekvivalents | m2 | 0.6
17 | līg.c. | Keramikas flīzes (bortiņam) |  | m2 | 4.5
18 | līg.c. | Poliuretāna blīvētājs | Ceresit CS 29 vai ekvivalents | kpl | 4
19 | līg.c. | Blīvējosā lenta | Ceresit CL 152 vai ekvivalents | kpl | 4
20 | līg.c. | Blīvējoši kristalizējošs pārklājums | Ceresit CR90 Crystaliser vai ekvivalents | m2 | 4.5
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Lodžiju atj.
Lokālā tāme Nr.1.6
Atjaunošanas darbi lodžijās
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
|  | Lodžiju paneļu virsmas remonts | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Virsmas attīrīšana no netīrumiem, izdrupumiem |  | m2 | 21
2 | līg.c. | Antikorozijas aizsargslānis stiegrojumam un virsmas saķerei | Ceresit CD 30 vai ekvivalents | m2 | 21
3 | līg.c. | Stiegru aizsargslānis | Ceresit CD 25 vai CD 26 vai ekvivalents | m2 | 21
4 | līg.c. | Virsmas izlīdzināšana | Ceresit CD 24 vai ekvivalents | m2 | 21
Lodžiju grīdas seguma atjaunošana
5 | līg.c. | Esošās betona virskārtas demontāža |  | m3 | 3.3
6 | līg.c. | Kontaktslānis ar emulsijas piedevu | Ceresit CN 87 ar Ceresit CC81 vai ekvivalenti | m2 | 32.8
7 | līg.c. | Ātri cietējošs grīdas slānis ar kritumu | Ceresit CN 87 vai ekvivalents | m3 | 3.3
8 | līg.c. | Blīvējoši kristalizējošs pārklājums | Ceresit CR90 Crystaliser vai ekvivalents | m2 | 38.2
9 | līg.c. | Līmējošā java | Super flexible Ceresit CM 17 vai ekvivalents | m2 | 32.8
10 | līg.c. | Keramikas flīzes |  | m2 | 32.8
11 | līg.c. | Elastīga java flīžu izšuvošanai | Ceresit CE 43 Grand Elit vai ekvivalents | m2 | 32.8
12 | līg.c. | Lāsenis - nerūsējošā tērauda loksne b=0.5 mm. |  | m | 23.6
Lodžiju griestu virsmas atjaunošana
13 | līg.c. | Esošaš griestu plaknes attīrīšana |  | m2 | 41.3
14 | līg.c. | Minerālā špaktele | Ceresit CT 29 vai ekvivalents | m2 | 41.3
15 | līg.c. | Silikāta krāsa | Ceresit CT 54 vai ekvivalents | m2 | 41.3
Lodžiju norobežojošā starpsienas atjaunošana
16 | līg.c. | Esošās aizpildījuma konstrukcijas demontāža |  | m2 | 13.5
17 | līg.c. | Esošo tērauda konstrukciju attīrīšana |  | m2 | 5.3
18 | līg.c. | Esošo tērauda konstrukciju pārkrāsošana |  | m2 | 5.3
19 | līg.c. | Jauna aizpildījuma uzstādīšana - masā tonētas šķiedrcementa fasādes apdares loksnes, b=8 mm | Cembrit Patina vai analogs | m2 | 13.5
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Jumta elem.
Lokālā tāme Nr.1.7
Jumta elementu atjaunošana
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
|  | Ventilācijas skursteņu remonts un atjaunošana (lapa AR -15) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parapeta siltināšana 1
1 | līg.c. | Nosegskārds - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents. | m | 81
2 | līg.c. | Cinkots leņķis 150x150x100x1.5mm |  | gb | 406
3 | līg.c. | Mitrumizturīgs saplāksnis, b=12mm, stiprināt ar ∅5x40 kokskrūvēm pie katras latas | SPANO vai ekvivalents | m2 | 60
4 | līg.c. | Impregnētas koka latas 50(h)x50mm s=300mm | Skujkoks | m3 | 0.4
5 | līg.c. | Stiprinājuma dībeļi | Sormat KAT N 10x135 mm vai ekvivalents | gb | 406
6 | līg.c. | Nedegoša akmens vates plāksne 50mm (λ<=0,036 W/(mK)) | Paroc eXtra vai ekvivalents | m2 | 53
7 | līg.c. | Javas slīpumu veidojošais slānis | Ceresit ZM vai ekvivalents | m3 | 1.8
8 | līg.c. | Fasādes siltumizolācija 50mm - λ<=0,037 W/(mK) | Paroc Linio 15 (λ<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents | m2 | 50.4
9 | līg.c. | Jumta seguma pamatkārta - kausējamais bitumena jumta segums apakšklājs, sagatavojot virsmu | Icopal Ultra Base vai ekvivalents materiāls | m2 | 238.4
10 | līg.c. | Jumta seguma virskārta - bitumena ruļļu materiāls Icopal Ultra Top (vai ekvivalents materiāls). | Icopal Ultra Top vai ekvivalents | m2 | 139.5
Jumta drošības marga
11 | līg.c. | Tērauda kārbeida profils 30x30x3 mm, S235JR |  | kg | 227.7
12 | līg.c. | Tērauda apaļdzelža profils ∅ 16 mm, S235JR |  | kg | 180.5
13 | līg.c. | Tērauda leņķis 30x60x6mm, S235JR |  | kg | 84.5
14 | līg.c. | Stiprinājuma enkuri M10 |  | gb | 64
Ventilācijas skurteņu apdare
15 | līg.c. | Virsmas saķeres grunts | Ceresit CT 17 vai analogs | m2 | 9.2
16 | līg.c. | Armējošā javas kārta | Ceresit ZU vai analogs | m2 | 9.2
17 | līg.c. | Stiklu šķiedras siets 160 g/m² | Valmieras glass | m2 | 9.2
18 | līg.c. | Zemapmetuma grunts | Ceresit CT 16 vai analogs | m2 | 9.2
19 | līg.c. | Fasādes špaktele | Ceresit CC 34 vai analogs | m2 | 9.2
20 | līg.c. | Silikona krāsa 2 kārtās | Ceresit CT 48 vai analogs | m2 | 9.2
Ventilācijas skurteņu nosegskārdu izbūve
21 | līg.c. | Ventilācijas skursteņa jumtiņš un nosegskārds ventilācijas skurstenim, karsti cinkots skārds b=0.9 mm. |  | kpl | 4
22 | līg.c. | Ventilācijas skursteņa nosegjumtiņa stiprinājums- karsti cinkota skārda detaļa 20x2mm. |  | m | 18.3
23 | līg.c. | Lāsenis - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents | m | 18.3
24 | līg.c. | Lāsenis - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents | m | 18.3
25 | līg.c. | Māla ķieģeļi skursteņu pārmūrēšanai |  | m3 | 0.8
26 | līg.c. | Skārda apšuvuma ventilācijas skursteņa izvads |  | kpl | 2
27 | līg.c. | Lāsenis - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents | m | 4.4
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Kapnu.t.jumts
Lokālā tāme Nr.1.8
Lifta un kāpņu telpas jumta siltināšana, seguma un parapetu atjaunošana
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
|  | Sagatavošanās darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Esošā jumta seguma, parapetu demontāža un utilizācija |  | m2 | 40.8
2 | līg.c. | Jumta izdrupušo virsmu remonts | Ceresit PCC vai ekvivalents | m2 | 4.08
3 | līg.c. | Esošā ruberoīda slāņa remonts (~10 % no jumta plaknes) |  | m2 | 4.08
Jumta siltināšana un seguma izbūve
4 | līg.c. | Atbilstoša slīpuma izveidošana no minerālvates siltumizolācijas slāņa) |  | m3 | 3.2
5 | līg.c. | Cieta, nedegoša, akmens vates plāksne, λD≤0.036 W/(Kxm²), b=120 mm | PAROC ROS 30 vai ekvivalents materiāl | m2 | 35.1
6 | līg.c. | Cieta, nedegoša, akmens vates plāksne ar ventilācijas kanāliem, λD≤0.036 W/(Kxm²), b=100 mm | PAROC ROS 30 vai ekvivalents materiāl | m2 | 35.1
7 | līg.c. | Cieta, nedegoša, akmens vates plāksne, λ≤0.038 W/(Kxm²), b=30 mm | PAROC ROB 80 vai ekvivalents | m2 | 35.1
8 | līg.c. | Jumta seguma pamatkārta - bitumena ruļļu materiāls | Icopap Ultra Base vai ekvivalents | m2 | 57.8
9 | līg.c. | Jumta seguma virskārta - bitumena ruļļu materiāls | Virskārta Icopap Ultra Top vai ekvivalents | m2 | 57.8
10 | līg.c. | Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis | Ejot EcoTek 50+Ejot FPS R 6.3 vai ekvivalents | gb | 140
11 | līg.c. | Salaiduma stūris | Paroc ROB 60 vai ekvivalents | m | 18
Neventilējams parapeta mezgls
12 | līg.c. | Keramzītbetona bloki |  | m3 | 1.6
13 | līg.c. | Javas slīpumu veidojošais slānis | Ceresit ZM vai ekvivalents | m3 | 0.3
14 | līg.c. | Jumta segums - kausējamais bitumena jumta segums apakšklājs, sagatavojot virsmu | Icopal Ultra Base vai ekvivalents materiāls | m2 | 4.1
15 | līg.c. | Impregnētas koka latas 50(h)x50mm s=400mm | Skujkoks | m3 | 0.06
16 | līg.c. | Stiprinājuma dībeļi | Sormat KAT N 10x135 mm vai ekvivalents | gab. | 68
17 | līg.c. | Nedegoša akmens vates plāksne (λ<=0,036 W/(mK)), b=50 mm | Paroc eXtra vai ekvivalents | m2 | 7.5
18 | līg.c. | Fasādes siltumizolācija, b=50 mm (λ<=0,037 W/(mK)) | Paroc Linio 15 vai ekvivalents | m2 | 2.8
19 | līg.c. | Mitrumizturīgs saplāksnis, b=12mm, stiprināt ar ∅5x40 kokskrūvēm pie katras latas | SPANO vai ekvivalents | m2 | 8.6
20 | līg.c. | Cinkots leņķis 150x150x100x1.5mm |  | gb | 68
21 | līg.c. | Nosegskārds - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents. | m | 13.6
Ventilējams parapeta mezgls
22 | līg.c. | Keramzītbetona bloki | FIBO 3 vai ekvivalents | m3 | 0.7
23 | līg.c. | Javas slīpumu veidojošais slānis | Ceresit ZM vai ekvivalents | m3 | 0.1
24 | līg.c. | Jumta segums - kausējamais bitumena jumta segums apakšklājs, sagatavojot virsmu | Icopal Ultra Base vai ekvivalents materiāls | m2 | 1.6
25 | līg.c. | Impregnētas koka latas 50(h)x50mm s=400mm | Skujkoks | m3 | 0.03
26 | līg.c. | Impregnētas koka latas 25(h)x50mm s=400mm | Skujkoks | m3 | 0.01
27 | līg.c. | Stiprinājuma dībeļi | Sormat KAT N 10x135 mm vai ekvivalents | gb | 36
28 | līg.c. | Distanceris b=50 mm | Paroc XFP 001 vai ekvivalents | gb | 18
29 | līg.c. | Nedegoša akmens vates plāksne (λ<=0,036 W/(mK)), b=50 mm | Paroc eXtra vai ekvivalents | m2 | 4
30 | līg.c. | Mitrumizturīgs saplāksnis, b=12mm, stiprināt ar ∅5x40 kokskrūvēm pie katras latas | SPANO vai ekvivalents | m2 | 4.4
31 | līg.c. | Cinkots leņķis 150x150x100x1.5mm |  | gb | 26
32 | līg.c. | Nosegskārds - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents. | m | 5.3
Ventilējams jumta malas mezgls
33 | līg.c. | Impregnētas koka brusas 120(h)x100mm s=600mm | Skujkoks | m3 | 0.13
34 | līg.c. | Leņķis 76x90x48x3 mm | Simpson Strong-Tie Leņķis EB/7076 vai ekvivalents | gb | 18
35 | līg.c. | M12x250 ķīmiskie enkuri ar divkomponenta ķīmisko masu | HILTI HIT-HY 200 vai ekvivalents | gb | 9
36 | līg.c. | Stiprinājuma dībeļi | Sormat KAT N 10x135 mm vai ekvivalents | gb | 9
37 | līg.c. | Impregnētas koka brusas 100(h)x100mm s=600mm | Skujkoks | m3 | 0.09
38 | līg.c. | Leņķis 76x90x48x3 mm | Simpson Strong-Tie Leņķis EB/7076 vai ekvivalents | gb | 18
39 | līg.c. | Impregnēts kImpregnēts koka dēlis 30(h)x150mm oka dēlis | Skujkoks | m3 | 0.03
40 | līg.c. | Lāsenis - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents. | m | 5.3
41 | līg.c. | Notekrene - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm, ∅125 mm, ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents | m | 5.3
42 | līg.c. | Lāseņa stiprinājums - karsti cinkotas tērauda loksnes 60x150x1 mm, s=300 mm |  | gb | 18
43 | līg.c. | Notekcaurule - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm, ∅90 mm, ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents | m | 3.3
Jumta drošības marga
44 | līg.c. | Tērauda kārbeida profils 30x30x3 mm, S235JR |  | kg | 44.8
45 | līg.c. | Tērauda apaļdzelža profils ∅ 16 mm, S235JR |  | kg | 34.8
46 | līg.c. | Tērauda leņķis 30x60x6mm, S235JR |  | kg | 17.2
47 | līg.c. | Stiprinājuma enkuri M10 |  | gb | 13
Citi darbi
48 | līg.c. | Lāseņa stiprinājums - karsti cinkotas tērauda loksnes 60x150x1 mm, s=300 mm |  | gb | 18
49 | līg.c. | Sienas kāpnes (A1 ugunsreakcijas klases būvizstrādājums), L=3.47m | ORIMA AS 1 T vai ekvivalents | gb | 1
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Ieejas jumti
Lokālā tāme Nr.1.9
Ieeju jumtu apdare
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
|  | Sētas fasādes un jumta ieeju jumtu skārda detaļu izbūve | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Cokola profils, perforēts |  | m | 4.8
2 | līg.c. | Cokola lāsenis - karsti cinkotas tērauda loksne, b=0.5 mm, ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu. | RUUKKI vai ekvivalents | m | 4.8
3 | līg.c. | Tapa ar naglucokola profila montāžai | Sormat LYT UK KP 6/60 vai ekvivalents | gb | 8
4 | līg.c. | Lāsenis - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents | m | 11.4
5 | līg.c. | Lāsenis - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents | m | 8.1
6 | līg.c. | Ekstrudētais polistirols, λ<=0,035 W/(mK), b=150mm | STYROFOAM 300 zils vai ekvivalents | m2 | 1
7 | līg.c. | Sānu nosegskārdi - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents | m | 1.2
8 | līg.c. | Notekrene - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm, ∅125 mm, ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents | m | 8
9 | līg.c. | Lāseņa stiprinājums - karsti cinkotas tērauda loksnes 60x150x1 mm, s=300 mm |  | gb | 27
10 | līg.c. | Notekcaurule - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm, ∅90 mm, ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents | m | 8.1
Dz.bet. Virsmas remonts
11 | līg.c. | Virsmas attīrīšana no netīrumiem, izdrupumiem |  | m2 | 5.3
12 | līg.c. | Antikorozijas aizsargslānis stiegrojumam un virsmas saķerei | Ceresit CD 30 vai ekvivalents | m2 | 5.3
13 | līg.c. | Stiegru aizsargslānis | Ceresit CD 25 vai CD 26 vai ekvivalents | m2 | 5.3
14 | līg.c. | Virsmas izlīdzināšana | Ceresit CD 24 vai ekvivalents | m2 | 5.3
Sētas fasādes un jumta ieeju jumtu - augšējās virsmas apdare
15 | līg.c. | Jumta seguma pamatkārta - bitumena ruļļu materiāls | Icopap Ultra Base vai ekvivalents | m2 | 7.2
16 | līg.c. | Jumta seguma virskārta - bitumena ruļļu materiāls | Virskārta Icopap Ultra Top vai ekvivalents | m2 | 7.2
Sētas fasādes un jumta ieeju jumtu - apakšējās virsmas apdare
17 | līg.c. | Masā tonētas šķiedrcementa fasādes loksnes, b=8 mm | Cembrit Patina vai ekvivalents | m2 | 5.7
18 | līg.c. | Alumīnija Omega profils 20x60 mm, solis s=500 |  | m | 15
Galvenās ieejas jumta skārda detaļu izbūve
19 | līg.c. | Cokola profils, perforēts |  | m | 7.1
20 | līg.c. | Cokola lāsenis - karsti cinkotas tērauda loksne, b=0.5 mm, ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu. | RUUKKI vai ekvivalents | m | 7.1
21 | līg.c. | Tapa ar naglucokola profila montāžai | Sormat LYT UK KP 6/60 vai ekvivalents | gb | 12
22 | līg.c. | Lāsenis - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents | m | 13.7
23 | līg.c. | Ekstrudētais polistirols, λ<=0,035 W/(mK), b=150mm | STYROFOAM 300 zils vai ekvivalents | m2 | 1
24 | līg.c. | Sānu nosegskārdi - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents | m | 0.4
25 | līg.c. | Notekcaurule - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm, ∅90 mm, ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu | RUUKKI vai ekvivalents | m | 8
Dz.bet. Virsmas remonts
26 | līg.c. | Virsmas attīrīšana no netīrumiem, izdrupumiem |  | m2 | 11.715
27 | līg.c. | Antikorozijas aizsargslānis stiegrojumam un virsmas saķerei | Ceresit CD 30 vai ekvivalents | m2 | 11.715
28 | līg.c. | Stiegru aizsargslānis | Ceresit CD 25 vai CD 26 vai ekvivalents | m2 | 11.715
29 | līg.c. | Virsmas izlīdzināšana | Ceresit CD 24 vai ekvivalents | m2 | 11.715
Sētas fasādes un jumta ieeju jumtu - augšējās virsmas apdare
30 | līg.c. | Jumta seguma pamatkārta - bitumena ruļļu materiāls | Icopap Ultra Base vai ekvivalents | m2 | 25
31 | līg.c. | Jumta seguma virskārta - bitumena ruļļu materiāls | Virskārta Icopap Ultra Top vai ekvivalents | m2 | 25
Sētas fasādes un jumta ieeju jumtu - apakšējās virsmas apdare
32 | līg.c. | Masā tonētas šķiedrcementa fasādes loksnes, b=8 mm | Cembrit Patina vai ekvivalents | m2 | 23
33 | līg.c. | Alumīnija Omega profils 20x60 mm, solis s=500 |  | m | 50
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Dazadi
Lokālā tāme Nr.1.10
Dažādi iekšdarbi
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
|  | Ēkas ziemeļu kāpņu telpas apšuvums | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Virsmas sagatavošana, krāsojums | Flugger Flutex 10 vai ekvivalents | m2 | 19.6
2 | līg.c. | Baltā špaktele | Ceresit IN 46 vai ekvivalents | m2 | 19.6
3 | līg.c. | Ugunsizturīgā plāksne b=2x15 mm | Norgips F vai ekvivalents | m2 | 19.6
4 | līg.c. | Tvaika izolācija | DuPont AirGuard Smart vai ekvivalents | m2 | 19.6
5 | līg.c. | Nedegoša akmens vates plāksne (λ<=0,036 W/(mK)), b=50 mm | Paroc eXtra vai ekvivalents | m2 | 19.6
Pagrabu norobežojošās starpsienas izbūve
6 | līg.c. | CW profilu karkass, b=50 mm |  | m2 | 1
7 | līg.c. | Ugunsizturīgā plāksne b=15 mm | Norgips F vai ekvivalents | m2 | 2
8 | līg.c. | Elastīgas akmens vates loksnes starp impregnētām horizontālām koka latām,ρ≥40 kg/m2 75 mm | PAROC WAS50 (vai analogs) | m2 | 1
9 | līg.c. | Baltā špaktele | Ceresit IN 46 vai ekvivalents | m2 | 2
10 | līg.c. | Virsmas sagatavošana, krāsojums | Flugger Flutex 10 vai ekvivalents | m2 | 2
Maināmo iekštelpu durvju ailu apdare
11 | līg.c. | Ģipškartona apdare | Knauf GREEN vai ekvivalents | m2 | 43
12 | līg.c. | Baltā špaktele | Ceresit IN 46 vai ekvivalents | m2 | 43
13 | līg.c. | Virsmas sagatavošana, krāsojums | Flugger Flutex 10 vai ekvivalents | m2 | 43
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Logi
Lokālā tāme Nr.1.11
Logi un durvis
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
|  | Sagatavošanās darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Esošo logu demontāža un utilizācija |  | gb. | 36
2 | līg.c. | Esošo durvju, lūku demontāža un utilizācija |  | gb. | 30
Fasādes logi, lodžiju logi, kāpņu telpas logi (projekta lapa AR-18)
3 | līg.c. | Logs 1450(h)x3000 (U≤1,1 W/(m2xK), krāsa RAL9010. L-1 | PVC profils KBE 70 vai analogs | gb. | 2
4 | līg.c. | Logs 1450(h)x2975 (U≤1,1 W/(m2xK), krāsa RAL9010. L-2 | PVC profils KBE 70 vai analogs | gb. | 4
5 | līg.c. | Logs 1450(h)x2920 (U≤1,1 W/(m2xK), krāsa RAL9010. L-3 | PVC profils KBE 70 vai analogs | gb. | 2
6 | līg.c. | Logs 1450(h)x2950 (U≤1,1 W/(m2xK), krāsa RAL9010. L-4 | PVC profils KBE 70 vai analogs | gb. | 8
7 | līg.c. | Logs 1450(h)x2880 (U≤1,1 W/(m2xK), krāsa RAL9010. L-5 | PVC profils KBE 70 vai analogs | gb. | 2
8 | līg.c. | Logs 1450(h)x2780 (U≤1,1 W/(m2xK), krāsa RAL9010. L-6 | PVC profils KBE 70 vai analogs | gb. | 3
9 | līg.c. | Logs 1800(h)x1450 (U≤1,1 W/(m2xK), krāsa RAL9010. L-7 | PVC profils KBE 70 vai analogs | gb. | 3
10 | līg.c. | Logs 2500(h)x1500 (U≤1,1 W/(m2xK), krāsa RAL9012. L-8 | PVC profils KBE 70 vai analogs | gb. | 3
11 | līg.c. | Logs 2090(h)x1290 (U≤1,1 W/(m2xK), krāsa RAL9010. L-9 | PVC profils KBE 70 vai analogs | gb. | 8
12 | līg.c. | Logs 10140(h)x940 (U≤1,1 W/(m2xK), krāsa RAL9010. L-10 | Alumīnija konstrukciju logs | gb. | 1
Pagraba restes (projekta lapa AR-18)
13 | līg.c. | Regulējama ventilācijas reste 250x450 mm. R-1 |  | gb. | 4
Durvis (projekta lapa AR-18)
14 | līg.c. | Tērauda ieejas durvis ar siltinātu atstarpi 2100(h)x900 mm (U≤1.7 W/(m2xK). Durvis aprīkot ar aizvērējmehānismu un atduri, slēdzeni. D-1 | Durvis aprīkojamas ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm | gb. | 1
15 | līg.c. | Tērauda ieejas durvis ar siltinātu atstarpi 2100(h)x1000 mm (U≤1.7 W/(m2xK). Durvis aprīkot ar aizvērējmehānismu un atduri, slēdzeni. D-2 | Durvis aprīkojamas ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm. | gb. | 1
16 | līg.c. | Tērauda ieejas durvis ar siltinātu atstarpi 1900(h)x1000 mm (U≤1.7 W/(m2xK). Durvis aprīkot ar aizvērējmehānismu un atduri, slēdzeni. D-3 | Durvis aprīkojamas ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm. | gb. | 1
17 | līg.c. | Alumīnija konstrukciju durvis 2300(h)x4000 mm Stiklojums – dubultstikla pakete, paketes stikli 6mm (tripleks), pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi.* Durvju ugunsizturības robeža EI30. D-4 | Durvis aprīkojamas ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm. | gb | 1
18 | līg.c. | Alumīnija konstrukciju durvis 2100(h)x900 mm Stiklojums – dubultstikla pakete, paketes stikli 6mm (tripleks), pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi.* Durvju ugunsizturības robeža EI30. D-5 | Durvis aprīkojamas ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm. | gb | 1
19 | līg.c. | Koka konstrukciju durvis 2100(h)x900 mm * Durvju ugunsizturības robeža EI30. D-6 | Durvis aprīkojamas ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm. | gb | 9
20 | līg.c. | Alumīnija konstrukciju durvis 2100(h)x900 mm Stiklojums – dubultstikla pakete, paketes stikli 6mm (tripleks), pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi.* Durvju ugunsizturības robeža EI30. D-7 | Durvis aprīkojamas ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm. | gb | 7
21 | līg.c. | Koka konstrukciju durvis 2100(h)x900 mm * Durvju ugunsizturības robeža EI30. D-8 |  | gb | 6
22 | līg.c. | Koka konstrukciju durvis 2000(h)x900 mm * Durvju ugunsizturības robeža EI30. D-9 | Durvis aprīkojamas ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm. | gb | 2
23 | līg.c. | Koka konstrukciju durvis 2000(h)x910mm * Durvju ugunsizturības robeža EI30. D-10 | Durvis aprīkojamas ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm. | gb | 1
Citi elementi
24 | līg.c. | Esošo ieejas durvju aprīkošnana ar aizvērējmehānismu |  | kpl | 2
25 | līg.c. | Pastāvīga dabīgās ventilācijas pieplūde (esošo logos) | Gealan GECCO-3 vai ekvivalents | kpl | 43
26 | līg.c. | Pastāvīga dabīgās ventilācijas pieplūde (jaunajos logos) | Climamat vai ekvivalents | kpl | 24
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## BK
Lokālā tāme Nr.1.12
Būvkonstrukcijas
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
|  | Dz./betona josla | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Betons C20/25 |  | m3 | 0.21
2 | līg.c. | Stiegras Ø10 AIII Bst500S |  | kg | 9.7
3 | līg.c. | Stiegras Ø6 AIII Bst500S |  | kg | 3.2
Tērauda profilu rāmis
4 | līg.c. | Tērauda profilu rāmis 100x50x3 mm |  | kg | 170.8
5 | līg.c. | Tērauda leņķis 140x90x8 mm, S275 J2. |  | kg | 133
6 | līg.c. | Tērauda plāksne 50x6 mm, l=80 mm |  | kg | 6
7 | līg.c. | Tērauda plāksne 100x8 mm, l=15 mm |  | kg | 16.5
8 | līg.c. | M12 enkura stienis ar divkomponentu ķīmisko javu | Hilti HIT-HY 200 ar HIT-V vai ekvivalents | gb | 33
9 | līg.c. | M12 enkura stienis ar divkomponentu ķīmisko javu | Hilti HIT-HY 170 ar HIT-V vai ekvivalents | gb | 35
Pilastra stiprinājuma risinājums
10 | līg.c. | Tērauda plāksne 50x6 mm |  | kg | 2
11 | līg.c. | Tērauda leņķis 75x50x8 mm |  | kg | 14.8
12 | līg.c. | M12 enkura stienis ar divkomponentu ķīmisko javu | Hilti HIT-HY 170 ar HIT-V vai ekvivalents | gb | 3
Jaunbuvējamās ieejas kāpnes
13 | līg.c. | Karsti cinkots tērauda profili 60x100x3 mm |  | kg | 125.3
14 | līg.c. | Karti cinkota tērauda plāksne 185x115x8mm |  | kg | 16.2
15 | līg.c. | M12 enkura stienis ar divkomponentu ķīmisko javu | Hilti HIT-HY 200 ar HIT-V vai ekvivalents | gb | 24
16 | līg.c. | Pakāpieni ar pretslīdes malu, DIN 24531, l=1.2m |  | gb | 4
17 | līg.c. | Rūpnieciski izgatavots presēts režģis |  | m2 | 0.21
18 | līg.c. | Krāsotas metāla margas |  | kpl | 2
19 | līg.c. | Betons C25/30, XC2, XF1 |  | m3 | 2.1
20 | līg.c. | Stiegras Ø10 AIII Bst500S |  | kg | 27.6
21 | līg.c. | Stiegras Ø6 AIII Bst500S |  | kg | 13.1
22 | līg.c. | Šķembas |  | m3 | 0.8
23 | līg.c. | Vidēji rupja smilts (uzbērtas grunts slānis) |  | m3 | 6.2
Lodžiju margu izbūve
24 | līg.c. | Tērauda detaļa D1 |  | kg | 83
25 | līg.c. | M12 enkura stienis ar divkomponentu ķīmisko javu | Hilti HIT-HY 170 ar HIT-V vai ekvivalents | gb | 24
26 | līg.c. | Rūpnieciski izgatavoti karsti cinkota profils 40x40x3 mm |  | kg | 113.3
27 | līg.c. | Rūpnieciski izgatavoti karsti cinkota profils 20x30x3 mm |  | kg | 185.1
28 | līg.c. | Rūpnieciski izgatavoti karsti cinkota profils 100x20x3 mm |  | kg | 123.9
29 | līg.c. | Masā tonētas šķiedrcementa fasādes apdares loksnes, b=8 mm | Cembrit Patina vai ekvivalents | m2 | 30.7
Kāpņu telpas plaisu labojums
30 | līg.c. | Stiegras Ø10 AIII Bst500S |  | kg | 20
31 | līg.c. | Ātri cietējošs javas remtsastāvs | Ceresit CX 15 vai ekvivalents | gb | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Kops.2
Kopsavilkuma aprēķins Nr.2
Iekšējie specializētie darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8 , Olaineē
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[5 empty] | Par kopējo summu |  | EUR
[5 empty] | Kopējā darbietilpība |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | Tai skaitā
[5 empty] | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Darbietilpība c/h
1 | 2.1 | Apkure |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | Siltuma mezgls |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3 | Ventilācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2.4 | Saules kolektoru sistēma karstā ūdens sagatavošanai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.5 | Ūdensvads un kanalizācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.6 | Elektroapgāde un zibensaizsardzība |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.7 | Elektronisko sakaru sistēma |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2.8 | Ugunsgrēka atklāšanas signalizācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Kopā: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | %
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa |  |  | %
PAVISAM KOPĀ:
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Apkure
Lokālā tāme Nr.2.1
Apkure
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Vecās sistēmas demontāža |  |  | m | 623
2 | līg.c. | Cauruļvads | varš, DN-15 | Cu | m | 460
3 | līg.c. | Cauruļvads | varš, DN-18 | Cu | m | 95
4 | līg.c. | Cauruļvads | varš, DN-22 | Cu | m | 25
5 | līg.c. | Cauruļvads | varš, DN-28 | Cu | m | 30
6 | līg.c. | Cauruļvads | varš, DN-35 | Cu | m | 10
7 | līg.c. | Cauruļvads | varš, DN-42 | Cu | m | 3
8 | līg.c. | Fasondaļas | Varš | Cu | kpl. | 1
9 | līg.c. | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju | C11-500-500 | Purmo Comact | kpl. | 4
10 | līg.c. | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju | C11-500-700 | Purmo Comact | kpl. | 24
11 | līg.c. | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju | C11-500-800 | Purmo Comact | kpl. | 2
12 | līg.c. | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju | C22-500-1000 | Purmo Comact | kpl. | 3
13 | līg.c. | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju | C22-500-1200 | Purmo Comact | kpl. | 2
14 | līg.c. | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju | C22-500-500 | Purmo Comact | kpl. | 10
15 | līg.c. | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju | C22-500-600 | Purmo Comact | kpl. | 16
16 | līg.c. | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju | C22-500-700 | Purmo Comact | kpl. | 3
17 | līg.c. | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju | C22-500-800 | Purmo Comact | kpl. | 4
18 | līg.c. | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju | C33-500-1400 | Purmo Comact | kpl. | 2
19 | līg.c. | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju | C33-500-900 | Purmo Comact | kpl. | 1
20 | līg.c. | Radiatora termogalva ar vārstu kplekts | No spiediena neatkarīgs radiatora vārsts Danfoss RA-DV013G7714, sensors RA 2000 sensori |  | kpl. | 68
21 | līg.c. | Radiatora termogalva ar vārstu kplekts | No spiediena neatkarīgs radiatora vārsts Danfoss RA-DV013G7714, sensors RA 2000 sensori |  | kpl. | 3
22 | līg.c. | Radiatora atgaitas vārsts | Danfoss RA-N (Normālas plūsmas vārsti) |  | kpl. | 71
23 | līg.c. | Lodveida ventilis t=120˚; P=10 bar | DN-15 |  | kpl. | 60
24 | līg.c. | Lodveida ventilis t=120˚; P=10 bar | DN-20 |  | kpl. | 10
25 | līg.c. | Lodveida ventilis t=120˚; P=10 bar | DN-40 |  | kpl. | 2
26 | līg.c. | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm | PAROC 18/50 Alucoat izolācija |  | m | 115
27 | līg.c. | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm | PAROC 22/50 Alucoat izolācija |  | m | 25
28 | līg.c. | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm | PAROC 28/50 Alucoat izolācija |  | m | 30
29 | līg.c. | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm | PAROC 35/50 Alucoat izolācija |  | m | 10
30 | līg.c. | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm | PAROC 42/50 Alucoat izolācija |  | m | 3
31 | līg.c. | PVC čaulas ar fasondaļām |  |  | kpl. | 1
32 | līg.c. | Automātisks atgaisotājs |  |  | gb. | 34
33 | līg.c. | Izlaides vārsts, t=120˚; P=10 bar | DN-15 |  | gb. | 34
34 | līg.c. | Kompensācijas ierīces |  |  | kpl. | 1
35 | līg.c. | Nekustīgie balsti |  |  | kpl. | 1
36 | līg.c. | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  |  | kpl. | 1
37 | līg.c. | Starpstāvu pārsegumu šķērsošana, aizdare |  |  | gb. | 71
38 | līg.c. | Sienu šķērsošana, aizdare |  |  | kpl. | 1
39 | līg.c. | Apkures radiatoru ieregulēšana |  |  | kpl. | 1
40 | līg.c. | Apkures sistēmas palaišana pārbaude |  |  | kpl. | 1
41 | līg.c. | Stāvvadu un siltummezgla sazemējums |  |  | obj. | 1
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## SM
Lokālā tāme Nr.2.2
Siltuma mezgls
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Noslēgvārsts | NAVAL DN65, PN16, 120°C |  | gb | 4
2 | līg.c. | Noslēgvārsts | NAVAL DN32, PN16, 120°C |  | gb | 4
3 | līg.c. | Noslēgvārsts | DN40, PN10, 120°C |  | gb | 4
4 | līg.c. | Noslēgvārsts | DN25, PN10, 120°C |  | gb | 2
5 | līg.c. | Divgaitas vārsts ar motoru- karstā ūdens apgādei | VM2 DN25 KVS6.3 + AMV30 |  | kpl. | 1
6 | līg.c. | Divgaitas vārsts ar motoru- apkurei | VM2 DN15 KVS4.0 + AMV20 |  | kpl. | 1
7 | līg.c. | Spiediena regulators | AVP15 KVS4.0 |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Siltuma skaitītājs | Sonometer™ 30 Qnom=5,00 m3/st, |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Apkures sistēmas cirkulācijas sūknis | WILO Stratos 25/1-6 |  | kpl. | 1
10 | līg.c. | Karstā ūdens sistēmas cirkulācijas sūknis | WILO Stratos-Z 25/1-6 |  | kpl. | 1
11 | līg.c. | Mehāniskais sietiņfiltrs | DN65, PN16, 120°C |  | gb | 1
12 | līg.c. | Mehāniskais sietiņfiltrs | DN32, PN10, 120°C |  | gb | 1
13 | līg.c. | Mehāniskais sietiņfiltrs | DN40, PN10, 120°C |  | gb | 1
14 | līg.c. | Filtrs (bronzas) | DN25, PN10, 120°C |  | gb | 1
15 | līg.c. | Vienvirziena vārsts | DN40, PN10, 120°C |  | gb | 1
16 | līg.c. | Vienvirziena vārsts | DN25, PN10, 120°C |  | gb | 1
17 | līg.c. | Vienvirziena vārsts | DN32, PN10, 120°C |  | gb | 1
18 | līg.c. | Rūpnieciski izolēts plākšņu siltummainis apkures sistēmai | XB12L-1-20 G 5/4 (25mm) |  | kpl. | 1
19 | līg.c. | Rūpnieciski izolēts plākšņu siltummainis karstā ūdens sagatavošanai | XB12L-1-30 G 5/4 (25mm) |  | kpl. | 1
20 | līg.c. | Manomentrs primārajā pusē | 0-1,6 MPa |  | gb | 4
21 | līg.c. | Manomentrs sekumdārajā pusē | 0-1.0 Mpa |  | gb | 4
22 | līg.c. | Termometrs sekumdārajā pusē | 20-1200C |  | gb | 7
23 | līg.c. | Vadības automātikas bloks ar programmas karti | ECL 296 |  | kpl. | 1
24 | līg.c. | Āra gaisa temperatūras devējs | ECMT |  | kpl. | 1
25 | līg.c. | Iegremdējams temperatūras sensors | ESMU-100 |  | kpl. | 1
26 | līg.c. | Drošības grupa | DN25- 1" 5 bar, 120°C |  | kpl. | 1
27 | līg.c. | Drošības grupa | DN20- 3/4" 10 bar, 120°C |  | kpl. | 1
28 | līg.c. | Karstā ūdens tepmperatūras mērītājs ESMU |  |  | kpl. | 1
29 | līg.c. | Karstā ūdens skaitītājs ar attālinātu nolasīšanu | Q= 1,5 m3/h, PN16, 120°C |  | kpl. | 1
30 | līg.c. | Aukstā ūdens skaitītājs ar attālinātu nolasīšanu | Q= 1.2 m3/h, PN10, 120°C |  | kpl. | 1
31 | līg.c. | Kompensācijas ierīces |  |  | kpl. | 1
32 | līg.c. | Nekustīgie balsti |  |  | kpl. | 1
33 | līg.c. | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  |  | kpl. | 1
34 | līg.c. | Izplešanās trauks | REFLEX 200 litri, 6 bar, 120ºC |  | gb. | 1
35 | līg.c. | Automātiskais atgaisotājs | DN15, PN16, 120°C |  | kpl. | 2
36 | līg.c. | Atgaisošanas krāns | DN15, PN16, 120°C |  | kpl. | 2
37 | līg.c. | Gruntējums | precizē mont.laikā |  | kpl. | 1
38 | līg.c. | Krāsa | precizē mont.laikā |  | kpl. | 1
39 | līg.c. | Materiāli siltumizolācijas montāžai | precizē mont.laikā |  | kpl. | 1
40 | līg.c. | Cauruļvadu veidgbalu kplekts | precizē mont.laikā |  | kpl. | 1
41 | līg.c. | Cauruļvadu un iekārtu stiprinājumu kplekts | precizē mont.laikā |  | kpl. | 1
42 | līg.c. | SM metāla durvis |  |  | kpl. | 1
43 | līg.c. | SM zemējums |  |  | kpl. | 1
44 | līg.c. | Cinkotā tērauda caurule |  | DN15 | m | 20
45 | līg.c. | Izlaide | DN15, PN16, 120°C |  | kpl. | 9
46 | līg.c. | Izlaide | DN20, PN16, 120°C |  | kpl. | 5
47 | līg.c. | Cauruļvadi, veidgbali un fasondaļas kplekts | Tiek precizēts montāžas laikā |  | kpl. | 1
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Vent.
Lokālā tāme Nr.2.3
Ventilācija
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Vēdināšanas ventilācija tīrīšana | obj. | 1
2 | līg.c. | Sertificēts skurstenslauķa pārbaude | obj. | 1
3 | līg.c. | Ventilācijas šahtu hermetizācija vai atjaunošana | obj. | 1
4 | līg.c. | Palīgmateriāli | kpl | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Kolekt.
Lokālā tāme Nr.2.4
Saules kolektoru sistēma karstā ūdens sagatavošanai
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Saules kolektori TS500 ar stiprināumiem | 1259x2009 | kpl | 20
2 | līg.c. | Saules kolektoru pievienošanas piederumi |  | kpl | 5
3 | līg.c. | Kolektoru savienošanas kplekts |  | kpl | 20
4 | līg.c. | Nesošās konstrukcijas (NK) saules kolektoru uzstādīšanai |  | kpl | 20
5 | līg.c. | Solārā mezgla cirkulācijas sūknis | Wilo Stratos 25/1-8 | kpl | 1
6 | līg.c. | Vienvirziena vārsts | DN32 | gb | 2
7 | līg.c. | Noslēgvārsts | DN32 | gb | 4
8 | līg.c. | Noslēgvārsts | DN32 | gb | 9
9 | līg.c. | Noslēgvārsts | DN20 | gb | 10
10 | līg.c. | Izplešanās trauks | Izplešanās trauki Thermosolar 20 l, 6 bar | gb | 1
11 | līg.c. | Siltumnesējs |  | kpl | 1
12 | līg.c. | Solārais boileris | HSK Higiēniskie kombiboileri 800 l | kpl | 3
13 | līg.c. | Solārā kontroles iekārta ar kontūru regulatoru, automātika, sensori |  | kpl | 3
14 | līg.c. | Caurules, siltumizolācija, pārejas, savienojumi, stiprinājum | DN20 | m | 12
15 | līg.c. | Caurules, siltumizolācija, pārejas, savienojumi, stiprinājum | DN25 | m | 10
16 | līg.c. | Caurules, siltumizolācija, pārejas, savienojumi, stiprinājum | DN32 | m | 105
17 | līg.c. | Cauruļvadu veidgbali un armatūra |  | kpl | 1
18 | līg.c. | Uzstādīšana, pieslēgšana, ieregulēšana |  | kpl | 1
19 | līg.c. | Vienzara hidromezgls |  | kpl | 1
20 | līg.c. | Drošības vārsts | DN32- 6 bar | kpl | 1
21 | līg.c. | Trīsceļu vārsts ar piedziņu | VMV DN25 KVS6.3 + AMV30 | kpl | 1
22 | līg.c. | Divgaitas vārsts ar motoru- apkurei | VM2 DN15 KVS4.0 + AMV20 | kpl. | 1
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## UK
Lokālā tāme Nr.2.5
Ūdensvads un kanalizācija
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
|  | Ūdensapgāde | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Laistīšanas krānu ierīkošana | DN 15 |  | kpl. | 1
2 | līg.c. | Izlaides ierīkošana | DN 15 |  | kpl. | 1
3 | līg.c. | Pievienošanas AU guļvadam |  |  | kpl. | 1
4 | līg.c. | Caurumu urbšana | DN125 |  | gb. | 4
5 | līg.c. | Cauruļvads | d15x1.0 | Cu | m | 3
6 | līg.c. | Pretkondensāta/ siltumzolācija | ST 15x9 K-Flex |  | m | 3
7 | līg.c. | Palīgmateriāli |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Ugunsdrošības manžetes DN110 starpstāvu pārsegumos |  |  | kpl. | 42
Kanalizācija
10 | līg.c. | PP kanalizācijas caurule | DN-110, SN8 | PP | m | 80
11 | līg.c. | Fasondaļas un veidgbali | DN110, SN8 | PP | kpl. | 1
12 | līg.c. | Revīzja | DN-110, SN8 | PP | gb. | 2
13 | līg.c. | Tīrīšanas lūka | DN-110, SN8 | PP | gb. | 5
14 | līg.c. | Aizsargčaula tērauda | DN-125 | Fe | m | 4
15 | līg.c. | Palīgmateriāli |  |  | kpl. | 1
16 | līg.c. | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  |  | kpl. | 1
17 | līg.c. | Grīdas atvēršana | precizēt montāžas laikā |  | m2 | 80
18 | līg.c. | Grīdas aizvēršana | precizēt montāžas laikā |  | m2 | 80
19 | līg.c. | Āra rakšanas darbi |  |  | m3 | 43.8
20 | līg.c. | Pieslēgums pie sadzīves kanalizācijas akas |  |  | kpl. | 4
21 | līg.c. | Sadzīves kanalizācijas demontāža |  |  | m | 80
22 | līg.c. | Pieslēgums pie sadzīves kanalizācijas stāvvada |  |  | gb. | 11
23 | līg.c. | Ugunsdrošības manžete | DN110 |  | gb. | 11
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## EL
Lokālā tāme Nr.2.6
Elektroapgāde un zibensaizsardzība
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | 103 191 Betona pamatnes | PROPSTER | gb | 4
2 | līg.c. | 103 188 Pamatnes plāksnes | PROPSTER | gb | 4
3 | līg.c. | 103 181 Masts 2m | PROPSTER | gb | 4
4 | līg.c. | 1270 Multiklemme | PROPSTER | gb | 25
5 | līg.c. | 100 019 8mm ALU stieple | PROPSTER | m | 200
6 | līg.c. | 100 123 8mm ALU PVC stieple | PROPSTER | m | 70
7 | līg.c. | 100 010 10mm stieple ievadam zemē (Stieple d10 Zn) | PROPSTER | m | 30
8 | līg.c. | 2100 Mērklemme | PROPSTER | gb | 8
9 | līg.c. | 111 270 Multi-Plus | PROPSTER | gb | 5
10 | līg.c. | 1152 Stieples turētāji sienai | PROPSTER | gb | 130
11 | līg.c. | 100 335 Zemējuma lenta 30x3,5mm | PROPSTER | m | 200
12 | līg.c. | 110 020 Zemējuma elektrods 1.5m/20mm | PROPSTER | gb | 32
13 | līg.c. | 111 356 Klemme stienis/lenta | PROPSTER | gb | 10
14 | līg.c. | 2058 Spice | PROPSTER | gb | 8
15 | līg.c. | 1024 Pretkorozijas lenta | PROPSTER | gb | 4
16 | līg.c. | 111 730 Stieples turētājs | PROPSTER | gb | 136
17 | līg.c. | 110 160 Stieples turētājs | PROPSTER | gb | 16
18 | līg.c. | 1380 kompensators | PROPSTER | gb | 2
19 | līg.c. | Termouzmava d16mm 1m | CELLPACK | gb | 4
20 | līg.c. | Bituma līme |  | kg | 30
21 | līg.c. | Pārspriegums aizsardzība OVR T1+2 3L 25-255 TS | ABB | gb | 1
22 | līg.c. | Drošinātāju korpusi E 933/125 2CSM373710R1801 | ABB | gb | 1
23 | līg.c. | Drošinātājs E 9F gG 125A 22x58 | ABB | gb | 3
24 | līg.c. | Nazarkārba v/a DE 9340 | Hansel | kpl. | 3
25 | līg.c. | Sadale KV 8112 IP65 | Hansel | gb | 1
26 | līg.c. | Gaismeklis L1 LO2065 Oprava Vera 20W IP65 IK10 | Lumax | gb | 4
27 | līg.c. | Gaismeklis L2 ARCTURUS LED1x2800 E054 T850 OP+ MW sensor IP65 | Northcliffe | gb | 2
28 | līg.c. | Rozete v/a IP44 | Hager | gb | 2
29 | līg.c. | Dubultrozete v/a IP44 | Hager | gb | 2
30 | līg.c. | Kustības sensors IS 3360 white | Steinel | gb | 1
31 | līg.c. | Kabelis NYM-J 3x1,5 |  | m | 50
32 | līg.c. | Kabelis CYKY 3x2,5 |  | m | 80
33 | līg.c. | Vads H07V-K 1x25 m2 | melns | m | 15
34 | līg.c. | Vads H07V-K 1x25 m2 | dzeltenzaļi | m | 10
35 | līg.c. | Vads H07V-K 1x16 m2 | dzeltenzaļi | m | 60
36 | līg.c. | Vads H07V-K 1x6 m2 | dzeltenzaļi | m | 30
37 | līg.c. | 111 070 Potenciālu izlīdzināšanas kopne | PROPSTER | gb. | 3
38 | līg.c. | 111 260 Savienojums | PROPSTER | gb. | 5
39 | līg.c. | 111 440 Savienojums | PROPSTER | gb. | 5
40 | līg.c. | Kabeļu kanals 17x17 | KOPOS | m | 30
41 | līg.c. | Gofr.caurule d20mm EVOEL FM 750 n | EVOPIPES | m | 80
42 | līg.c. | Skavas d20mm | OBO | kpl. | 1
43 | līg.c. | Palīgmateriāli |  | kpl. | 1
Avārijas apgaismojums
44 |  | Izgaismots evakuācijas izeju un evakuācijas ceļu norādītāja gaismeklis v/a LED 1W 3h universāls (ar uzl.) IP65 ONTEC S |  | kpl. | 27
45 | līg.c. | Aksesuārs “plāksne” Ontec S avārijas gaismeklim |  | kpl. | 10
46 | līg.c. | Izgaismots evakuācijas izeju un evakuācijas ceļu norādītāja gaismeklis v/a Luxa IP65 IK07 8W 1h OVA37098E |  | kpl. | 3
47 | līg.c. | Aizsardzības režģis OVA50343E |  | kpl. | 3
48 | līg.c. | Kabelis NYM-J 3x1,5 |  | m | 250
49 | līg.c. | Kabeļu kanals 17x17 |  | m | 250
50 | līg.c. | Palīgmateriāli |  | kpl. | 1
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## ESS
Lokālā tāme Nr.2.7
Elektronisko sakaru sistēma
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
|  | Apsardzes signalizācija | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Kontrolieris 1 durvis | FS7301PX | gb | 2
2 | līg.c. | Karšu nolasītājs | R1ME | gb | 4
3 | līg.c. | Kabelis | Cat.5 FTP | m | 60
4 | līg.c. | Akumulators | 7Ah | gb | 1
5 | līg.c. | Ugunsdrošais aizderes materiāls | Hilti | kpl | 1
6 | līg.c. | PVC caurule | D=20 | kpl | 1
7 | līg.c. | Video namrunis | Commacs | gb | 1
8 | līg.c. | Video klausule | Commacs | gb | 1
9 | līg.c. | Palīgmateriāli |  | kpl | 1
Videonovērošanas sistēma
10 | līg.c. | Ielas kameras | DS-2CD2612F-I(S) | gb | 4
11 | līg.c. | Kabelis | Cat.5 UTP | m | 400
12 | līg.c. | Spēka kabelis | 3x1.5 | m | 1
13 | līg.c. | Videonovērošanas NVR | DS-7604NI-E1/4P | gb | 1
14 | līg.c. | Cietais disks | 4TB | gb | 1
15 | līg.c. | Monitors | 22" | gb | 1
16 | līg.c. | UPS iekārta | APC SMART-UPS RT 1000VA | gb | 1
17 | līg.c. | Telekomunikācijas skapis | U32 | kpl | 1
18 | līg.c. | Rozešu bloks | 19" | gb | 1
19 | līg.c. | Ventilātoru bloks |  | gb | 1
20 | līg.c. | Termostats |  | gb | 1
21 | līg.c. | Zemējuma komplekts |  | gb | 1
22 | līg.c. | PVC caurule | D20 | m | 1
23 | līg.c. | Ugunsdrošas aizdares materials | Hilti | kpl | 1
24 | līg.c. | Palīgmateriāli |  | kpl | 1
25 | līg.c. | Videodomofona komplekts | CDV-70KPT,DRC-40KPT | kpl | 1
26 | līg.c. | Barošanas bloks | 12v | gb | 1
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## UAS
Lokālā tāme Nr.2.8
Ugunsgrēka atklāšanas signalizācija
Būves nosaukums: |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēka Zeiferta iela 8 , Olaine
ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta iela 8 , Olaine
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ, LV2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/49/ERAF
[11 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[11 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Ugundzēsības panelis | HEPHAIS 1600 Comfort | gb | 1
2 | līg.c. | Dūmu detektors ar bāzi | OA05 | gb | 130
3 | līg.c. | Akumulators | 12V, 17Ah | gb | 2
4 | līg.c. | Rokas devējs | DMA05R | gb | 11
5 | līg.c. | Sirēna | AVSA05/R | gb | 18
6 | līg.c. | Signalizācijas kabelis | E30 2x0.8+0.8 | m | 2000
7 | līg.c. | Kabelis | EUROSAFE/E-30, 3x1.5 | m | 30
8 | līg.c. | Kabeļu kanāli, plastmasas caurules |  | m | 2000
9 | līg.c. | Palīgmateriāli |  | kpl | 1
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja:
Pārbaudīja: