## Koptāme
Aizpilda Pretendnets
C. sadaļa - Tehniskās specifikācijas iepirkumam “Daudzdzīvokļu mājas Zeiferta ielā 16, Olainē renovācijas darbi”, Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/3
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
Ēkas renovācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas renovācija
Objekta adrese: |  |  | Zeiferta ielā 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", vienot. reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114
Uzņēmējs:
| Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes tiešās izmaksas (Ls) | tai skaitā |  |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Transporta izdevumi (LS)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | 1 | Būvlaukums | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
| 2 | 2 | Jumta siltināšana un seguma ieklāšana | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
| 3 | 3 | Fasādes siltināšana | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
| 4 | 4 | Cokola siltināšana un apmales atjaunošana | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
| Kopā bez pieskaitāmajām izmaksā: |  |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
| Virsizdevumi - (_) % t.sk. darba aizsardzība: |  |  | #VALUE!
| Darba devēja sociālais nodoklis - ( 24.09) %: |  |  | 0
| Kopā pieskaitāmās izmaksas: |  |  | #VALUE!
| Kopā bez PVN: |  |  | #VALUE!
| Pievienotās vērtības nodoklis -21%: |  |  | #VALUE!
| Kopējā līgumcena ar PVN: |  |  | #VALUE!

## 1
Aizpilda Pretendnets
C. sadaļa - Tehniskās specifikācijas iepirkumam “Daudzdzīvokļu mājas Zeiferta ielā 16, Olainē renovācijas darbi”, Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/3
Lokālā tāme Nr. 1
Būvlaukums
Objekta nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas renovācija
Objekta adrese: |  |  | Zeiferta ielā 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV -2114
Uzņēmējs:
|  |  |  | Mērv. | Apjoms | Laika norma (c/h) | Stundas likme (Ls/h) | Vienības izmaksas (Ls) |  |  |  | Kopējās izmaksas (Ls)
Nr.p.k. | Kods |  | Izdevumu un izdevumu nosaukums |  | Apjoms |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | kopā. (Ls) | Darbiet. (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Fasādes siltināšanas laikā būvlaukuma norobežošana: |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Inventāra vagoniņa atvešana, pieslēgšana, nomas izmaksas ( 1gab. x 3 mēn.) un aizvešana: |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Strādnieku vagoniņa atvešana, pieslēgšana, nomas izmaksas (1gb x 3mēn) un aizvešana: |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | WC atvešana, pieslēgšana, nomas izmaksas (1gb x 3mēn) un aizvešana: |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Pagaidu elektropieslēguma ar sadales skapi ierīkošana: |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Pagaidu ūdensapgādes pieslēguma ierīkošana: |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ugunsdzēsības stenda izgatavošana, uzstādīšana un noņemšana: |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana un noņemšana: |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Teritorijas sakārtošana pēc darbu veikšanas būvdarbu zonā ap ēku: |  | m2 | 570 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Būvgružu savākšanas konteineros un utilizācija: |  | m3 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kopā: | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Transporta izdevumi % no materiālu izmaksām: | 5: __%; 14: #VALUE!; 16: #VALUE!
|  |  | Tiešās izmaksas kopā : | 13: 0; 14: #VALUE!; 15: 0; 16: #VALUE!
|  |  | Tāmi sastādīja sertificēts būvinženieris: | 6: ______________________________________________
(paraksts)
_______________________________________________
(vārds, uzvārds)
|  |  | Sertifikāta Nr.: | 5: ________________________

## 2
Aizpilda Pretendnets
C. sadaļa - Tehniskās specifikācijas iepirkumam “Daudzdzīvokļu mājas Zeiferta ielā 16, Olainē renovācijas darbi”, Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/3
Lokālā tāme Nr. 2
Jumta siltināšana un seguma ieklāšana
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas renovācija
Objekta adrese: |  |  | Zeiferta ielā 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV -2114
Uzņēmējs:
|  |  |  | Mērv. | Apjoms | Laika norma (c/h) | Stundas likme (Ls/h) | Vienības izmaksas (Ls) |  |  |  | Kopējās izmaksas (Ls)
Nr.p.k. | Kods |  | Izdevumu nosaukums |  | Apjoms |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | kopā. (Ls) | Darbiet. (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Esošās lietus notekas (līdz stāvvadam) demontāža: |  | gab | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ventilācijas izvadu jumtiņu demontāža: |  | gab | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Televīzijas antenu demontāža: |  | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Kanalizācijas izvadu montāža un siltināšana pārseguma līmenī: |  | gab | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -kanalizācijas izvads d-110mm h-1.00m | gab | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -papildelementi (savienojumu veidgabali, hermētiķis, noslēgi) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Regulējamas un siltinātas lietus notekas montāža: |  | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -lietus ūdens iekšējā noteka DN125 HL63/2 ar regulējamu augstumu | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -papildelementi (savienojumu veidgabali, hermētiķis, stiprinājumi) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Autoceltņa noma materiālu pacelšanai uz jumta: |  | h | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Jumta siltināšan ar minerālvates izolāciju divās kārtās: |  | m2 | 1088.71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - siltumizolācijas apakšslānis ISOVER OL-P 170mm (50+120) | m2 | 1143.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - siltumizolācijas virsslānis ISOVER OL-TOP 30mm | m2 | 1143.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - polistirols pamatnes līmeņošanai | m2 | 435.49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - montāžas papildelementi (stiprinājumi, starplikas uc.) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Bitumena, 2 slāņu, ruļļu jumta seguma ieklāšana, ieskaitot deflektoru ierīkošanu: |  | m2 | 1088.71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -jumta seguma apakšklājs Icopal Baltbit PF 3mm, armējums 160g/m2 | m2 | 1252.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -jumta seguma virsklājs Icopal Zdunbit WF 4.4mm, armējums 200 g/m2 | m2 | 1252.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -jumta deflektori ALIPAI -110 | gab | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -pildelementi (skārda specelementi, dībeļnaglas, mastika, izolācijas stiprinājumi, vates stūri pie lūkām, silikons, blīvslēgi) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Jumta lūkas siltināšana: |  | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -siltumizolācija 100mm | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -papildelementi (stiprinājumi, armējošā java, fasādes krāsa, blīvgumija, skārds) | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Ventilācijas izvadu remonts 10% no darbu apjoma: |  | m2 | 21.94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -apmetuma remontjava 8kg/m2 25kg | kg | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Ventilācijas izvadu siltināšana ar izolāciju līmējot: |  | m2 | 219.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - siltumizolācijas apakšslānis ISOVER OL-P 70mm | m2 | 230.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - siltumizolācijas virsslānis ISOVER OL-TOP 30mm | m2 | 230.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - montāžas papildelementi (stiprinājumi, starplikas uc.) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Bitumena, 2 slāņu, ruļļu jumta seguma ieklāšana ventilācijas izvadiem: |  | m2 | 219.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -jumta seguma apakšklājs Icopal Baltbit PF 10 m2 | m2 | 252.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -jumta seguma virsklājs Icopal Zdunbit WF 7.5 m2 | m2 | 252.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -pildelementi (skārda specelementi, dībeļnaglas, mastika, izolācijas stiprinājumi, vates stūri pie izvadiem, silikons, blīvslēgi) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Jumta apkalpošanas drošības troses uzstādīšana: |  | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -trose ar stiprinājumiem | m | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Ventilācijas izvadu jumtiņu izgatavošana un uzstādīšana: |  | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -skārda jumtiņš (noņemams) | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -pildelementi (siets, stiprinājumi) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kopā: | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Transporta izdevumi % no materiālu izmaksām: | 5: _%; 14: #VALUE!; 16: #VALUE!
|  |  | Tiešās izmaksas kopā : | 13: 0; 14: #VALUE!; 15: 0; 16: #VALUE!
|  |  | Tāmi sastādīja sertificēts būvinženieris: | 6: ______________________________________________
(paraksts)
_______________________________________________
(vārds, uzvārds)
|  |  | Sertifikāta Nr.: | 5: ________________________

## 3
Aizpilda Pretendnets
C. sadaļa - Tehniskās specifikācijas iepirkumam “Daudzdzīvokļu mājas Zeiferta ielā 16, Olainē renovācijas darbi”, Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/3
Lokālā tāme Nr. 3
Fasādes siltināšana
Objekta nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas renovācija
Objekta adrese: |  |  | Zeiferta ielā 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV -2114
Uzņēmējs:
|  |  |  | Mērv. | Apjoms | Laika norma (c/h) | Stundas likme (Ls/h) | Vienības izmaksas (Ls) |  |  |  | Kopējās izmaksas (Ls)
Nr.p.k. | Kods |  | Izdevumu nosaukums |  | Apjoms |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | kopā. (Ls) | Darbiet. (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt sastatnes: |  | m2 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -sastatņu īre | m2 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -nosedzošais siets | m2 | 118.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Skārda palodžu un parapetu apdares demontāža: |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Garen fasādes, gala sienu un logu ailu siltināšana (ietverot): |  | m2 | 641.57 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -karkasa konstrukcija 70+50+25 ar stiprinājumiem pie sienas siltumizolācijai 120mm | m2 | 641.57 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -siltumizolācija 120mm 70+50mm: | m2 | 660.82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -siltumizolācijas stiprinājumi 4 gab./m2: | gab. | 2567 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -pretvēja membrāna: | m2 | 660.82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -apdares plātne | m2 | 706 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -paildelementi plātņu stiprināšanai (skrūves, siltumizolācijas tapas, stūru profili, blīvgumijas, hermētiķis) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Skārda palodžu montāža: |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -krāsota skārda palodze līdz b-300mm | m | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -stiprinājumi | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Jumta parapeta skārda apdares elementu montāža: |  | m | 239.43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -parapeta skārda specelements no cinkota skārda: | m2 | 263.37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -papildelementi jumta parapeta montāžai | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Demontēt sastatnes: |  | m2 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ēkas numurzīmes, karoga turētāja un ieejas gaismekļu montāža: |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kopā: | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Transporta izdevumi % no materiālu izmaksām: | 5: ___%; 14: #VALUE!; 16: #VALUE!
|  |  | Tiešas izmaksas kopā : | 13: 0; 14: #VALUE!; 15: 0; 16: #VALUE!
|  |  | Tāmi sastādīja sertificēts būvinženieris: | 6: ______________________________________________
(paraksts)
_______________________________________________
(vārds, uzvārds)
|  |  | Sertifikāta Nr.: | 5: ________________________

## 4
Aizpilda Pretendnets
C. sadaļa - Tehniskās specifikācijas iepirkumam “Daudzdzīvokļu mājas Zeiferta ielā 16, Olainē renovācijas darbi”, Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/3
Lokālā tāme Nr.4
Cokola siltināšana un apmales atjaunošana
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas renovācija
Objekta adrese: |  |  | Zeiferta ielā 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV -2114
Uzņēmējs:
[15 empty] | Tāmes izmaksas Ls | 0
|  |  |  | Mērv. | Apjoms | Laika norma (c/h) | Stundas likme (Ls/h) | Vienības izmaksas (Ls) |  |  |  | Kopējās izmaksas (Ls)
Nr.p.k. | Kods |  | Izdevumu nosaukums |  | Apjoms |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | kopā. (Ls) | Darbiet. (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Grunts atrakšana no pamatiem: |  | m3 | 23.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Pamatu virsmas hidroizolēšana: |  | m2 | 36.27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -bituma mastikas grunts 2.5kg/m2 | kg | 90.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Cokola siltināšana siltumizolāciju pielīmējot: |  | m2 | 36.27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -ekstrudētis putupolistirols 100mm | m2 | 39.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -siltumizolācijas tapas 140mm | gab. | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -bituma mastika līmēšanai 3.4kg/m2 | kg | 124 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Armējošā slāņa iestrāde cokolam h-0.50m: |  | m2 | 11.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -līmjava armēšanai 6kg/m2 25kg | kg | 71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -stiklšķiedras siets armēšanai āra darbiem 4 x 4 145g/m2 50m2 | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Cokola virsmu sagatavošana krāsošanai: |  | m2 | 11.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -špakteļtepe 25kg | kg | 141 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Cokola gruntēšana un 2x krāsošana ar tonētu krāsu: |  | m2 | 11.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -cokola grunts pirms krāsas | L | 3.51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -cokola krāsa | L | 4.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Grunts atbēršana, blietēšana un melnzemes planēšana: |  | m3 | 29.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -smilts | m3 | 23.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -melnzeme | m3 | 5.62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Cokola apmales pa ēkas perimetru veidošana no betona flīzēm: |  | m | 23.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -sijātas grants pamatne b-30mm (vid.) | m3 | 1.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -šķembas b-100mm | m3 | 1.41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -betona flīzes 500 x 500 mm b-60mm | gb | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kopā: | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Transporta izdevumi % no materiālu izmaksām: | 5: _%; 14: #VALUE!; 16: #VALUE!
|  |  | Tiešās izmaksas kopā : | 13: 0; 14: #VALUE!; 15: 0; 16: #VALUE!
|  |  | Tāmi sastādīja sertificēts būvinženieris: | 6: ______________________________________________
(paraksts)
_______________________________________________
(vārds, uzvārds)
|  |  | Sertifikāta Nr.: | 5: ________________________