Iepirkuma procedūras

***„Avārijas stāvoklī esošās maģistrālās siltumtrases posma nomaiņa”***

**(identifikācijas Nr. Olaine, AS OUS 2013/08)**

**Atbilžu sniegšana uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem**

**PROTOKOLS Nr.2**

2013.gada 04.septembrī Olainē

Sanāksmi sāk plkst.8.00, beidz plkst.9.00

Iepirkumu komisija izveidota ar AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 2013.gada 9.jūlija rīkojumu Nr.373.

Sanāksmi vada iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa – AS „olaines ūdens un siltums” valdes loceklis.

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa

Iepirkuma komisijas locekļi:

 Mārcis Mazurs - AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs;

 Normunds Ozoliņš - AS „Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis;

 Tamāra Levicka - AS „Olaines ūdens un siltums” finanšu direktore.

Protokolē – Tamāra Levicka

**Iepirkuma priekšmets** – avārijas stāvoklī esošās maģistrālās siltumtrases posma no kameras K2-22/1 līdz kamerai K2-22/5 nomaiņa, tai skaitā:

* vecās siltumtrases cauruļvadu L 228 m demontāža un izvešana uz pasūtītāja norādītu teritoriju Olaines pilsētā;
* esošo dzelzsbetona kanālu pārklājuma demontāža un nodošana uztilizācijai L 100 m;
* siltumtrases dzelzsbetona siltumkameru vāku demontāža 3 gab.;
* rūpnieciski izolētas dubultcaurules DN 2x114/315 montāža 48 m;
* rūpnieciski izolētas dubultcaurules DN 2x76/225 montāža 127m;
* rūpnieciski izolētas dubultcaurules DN 2x60/200 montāža 20 m;
* asfaltbetona seguma demontāža un atjaunošana 20 m2.

Darbi veicami saskaņā ar cenu aptaujas B. sadaļu **–** Darba uzdevums, C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas un D. sadaļu - Tehniskā Shēma. Piešķirtā līguma izpildes laiks – 6 kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas dienas. Pretendentam jānodrošina garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem vismaz 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža

#  **DARBA KĀRTĪBA**

1. **Atbilžu sniegšana uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem**

1.p.

**Atbilžu sniegšana uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem**

 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs V.Liepa informē iepirkuma komisijas locekļus, ka 2013.gada 3.septembrī elektroniski ir iesūtīts Ieinteresētā piegādātāja jautājums par Iepirkuma procedūras nolikumu. Iepirkumu komisija izskata Ieinteresētā piegādātāja iesūtīto jautājumu.

1. Ieinteresēto piegādātāju uzdoties jautājumi un iepirkumu komisijas sniegtās atbildes:

**1.1.Ieinteresētā piegādātāja jautājums:**

***„1.*** *Iepirkuma Nolikumā p.2 “****Iepirkuma priekšmets”*** *darbu aprakstā ir sekojošie darbi:*

*-rūpnieciski izolētas dubultcaurules DN 2x114/315montāža 48 m;*

*-rūpnieciski izolētas dubultcaurules DN 2x76/225 montāža 127m;*

*-rūpnieciski izolētas dubultcaurules DN 2x60/200 montāža 20 m*

*Bet Tehniskajā specifikācijā 3. daļā – “Montāžas darbi” ievietoti citi darbu apjomi –*

*Rūpn. izolēta dubultcaurule Ø2x76/225 - tikai 27 t.m. (jābūt 127 t.m.) un kopā 104 t.m. (jābūt 48+127+20=195 t.m.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Rūpn. izolētu cauruļu (t.sk.fasondaļu) montāžas darbi tranšejā no Ø2x139/400- Ø2x60/200* | *m* | *104* |
| *Rūpn. izolēta dubultcaurule Ø2x114/315* | *m* | *48* |
| *Rūpn. izolēta dubultcaurule Ø2x76/225* | *m* | ***27*** |
| *Rūpn. izolēta dubultcaurule Ø2x60/200* | *m* | *20* |

*Lūdzu sniegt atbildi un precizēt darbu apjomus.”*

**1.2..Iepirkumu komisijas atbilde:**

Iepirkuma Nolikumā p.2 “Iepirkuma priekšmets” norādītie darbu apjomiem ir informatīvs raksturs. Informācijas mērķis informēt Interesētos piegādātājus par plānoto līguma priekšmetu. Sadaļā „Iepirkuma priekšmets” uzrādītā informācija nav izmantojam izmantoto piedāvājuma cenas noteikšana.

 **Pretendentam, sagatavojot savu piedāvājumu, jābalstās uz iepirkuma nolikuma B. sadaļu – Darba uzdevums, C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem.**

 **Ņemot vērā iepriekš minēto, Iepirkuma dokumentācijas precizēšana nav nepieciešama** .

 Iepirkumu procedūras „**Avārijas stāvoklī esošās maģistrālās siltumtrases posma nomaiņa” (IDN: Olaine, AS OŪS 2013/08)** iepirkumu komisijas protokolu publicēt Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā [www.olaine.lv](http://www.olaine.lv)

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Liepa

Iepirkuma komisijas locekļi M.Mazurs

 N.Ozoliņš

 T.Levicka

Protokolēja T.Levicka