## Koptāme
APSTIPRINU
Pasūtītāja paraksts un atšifrējums
Z.V.
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta adrese: Rūpnīcu iela, Olaine
Iepirkuma numurs: ONP 2018/39
Tāme sastādīta ______. gada ____. ___________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  |  |  | Objekta izmaksas
1 | 2 |  |  |  | 3
1 | Arhitektūras daļa |  |  |  | 0
2 | Aērējie ūdensapgādes tīkli (U1) |  |  |  | 0
3 | Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (K2) |  |  |  | 0
4 | AS "Olainfarm" vidsprieguma kabeļlīniju tīkli |  |  |  | 0
5 | Apgaismojuma tīkli |  |  |  | 0
6 | Esošo ELT komunikāciju aizsardzība |  |  |  | 0
7 | SIA "Nordic Industrial Park" tīklu izbūve |  |  |  | 0
8 | Sakaru tīklu pārcelšana |  |  |  | 0
9 | EST rezerves caurules izbūve |  |  |  | 0
| Kopā: |  |  |  | 0
| PVN 21%: |  |  |  | 0
| Kopā ar PVN 21% |  |  |  | 0
Sastādīja ________________________________

## AR
DARBU APJOMU SARAKSTS
Būves nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta adrese: Rūpnīcu iela, Olaine
Iepirkuma numurs: ONP 2018/39
Tāme sastādīta pamatojoties uz arhitektūras daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas bez PVN € 0
Tāme sastādīta
Pozīcija | Darba nosaukums | Specifikācijas Nr. | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena EUR | Kopējās izmaksas EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ARHITEKTŪRAS DAĻA
1 | SAGATAVOŠANAS DARBI
2 | Mobililizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana, nojaukšana, izpilduzmērījumu veikšana, būvdarbu laikā ierīkoto robežzīmju atjaunošanas darbi, objekta nodošana ekspluatācijā, satiksmes organizēšana un darba vietu aprīkojums | - | kompl. | 1 |  | 0
3 | Uzmērīšana un nospraušana
4 | Atsevišķu punktu nospraušana | 1.1, 1.2, 2.1 | m | 672 |  | 0
5 | Demontāžas darbi
6 | Krūmu zāģēšana, celmu laušana sarkano līniju robežās un aizvešana | 2.5 | m2 | 10 |  | 0
7 | Krūmu rindas zāģēšana | 2.5 | m | 352 |  | 0
8 | Atsevišķi augošu koku ciršana, celmu laušana un aizvešana (komunikāciju un segumu izbūves laikā izvērtēt katra koka saglabāšanas iespējas) | 2.5 | gab. | 27 |  | 0
9 | Atsevišķu celmu laušana un aizvešana | 2.5 | gab. | 8 |  | 0
10 | Esošo signālstabiņu demontāža | 2.2 | gab. | 12 |  | 0
11 | Esošo signālstabiņu demontāža, saglabāšana atkārtotai izmantošanai (Rīgas ielā). | 2.2 | gab. | 2 |  | 0
12 | Esošās metāla barjeras demontāža un aizvešana | 2.2 | m | 36 |  | 0
13 | Esošā nožogojuma un stabu demontāža un aizvešana (iebrauktuvē pk 4+37) | 2.2 | vietas | 1 |  | 0
14 | Esošā asfaltbetona seguma demontāža un aizvešana | 2.2 | m3 | 735 |  | 0
15 | Esoša velostatīva demontāža, saglabāt atkārtotai izmantošanai. | 2.2 | kompl. | 1 |  | 0
16 | Betona bruģa seguma / betona plātņu demontāža un aizvešana | 2.2 | m2 | 79 |  | 0
17 | Betona plātņu seguma demontāža un saglabāšana atkārtotai izmantošanai (ietvei pk 4+46 labajā pusē komunikāciju izbūves zonā) | 2.2 | m2 | 11 |  | 0
18 | Betona apmaļu demontāža un aizvešana | 2.2 | m | 1777 |  | 0
19 | Asfaltbetona remontzonas frēzēšana (vid. 4cm dziļumā) | 2.3 | m2 | 82 |  | 0
20 | Augsnes kārtas ar mainīgu biezumu noņemšana segas konstrukciju vietās ar daļēju izmantošanu objektā, lieko aizvedot. | 3.2 | m3 | 920 |  | 0
21 | Esošo ceļa zīmju (balsti ar vairogiem) demontāža un nodošana pasūtītājam | 2.2 | gab. | 11 |  | 0
22 | Esošo ceļa zīmju vairogu demontāža no apgaismojuma stabiem un nodošana pasūtītājam | 2.2 | gab. | 6 |  | 0
23 | Esošo ielu norādņu (balsti ar vairogiem) demontāža un saglabāšana, pārcelšanai | 2.2 | gab. | 1 |  | 0
24 | Esošo reklāmas zīmju (stendu) pārcelšana būvprojektā norādītajā vietā. Pamatu konstrukciju izmantot esošo vai izbūvēt identisku esošajai. | 2.2 | gab. | 2 |  | 0
25 | Esošā siltumtrases betona balsta un tā pamata demontāža uz aizvešana pk 1+52 | 2.2 | gab. | 1 |  | 0
26 | Esošā sliežu ceļa ar gulšņiem demontāža sarkano līniju robežās un aizvešana | 2.2 | m | 34 |  | 0
27 | Esošā gāzes apgādes brīdinājuma stabiņa demontāža un saglabāšana atkārtotai izmantošanai (Rīgas ielā) | 2.2 | gab. | 1 |  | 0
28 | Esošo augstuma atzīmju pārbaude dabā un informācijas nodošana autoruzraugam pirms būvdarbu uzsākšanas | 1.1, 1.2, 2.1 | vietas | 7 |  | 0
29 | Esošā žoga demontāža komunikāciju izbūves laikā (pk 4+47 labajā pusē), pēc būvdarbu pabeigšanas žogs uzstādāms no jauna | 2.2 | m | 10 |  | 0
30 | ZEMES DARBI
31 | Zemes klātnes izbūve
32 | Zemes klātnes ierakuma izbūve ar daļēju grunts izmantošanu objektā, liekās grunts aizvešana. | 3.3 | m3 | 8960 |  | 0
33 | Zemes klātnes uzbēruma izbūve izmantojot ierakumā iegūto grunti | 3.3 | m3 | 250 |  | 0
34 | Teritorijas un nogāžu planēšana un profilēšana nodrošinot ūdens atvadi no izbūvejamajiem segumiem. | 3.4 | m2 | 85 |  | 0
35 | Ievalkas rakšana posmā no pk 3+90-4.25 | - | m3 | 45 |  | 0
36 | KONSTRUKCIJAS
37 | Betona apmaļu uzstādīšana
38 | Betona apmale 100.30.15 uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve | 6.1 | m | 1870 |  | 0
39 | Granīta apmale 100.30.15 uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve (pilienveida saliņā) | 6.1 | m | 27 |  | 0
40 | Betona apmale 100.30.15 (slīpo) uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve | 6.1 | m | 26 |  | 0
41 | Betona apmale 100.22.15 uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve | 6.1 | m | 384 |  | 0
42 | Betona apmale 100.20.08 uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve | 6.1 | m | 1261 |  | 0
43 | SEGUMU IZBŪVE
44 | Tips Nr.1 a/b segas konstrukcija brauktuvei / stāvvietām
45 | Salizturīgas kārtas izbūve 45 cm biezumā | 4.1 | m2 | 2951 |  | 0
46 | Minerālmateriālu pamata apakškārtas izbūve 22 cm biezumā (0-56 mm) | 4.2 | m2 | 6304 |  | 0
47 | Minerālmateriālu pamata virskārtas izbūve 13 cm biezumā (0-45 mm) | 4.2 | m2 | 6140 |  | 0
48 | Karstā asfalta apakškārta AC22base, 7cm biezumā | 5.2 | m2 | 6140 |  | 0
49 | Karstā asfalta virskārta AC16surf, 4cm biezumā | 5.2 | m2 | 6140 |  | 0
50 | Tips Nr.2 a/b segas konstrukcija iebrauktuvēm
51 | Salizturīgas kārtas izbūve 45 cm biezumā | 4.1 | m2 | 487 |  | 0
52 | Minerālmateriālu pamata apakškārtas izbūve 22 cm biezumā (0-56 mm) | 4.2 | m2 | 1041 |  | 0
53 | Minerālmateriālu pamata virskārtas izbūve 13 cm biezumā (0-45 mm) | 4.2 | m2 | 1013 |  | 0
54 | Karstā asfalta apakškārta AC22base, 5cm biezumā | 5.2 | m2 | 1013 |  | 0
55 | Karstā asfalta virskārta AC16surf, 4cm biezumā | 5.2 | m2 | 1013 |  | 0
56 | Tips Nr.3 a/b segas konstrukcija iebrauktuvēm / stāvvietām
57 | Salizturīgas kārtas izbūve 45 cm biezumā | 4.1 | m2 | 216 |  | 0
58 | Minerālmateriālu pamata apakškārtas izbūve 18 cm biezumā (0-56 mm) | 4.2 | m2 | 464 |  | 0
59 | Minerālmateriālu pamata virskārtas izbūve 10 cm biezumā (0-45 mm) | 4.2 | m2 | 464 |  | 0
60 | Karstā asfalta virskārta AC16surf, 6cm biezumā | 5.2 | m2 | 464 |  | 0
61 | Tips Nr.4 betona bruģa segas konstrukcija stāvvietām
62 | Salizturīgas kārtas izbūve 45 cm biezumā | 4.1 | m3 | 154 |  | 0
63 | Minerālmateriālu pamata apakškārtas izbūve 18 cm biezumā (0-56 mm) | 4.2 | m2 | 317 |  | 0
64 | Minerālmateriālu pamata virskārtas izbūve 10 cm biezumā (0-45 mm) | 4.2 | m2 | 317 |  | 0
65 | Šķembu izsiju izbūve 3cm biezumā | 4.2 | m2 | 317 |  | 0
66 | Betona bruģa h=8cm izbūve | 4.3 | m2 | 317 |  | 0
67 | Tips Nr.5 betona bruģa segas konstrukcija ietvēm
68 | Salizturīgas kārtas izbūve 35 cm biezumā | 4.1 | m3 | 754 |  | 0
69 | Minerālmateriālu pamata virskārtas izbūve 15 cm biezumā (0-45 mm) | 4.2 | m2 | 1856 |  | 0
70 | Šķembu izsiju izbūve 3cm biezumā | 4.2 | m2 | 1856 |  | 0
71 | Betona bruģa h=6cm izbūve | 4.3 | m2 | 1836 |  | 0
72 | Taktila betona bruģa h=6cm izbūve | 6.4 | m2 | 20 |  | 0
73 | Tips Nr.6 a/b remonta zona
74 | Karstā asfalta virskārta AC16surf, 4cm biezumā | 5.2 | m2 | 82 |  | 0
75 | Tips Nr.7 a/b remonta zona
76 | Karstā asfalta virskārta AC16surf, 4cm biezumā | 5.2 | m2 | 779 |  | 0
77 | Esošā asfaltbetona seguma frēzēšana 4cm biezumā | 2.3 | m2 | 832 |  | 0
78 | Profila un bedru labošana ar karsto asfaltu AC 8bin vidēji 2cm biezumā | 5.2 | m2 | 105 |  | 0
79 | Plaisu labošana esošajā asfaltbetona segumā pēc virskārtas nofrēzēšanas ar bitumena mastikas lentu (apjoms precizējams būvniecības laikā) | CS8.2 | m | 130 |  | 0
80 | Laukakmens seguma izbūve pilienveida saliņā
81 | Dabīgo laukakmeņu (Ø100-150) seguma izbūve (starpas aizpildāmas ar rupju smilti) | 3.5 | m2 | 24 |  | 0
82 | Sīkšķembu pabērums 5cm biezumā | 4.2 | m2 | 24 |  | 0
83 | Minerālmateriālu pamata izbūve 15 cm biezumā (0-45 mm) | 4.2 | m2 | 24 |  | 0
84 | Betona plātņu remonta zona
85 | Salizturīgas kārtas izbūve 35 cm biezumā | 4.1 | m3 | 4 |  | 0
86 | Minerālmateriālu pamata izbūve 15 cm biezumā (0-45 mm) | 4.2 | m2 | 11 |  | 0
87 | Šķembu izsijas 3cm biezumā | 4.2 | m2 | 11 |  | 0
88 | Iepriekš demontētās betona plātnes | 4.3 | m2 | 11 |  | 0
89 | Gumijas seguma izbūve sliežu ceļa zonā
90 | Pārbrauktuves un veloceliņa šķērsojuma vietu izbūve ar gumijas segumu | 6.7 | kompl. | 1 |  | 0
91 | Gruntēšana
92 | Ar saistvielām sastīto kārtu gruntēšana | 5.1 | m2 | 8119 |  | 0
93 | Ar saistvielām nesastīto kārtu gruntēšana | 5.1 | m2 | 7617 |  | 0
94 | APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOŠANA
95 | Ceļa zīmju uzstādīšana
96 | Iepriekš demontēto norādņu (balsti ar vairogiem) uzstādīšana | 6.2 | gab. | 1 |  | 0
97 | Cinkotu metāla balstu uzstādīšana (diam.60mm) | 6.2 | gab. | 21 |  | 0
98 | Ceļa zīmes Nr. 133 vairoga uzstādīšana | 6.2 | gab. | 2 |  | 0
99 | Ceļa zīmes Nr. 134 vairoga uzstādīšana | 6.2 | gab. | 2 |  | 0
100 | Ceļa zīmes Nr. 206 vairoga uzstādīšana | 6.2 | gab. | 1 |  | 0
101 | Ceļa zīmes Nr. 323 vairoga uzstādīšana | 6.2 | gab. | 3 |  | 0
102 | Ceļa zīmes Nr. 326 vairoga uzstādīšana | 6.2 | gab. | 4 |  | 0
103 | Ceļa zīmes Nr. 330 vairoga uzstādīšana | 6.2 | gab. | 1 |  | 0
104 | Ceļa zīmes Nr. 410 vairoga uzstādīšana (izliekta) | 6.2 | gab. | 1 |  | 0
105 | Ceļa zīmes Nr. 410 vairoga uzstādīšana | 6.2 | gab. | 1 |  | 0
106 | Ceļa zīmes Nr. 417 vairoga uzstādīšana (samazināta izmēra) | 6.2 | gab. | 1 |  | 0
107 | Ceļa zīmes Nr. 418 vairoga uzstādīšana (samazināta izmēra) | 6.2 | gab. | 1 |  | 0
108 | Ceļa zīmes Nr. 513 vairoga uzstādīšana | 6.2 | gab. | 2 |  | 0
109 | Ceļa zīmes Nr. 537 vairoga uzstādīšana | 6.2 | gab. | 4 |  | 0
110 | Ceļa zīmes Nr. 541 vairoga uzstādīšana | 6.2 | gab. | 2 |  | 0
111 | Ceļa zīmes Nr. 801 vairoga uzstādīšana | 6.2 | gab. | 1 |  | 0
112 | Ceļa zīmes Nr. 818 vairoga uzstādīšana | 6.2 | gab. | 2 |  | 0
113 | Ceļa zīmes Nr. 833 vairoga uzstādīšana | 6.2 | gab. | 2 |  | 0
114 | Ceļa zīmes Nr. 844 vairoga uzstādīšana | 6.2 | gab. | 1 |  | 0
115 | Horizontālo brauktuves apzīmējumu uzklāšana
116 | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu | 6.3 | m2 | 129 |  | 0
117 | Apzaļumošana
118 | Nogāžu un teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, h=10cm | 3.4 | m2 | 7015 |  | 0
119 | Daudzgadīga zāliena sēklu iesēšana | 3.4 | m2 | 7015 |  | 0
120 | Atstarojošo elementu izbūve
121 | Atstarojošo elementu izbūve betona apmalēs | 6.6 | gab. | 27 |  | 0
122 | Autobusu pieturvieta
123 | Nojumes uzstādīšana | CS 7.1 | gab. | 1 |  | 0
124 | Atkritumu urnas uzstādīšana | CS 7.1 | gab. | 1 |  | 0
125 | Krūmu stādīšana
126 | Parastais ligustrs(Ligustrum vulgare) | 6.5 | gab. | 1047 |  | 0
127 | Signālstabiņu izbūve
128 | Iepriekš demontēto signālstabiņu izbūve | CS 7.4 | gab. | 2 |  | 0
129 | Velostatīva izbūve
130 | Iepriekš demontētā velostatīva uzstādīšana | - | gab. | 1 |  | 0
131 | Brīdinājuma stabiņu izbūve
132 | Iepriekš demontētā gāzes apgādes brīdinājuma stabiņa izbūve (Rīgas ielā) | - | gab. | 1 |  | 0
133 | CITI DARBI
134 | Gāzes vada kapes nomaiņa uz peldoša tipa, kas paredzēta betona bruģa segumiem atbilstoši LV NS GS 17:2010 (Rīgas ielā) | - | gab. | 1 |  | 0
135 | Esošo gāzes kapju regulēšana seguma līmenī | - | gab. | 4 |  | 0
136 | Izpilduzmērījumu veikšana | 1.1, 1.2, 2.1 | kompl | 1 |  | 0
|  |  | Kopā AR daļa: |  |  | 0
|  |  | PVN 21%: |  |  | 0
|  |  | Kopā ar PVN 21%: |  |  | 0
1.Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2.Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3.Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot identiskas kvalitātes jebkura cita ražotāja analogus materiālus.
4.Ģeosintētiskajiem materiāliem uzrādīts apjoms bez konstruktīvā pārlaiduma. Būvuzņēmējam atbilstoši izvēlētā ražotāja prasībām jāievērtē pārlaidumu apjoms.
5. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildusdarbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)
6. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" prasībām.
7. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
8. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.
9. Ar CS burtiem apzīmēta atsauce uz attiecīgo "Ceļu specifikācijas 20017" attiecīgo punktu
Sastādīja ________________________________
Pārbaudija ________________________________

## U1
DARBU APJOMU SARAKSTS
Būves nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta adrese: Rūpnīcu iela, Olaine
Iepirkuma numurs: ONP 2018/39
Tāme sastādīta pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas bez PVN € 0
Tāme sastādīta
Pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena EUR | Kopējās izmaksas EUR
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
ĀRĒJIE ŪDENSAPGĀDES TĪKLI (Ū1).
1 | Demontāžas darbi Ū1 un Ū3 izbūves zonās. Darbu, mehānismu un būvizstrādājumu izmaksas
2 | Esošo Ū cauruļu d300, d400 demontāža to izrokot | m | 901 |  | 0
3 | Esošo Ū cauruļu d150 demontāža to izrokot | m | 472 |  | 0
4 | Esošo ūdensvada skataku, hidrantu aku demontāža (tsk ūdensvada armatūra) | kpl | 16 |  | 0
5 | Esošo atslēdzamo Ū cauruļu d300 piepildīšana ar vieglbetonu pa posmiem | m | 152 |  | 0
6 | Esošo atslēdzamo Ū cauruļu d150 piepildīšana ar vieglbetonu pa posmiem | m | 182 |  | 0
7 | Esošās U kameras demontāža (ieskaitot veidgabalus un armatūru) | kpl | 1 |  | 0
8 | Esošās ūdensmērītāja akas saudzīga demontāža (atkārtotai uzstādīšanai) (no piketa 4+39 uz piketu 1+81) | kpl | 1 |  | 0
9 | DN300 aizbīdņu demontāža esošajās akās (veco aizbīdņu nomaiņa) | gb | 3 |  | 0
10 | Ū3 esošās akas (mezgls Ū3-M1) regulēšana uz līmeni 9.15**, ķeta rāmja un vāka D400 klases slodzei (40t) uzstādīšana akas vākā izurbt 12-15mm urbumu (atbilstoši LG Prasībām) | kpl | 1 |  | 0
11 | K esošās akas (pikets 5+04) regulēšana uz līmeni 9.55**, ķeta rāmja un vāka D400 klases slodzei (40t) uzstādīšana akas vākā izurbt 12-15mm urbumu (atbilstoši LG Prasībām) | kpl | 1 |  | 0
12 | Demontāžas būvgružu utilizācija (tai skaitā nodošanas izmaksas) | t | 46 |  | 0
13 | Zemes darbi projektēto ūdensvadu tīklu darbu zonā. Darbu, mehānismu un būvizstrādājumu izmaksas
14 | Tranšejas rakšana no izraktās segas gultnes līmeņa (0,88 un 0.85m) atslēdzamo un nedarbojošos ūdensvadu cauruļvadu montāžai | m3 | 3434 |  | 0
15 | Demontāžas tranšejas aizbēršana (tsk akas un kamera) ar esošu smilšu grunti (75% no tranšejas augstuma) (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m3 | 2636 |  | 0
16 | Demontāžas tranšejas (tsk akas un kamera) aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (25% no tranšejas augstuma) (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m3 | 878 |  | 0
17 | Darbu būvbedru rakšana cauruļvadu izbūvei ar HVU metodi | m3 | 384 |  | 0
18 | Darba būvbedru aizbēršana ar esošu smilšu grunti (75% no tranšejas augstuma) (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m3 | 288 |  | 0
19 | Darba būvbedru aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (25% no tranšejas augstuma) (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m3 | 96 |  | 0
20 | Tranšejas rakšana no izraktās segas gultnes līmeņa (0,88 un 0.85m) ūdensvadu cauruļvadu montāžai (ceļu daļas atjaunojamo cieto segumu zonās) | m3 | 476 |  | 0
21 | Tranšejas aizbēršana ar esošu smilšu grunti (75% no tranšejas augstuma) (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m3 | 357 |  | 0
22 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (25% no tranšejas augstuma) (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m3 | 119 |  | 0
23 | Tranšejas rakšana ūdensvadu cauruļvadu montāžai ārpus ceļu daļas | m3 | 1123 |  | 0
24 | Tranšejas aizbēršana ar esošu smilšu grunti (75% no tranšejas augstuma) (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m3 | 842 |  | 0
25 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (25% no tranšejas augstuma) (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m3 | 281 |  | 0
26 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem hmin=0,15m (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m3 | 65 |  | 0
27 | Smilšu grunts apbērums, hmin=30cm (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m3 | 378 |  | 0
28 | Šķembu pamatnes minim 15cm biezumā, fr.0-40mm ierīkošana zem akām | m3 | 6 |  | 0
29 | Izraktās liekās grunts transportēšana uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m3 | 1817 |  | 0
30 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā) | m | 398 |  | 0
31 | Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem izbūvējot ūdensvadu dziļumā virs 2m (nepieciešamības gadījumā) | m | 128 |  | 0
32 | Ūdensvadi Ū3 un Ū1. Darbu un mehānismu izmaksas
33 | Ū3 caurules OD315x18,7; SDR 17; PE 100; PN10 ar PP aizsargslāni montāža ar beztranšeju metodi - ievelkot esošajā d300 (met) caurulē to sagraujot tai skaitā caurules metināšana un citi darbi atbilstoši tehnoloģijai | m | 429 |  | 0
34 | Aizsargcaurules OD450x26,7; SDR 17; PEH; PE 100; PN10 montāža ar beztranšeju metodi - horizontāli vadāma urbšana tai skaitā caurules metināšana un citi darbi atbilstoši tehnoloģijai | m | 24 |  | 0
35 | Ū3 caurules OD315x18,7; SDR 17; PE 100; PN10 ar PP aizsargslāni montāža ar beztranšeju metodi - ievelkot OD450mm aizsargcaurulē tai skaitā caurules metināšana un citi darbi atbilstoši tehnoloģijai | m | 24 |  | 0
36 | Ū3 caurules OD315x18,7; SDR 17; PE 100; PN10 ar PP aizsargslāni montāža tranšejā, tai skaitā caurules metināšana un citi darbi atbilstoši tehnoloģijai | m | 208 |  | 0
37 | Aizsargčaulu montāža Ū3 caurulei OD315x18,7; šķērsojumā ar dzbetona grodu | gb | 3 |  | 0
38 | Ū3 caurules OD160x9,5; SDR 17; PE 100; PN10 ar PP aizsargslāni montāža tranšejā, tai skaitā caurules metināšana un citi darbi atbilstoši tehnoloģijai | m | 20 |  | 0
39 | Ū3 cauruļu OD315 EM veidgabalu montāža tranšejā | gb | 17 |  | 0
40 | Ū3 cauruļu OD315 atloku adapteru, savienojošo uzmavu utml montāža | gb | 26 |  | 0
41 | Ū3 cauruļu OD160 atloku adapteru montāža | gb | 3 |  | 0
42 | Ū3 caurules DN150mm noslēgatloka montāža | gb | 1 |  | 0
43 | Ū3 PEHD skataku ID1800mm (rūpnieciski izgatavotas) montāža akas vākā izurbt 12-15mm urbumu (atbilstoši LG Prasībām) | kpl | 2 |  | 0
44 | Ū3 PEHD elektroaizbīdņa akas ID1000mm (rūpnieciski izgatavota) montāža akas vākā izurbt 12-15mm urbumu (atbilstoši LG Prasībām) | kpl | 1 |  | 0
45 | Ū3 PEHD ūdensmērītāja akas ID3000mm (rūpnieciski izgatavota) montāža akas vākā izurbt 12-15mm urbumu (atbilstoši LG Prasībām) | kpl | 1 |  | 0
46 | Ū3 cauruļu OD315 pazemes aizbīdņu ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi montāža tranšejā | gb | 6 |  | 0
47 | Ū3 cauruļu OD160 pazemes aizbīdņu ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi montāža tranšejā | gb | 1 |  | 0
48 | Ū3 cauruļu OD315 atloku aizbīdņu montāža esošajās akās (veco aizbīdņu nomaiņa) | gb | 3 |  | 0
49 | Ū1 caurules OD225x13,4; SDR 17; PE 100; PN10 ar PP aizsargslāni montāža ar beztranšeju metodi - ievelkot esošajā d300 metāla caurulē tai skaitā caurules metināšana un citi darbi atbilstoši tehnoloģijai | m | 427 |  | 0
50 | Ū1 caurules OD225x13,4; SDR 17; PE 100; PN10 ar PP aizsargslāni montāža tranšejā, tai skaitā caurules metināšana un citi darbi atbilstoši tehnoloģijai | m | 119 |  | 0
51 | Aizsargčaulu montāža Ū1 caurulei OD225x13,4; šķērsojumā ar dzbetona grodu | gb | 3 |  | 0
52 | Ū1 caurules OD160x9,5; SDR 17; PE 100; PN10 ar PP aizsargslāni montāža tranšejā, tai skaitā caurules metināšana un citi darbi atbilstoši tehnoloģijai | m | 18 |  | 0
53 | Ū1 caurules OD110x6,6; SDR 17; PE 100; PN10 ar PP aizsargslāni montāža tranšejā, tai skaitā caurules metināšana un citi darbi atbilstoši tehnoloģijai | m | 12 |  | 0
54 | Ū1 cauruļu OD225 pazemes aizbīdņu ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi montāža tranšejā | gb | 2 |  | 0
55 | Ū1 cauruļu OD160 pazemes aizbīdņu ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi montāža tranšejā | gb | 1 |  | 0
56 | Esošās ūdensmērītāja akas atkārtota uzstādīšana (no piketa 4+39 uz piketu 1+81) akas vākā izurbt 12-15mm urbumu (atbilstoši LG Prasībām) | kpl | 1 |  | 0
57 | Virszemes teleskopisko hidrantu DN100 PN10 montāža (tsk informatīvā plāksnīte) | kpl | 4 |  | 0
58 | Ū1 cauruļu OD225 EM veidgabalu montāža tranšejā | gb | 16 |  | 0
59 | Ū1 cauruļu OD225 atloku adapteru montāža | gb | 13 |  | 0
60 | Ū1 cauruļu OD160 atloku adapteru montāža | gb | 3 |  | 0
61 | Ū1 caurules DN150mm noslēgatloka montāža | gb | 1 |  | 0
62 | Ū1 cauruļu OD110 atloku adapteru montāža | gb | 4 |  | 0
63 | Ū1 caurules OD225mm pievienojums esoši d300 caurulei*: universāla atloku adaptera montāža esošai caurulei | gb | 1 |  | 0
64 | Ū1 caurules OD225mm pievienojums esoši d300 caurulei*: diametru pārejas dn300 / dn200 montāža | gb | 1 |  | 0
65 | Ū1 atloku diametru pāreju DN300 / DN200 montāža esošajās akās (veco aizbīdņu nomaiņai ar jauniem) | gb | 3 |  | 0
66 | Ū1 cauruļu OD225 atloku aizbīdņu montāža esošajās akās (veco aizbīdņu nomaiņa) akas vākā izurbt 12-15mm urbumu (atbilstoši LG Prasībām) | gb | 3 |  | 0
67 | Ū1 PEHD ūdensmērītāja akas ID1800mm (rūpnieciski izgatavota) montāža akas vākā izurbt 12-15mm urbumu (atbilstoši LG Prasībām) | kpl | 1 |  | 0
68 | Betona balstu montāža tranšejā | gb | 18 |  | 0
69 | Ū3 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | m | 680 |  | 0
70 | Ū1 cauruļvadu dezinfekcija un hidrauliskā pārbaude | m | 576 |  | 0
71 | Ūdensvadi Ū3 un Ū1. Būvizstrādājumu izmaksas
72 | Materiāli Ū3 esošās akas (mezgls Ū3-M1) regulēšanai uz līmeni 9.15**, tai skaitā: akas pārsedze, regulēšanas gredzeni (skaits un diametrs pēc fakta), jauns ķeta rāmis un vāks D400 klases slodzei (40t) | kpl | 1 |  | 0
73 | Materiāli K esošās akas (pikets 5+04) regulēšanai uz līmeni 9.55**, tai skaitā: akas pārsedze, regulēšanas gredzeni (skaits un diametrs pēc fakta), jauns ķeta rāmis un vāks D400 klases slodzei (40t) | kpl | 1 |  | 0
74 | Ū3 caurule OD315x18,7; SDR 17; PE 100; PN10 ar PP aizsargslāni | m | 429 |  | 0
75 | Aizsargcaurule OD450x26,7; SDR 17; PEH; PE 100; PN10 | m | 24 |  | 0
76 | Ū3 caurule OD315x18,7; SDR 17; PE 100; PN10 ar PP aizsargslāni | m | 24 |  | 0
77 | Ū3 caurule OD315x18,7; SDR 17; PE 100; PN10 ar PP aizsargslāni | m | 208 |  | 0
78 | Aizsargčaula Ū3 caurulei OD315x18,7; šķērsojumā ar dzbetona grodu un ūdensizturīgi blīvēšanas materiāli šķērsojuma noblīvēšanai | gb | 3 |  | 0
79 | Ū3 cauruļu OD315 EM līkumi, dažādi | gb | 12 |  | 0
80 | Ū3 cauruļu OD315 EM trejgabali, dažādi | gb | 5 |  | 0
81 | Ū3 cauruļu OD315 atloku adapteri | gb | 23 |  | 0
82 | Ū3 cauruļu OD315 universālās uzmavas savienojumam ar esošo d300 ūdensvadu | gb | 3 |  | 0
83 | Ū3 caurule OD160x9,5; SDR 17; PE 100; PN10 ar PP aizsargslāni | m | 20 |  | 0
84 | Ū3 cauruļu OD160 atloku adapteri | gb | 3 |  | 0
85 | DN150mm noslēgatloks (Ū3-M24) | gb | 1 |  | 0
86 | Ū3 PEHD skataka ID1800mm (rūpnieciski izgatavota) nokomplektēta atbilstoši rasējumiem un materiālu specifikācijai | kpl | 2 |  | 0
87 | Ū3 PEHD elektroaizbīdņa aka ID1000mm (rūpnieciski izgatavota) nokomplektēta atbilstoši rasējumiem un materiālu specifikācijai | kpl | 1 |  | 0
88 | Ū3 PEHD ūdensmērītāja aka ID3000mm (rūpnieciski izgatavota) nokomplektēta atbilstoši rasējumiem un materiālu specifikācijai | kpl | 1 |  | 0
89 | Ū3 cauruļu OD315 pazemes aizbīdņi ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi | gb | 7 |  | 0
90 | Ū3 cauruļu OD315 atloku aizbīdņi ar rokratu (veco aizbīdņu nomaiņa) | gb | 3 |  | 0
91 | Ū1 caurule OD225x13,4; SDR 17; PE 100; PN10 ar PP aizsargslāni | m | 427 |  | 0
92 | Ū1 caurule OD225x13,4; SDR 17; PE 100; PN10 ar PP aizsargslāni | m | 119 |  | 0
93 | Aizsargčaula Ū1 caurulei OD225x13,4; šķērsojumā ar dzbetona grodu un ūdensizturīgi blīvēšanas materiāli šķērsojuma noblīvēšanai | gb | 3 |  | 0
94 | Ū1 caurule OD160x9,5; SDR 17; PE 100; PN10 ar PP aizsargslāni | m | 18 |  | 0
95 | Ū1 caurule OD110x6,6; SDR 17; PE 100; PN10 ar PP aizsargslāni | m | 12 |  | 0
96 | Ū1 cauruļu OD225 pazemes aizbīdņi ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi | gb | 2 |  | 0
97 | Ū1 cauruļu OD160 pazemes aizbīdnis ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi | gb | 1 |  | 0
98 | Materiāli esošās ūdensmērītāja akas atkārtotai uzstādīšanai (no piketa 4+39 uz piketu 1+81) | kpl | 1 |  | 0
99 | TTMP tipa virszemes teleskopiskais hidrants DN100mm komplektā ar atloku aizbīdni, drenāžas cauruli un informatīvo plāksnīti | kpl | 4 |  | 0
100 | Ū1 cauruļu OD225 EM trejgabali | gb | 1 |  | 0
101 | Ū1 cauruļu OD225/160/225 EM trejgabali | gb | 1 |  | 0
102 | Ū1 cauruļu OD225/110/225 EM trejgabali | gb | 4 |  | 0
103 | Ū1 cauruļu OD225 EM līkumi, dažādi | gb | 10 |  | 0
104 | Ū1 cauruļu OD225 atloku adapteri | gb | 13 |  | 0
105 | Ū1 DN300 universālais atloku adapters savienojumam ar esošo cauruli* | gb | 1 |  | 0
106 | Ū1 diametru pāreja DN300 / DN200 | gb | 1 |  | 0
107 | Ū1 cauruļu OD225 atloku aizbīdņi ar rokratu (veco aizbīdņu nomaiņa) | gb | 3 |  | 0
108 | Ū1 diametru pāreja DN300 / DN200 | gb | 2 |  | 0
109 | Ū1 cauruļu OD160 atloku adapteri | gb | 3 |  | 0
110 | DN150mm noslēgatloks (Ū1-M21) | gb | 1 |  | 0
111 | Ū1 cauruļu OD110 atloku adapteri | gb | 4 |  | 0
112 | Ū1 atloku diametru pāreja DN300 / DN200 | gb | 3 |  | 0
113 | Ū1 cauruļu OD225 atloku aizbīdņi ar rokratu (veco aizbīdņu nomaiņa)* | gb | 3 |  | 0
114 | Ū1 PEHD ūdensmērītāja aka ID1800mm (rūpnieciski izgatavota) nokomplektēta atbilstoši rasējumiem un materiālu specifikācijai | kpl | 1 |  | 0
115 | Betona balsti cauruļvadu līkumiem un noslēgatlokiem | gb | 18 |  | 0
116 | Esošo inženiertīklu aizsardzība. Darbu, mehānismu un būvizstrādājumu izmaksas
117 | Esošo kabeļu atrakšana un to dziļuma un stāvokļa precizēšana projektētājās šķērsojuma vietās. Kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē un nostiprinot pār tranšeju pārliktu siju | vietas | 33 |  | 0
118 | Esošo cauruļvadu atrakšana, to dziļuma un stāvokļa precizēšana projektētājās šķērsojuma vietās. Cauruļu nostiprināšana šķērsošanas vietā nostiprinot pār tranšeju pārliktu siju | vietas | 32 |  | 0
119 | Izpilddokumentācija. Darbu, mehānismu un būvizstrādājumu izmaksas
120 | Digitālo izpilduzmērījumu veikšana, izpilddokumentācijas izgatavošana | kpl | 1 |  | 0
|  | Kopā U1 daļa: |  |  | 0
|  | PVN 21%: |  |  | 0
|  | Kopā ar PVN 21%: |  |  | 0
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Sastādīja ________________________________
Pārbaudija ________________________________

## K2
DARBU APJOMU SARAKSTS
Būves nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta adrese: Rūpnīcu iela, Olaine
Iepirkuma numurs: ONP 2018/39
Tāme sastādīta pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas bez PVN € 0
Tāme sastādīta
Pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena EUR | Kopējās izmaksas EUR
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLI (K2).
1 | Demontāžas darbi. Darbu, mehānismu un būvizstrādājumu izmaksas
2 | Lietus ūdens kanalizācijas d200 un d150 cauruļvadu demontāža | m | 78 |  | 0
3 | Esošo atslēdzamo LK cauruļu d200 un d150 piepildīšana ar vieglbetonu pa posmiem | m | 36 |  | 0
4 | Lietus ūdens gūliju un skataku demontāža | kpl | 7 |  | 0
5 | LK esošo aku regulēšana uz jaunajiem seguma līmeņiem (pēc fakta), ķeta rāmja un vāka D400 klases slodzei (40t) uzstādīšana akas vākā izurbt 12-15mm urbumu (atbilstoši LG Prasībām) | kpl | 5 |  | 0
6 | Sadzīves kanalizācijas esošo aku regulēšana uz jaunajiem seguma līmeņiem (pēc fakta), ķeta rāmja un vāka D400 klases slodzei (40t) uzstādīšana akas vākā izurbt 12-15mm urbumu (atbilstoši LG Prasībām) | kpl | 7 |  | 0
7 | Demontāžas būvgružu nodošanas izmaksas | t | 14 |  | 0
8 | Zemes darbi projektēto lietus ūdens kanalizācijas tiklu darbu zonā. Darbu, mehānismu un būvizstrādājumu izmaksas
9 | Tranšejas rakšana skataku, gūliju un cauruļvadu demontāžai | m3 | 198 |  | 0
10 | Demontāžas tranšejas aizbēršana ar esošu smilšu grunti (75% no tranšejas augstuma) (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m3 | 148 |  | 0
11 | Demontāžas tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti Kf>=1m/dnn līdz seguma pamatnei (25% no tranšejas augstuma) (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m3 | 50 |  | 0
12 | Tranšejas rakšana no izraktās segas gultnes līmeņa (0,88 un 0.85m) lietus ūdens cauruļvadu montāžai (ceļu daļas atjaunojamo cieto segumu zonās) | m3 | 2224 |  | 0
13 | Tranšejas rakšana lietus ūdens cauruļvadu montāžai ārpus ceļu daļas | m3 | 210 |  | 0
14 | Tranšejas aizbēršana ar esošu smilšu grunti (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m3 | 1095.5 |  | 0
15 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti Kf>=1m/dnn līdz seguma pamatnei (25% no izraktās tranšejas augstuma) (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m3 | 608.5 |  | 0
16 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem hmin=0,15m (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m3 | 129 |  | 0
17 | Smilšu grunts apbērums, hmin=30cm (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m3 | 399 |  | 0
18 | Filtrējošā slāņa apbēruma ierīkošana K2/DT caurulēm: mazgāti oļi Ø5-16mm | m3 | 202 |  | 0
19 | Šķembu pamatnes 15cm biezumā, fr.0-40mm ierīkošana zem akām un gūlijām | m3 | 7 |  | 0
20 | Izraktās liekās grunts transportēšana uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m3 | 1395.5 |  | 0
21 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā) | m | 729 |  | 0
22 | Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem (izbūvējot cauruļvadus dziļumā lielākā par 2,0m) | m | 8 |  | 0
23 | Lietus ūdens kanalizācijas K2, K2/DT izbūve. Darbu un mehānismu izmaksas
24 | Perforācijas caurumu izveidošana 3 rindas (10, 12 un14) PP caurulēm Ø560/491 SN8 (dubultsienu caurules ar integrētu uzmavu) | m | 456 |  | 0
25 | PP cauruļu Ø560/491 SN8 ietīšana ģeotekstilā | m | 456 |  | 0
26 | PP cauruļu Ø560/491 SN8 montāža tranšejā | m | 456 |  | 0
27 | PP caurules Ø560/491 SN8 pievienojums esošajai LK akai (K2.1-E7) tai skaitā aizsargčaulas montāža, pievienojuma noblīvēšana | vietas | 1 |  | 0
28 | Perforācijas caurumu izveidošana 3 rindas (10, 12 un14) PP caurulēm Ø400/351 SN8 (dubultsienu caurules ar integrētu uzmavu) | m | 12 |  | 0
29 | PP cauruļu Ø400/351 SN8 ietīšana ģeotekstilā | m | 12 |  | 0
30 | PP cauruļu Ø400/351 SN8 montāža tranšejā | m | 12 |  | 0
31 | Perforācijas caurumu izveidošana 3 rindas (10, 12 un14) PP caurulēm Ø250/218 SN8 (dubultsienu caurules ar integrētu uzmavu) | m | 201 |  | 0
32 | PP cauruļu Ø250/218 SN8 ietīšana ģeotekstilā | m | 201 |  | 0
33 | PP cauruļu Ø250/218 SN8 montāža tranšejā | m | 201 |  | 0
34 | PP caurules Ø250/218 SN8 pievienojumi esošajām LK akām tai skaitā aizsargčaulas montāža, pievienojuma noblīvēšana | vietas | 5 |  | 0
35 | PP caurules Ø200/175 SN8 montāža tranšejā | m | 120 |  | 0
36 | PP caurules Ø200/175 SN8 pievienojums esošajai LK akai tai skaitā aizsargčaulas montāža, pievienojuma noblīvēšana | vietas | 1 |  | 0
37 | Lietus ūdens kanalizācijas skatakas ∅800/500mm montāža tranšejā | kpl | 15 |  | 0
38 | Lietus ūdens kanalizācijas skatakas ∅560/500mm montāža tranšejā | kpl | 3 |  | 0
39 | Caurumu izurbšana akas vākā (12-15mm urbumi atbilstoši LG Prasībām) | gb | 18 |  | 0
40 | Lietus ūdens kanalizācijas gūlijas ∅400/315mm montāža tranšejā | kpl | 22 |  | 0
41 | D250 caurules izlaides grāvī stiptināšana ar laukakmeņiem izmantojot kādu no tipveida nogāzes nostiprināšanas risinājumiem | kpl | 1 |  | 0
42 | Lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu skalošana | m | 789 |  | 0
43 | CCTV inspekcija kolektoram | m | 669 |  | 0
44 | Lietus ūdens kanalizācijas K2, K2/DT izbūve. Būvizstrādājumu izmaksas
45 | PP caurues Ø560/491 SN8 | m | 456 |  | 0
46 | PP caurues Ø560/491 SN8 remontuzmavas/aizsargčaulas | gb | 28 |  | 0
47 | PP caurues Ø400/351 SN8 | m | 12 |  | 0
48 | PP caurues Ø400/351 SN8 remontuzmavas/aizsargčaulas | gb | 2 |  | 0
49 | PP caurues Ø250/218 SN8 | m | 201 |  | 0
50 | PP caurues Ø250/218 SN8 remontuzmavas/aizsargčaulas | gb | 16 |  | 0
51 | Ģeotekstils perforēto lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu ietīšanai | m2 | 1250 |  | 0
52 | PP caurues Ø200/175 SN8 | m | 120 |  | 0
53 | PP caurues Ø200/175 SN8 remontuzmavas/aizsargčaulas | gb | 44 |  | 0
54 | Materiāli projektēto cauruļvadu pievienojumu esošajām LK akām ūdensdrošai noblīvēšanai (izvēlēto risinājumu saskaņojot ar autoru) | kpl | 7 |  | 0
55 | Skatakas ∅800/500mm, ar teleskopisko cauruli. Tsk 40 tn rāmis, lūka | kpl | 15 |  | 0
56 | Skatakas ∅560/500mm, ar teleskopisko cauruli. Tsk 40 tn rāmis, lūka | kpl | 3 |  | 0
57 | Gūlijas ∅400/315mm, ar 70l nosēddaļu, ar tel. cauruli. Tsk 40 tn rāmis, □ reste | kpl | 22 |  | 0
58 | Materiāli D250 caurules izlaides grāvī stiprināšanai ar laukakmeņiem vai akmens šķembām | kpl | 1 |  | 0
59 | Montāžas (savienošanas, izolācijas utml) palīgmateriāli | kpl | 1 |  | 0
60 | Esošo inženiertīklu aizsardzība. Darbu, mehānismu un būvizstrādājumu izmaksas
61 | Esošo kabeļu atrakšana un to dziļuma un stāvokļa precizēšana projektētājās šķērsojuma vietās. Kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē un nostiprinot pār tranšeju pārliktu siju | vietas | 16 |  | 0
62 | Esošo cauruļvadu atrakšana, to dziļuma un stāvokļa precizēšana projektētājās šķērsojuma vietās. Cauruļu nostiprināšana šķērsošanas vietā nostiprinot pār tranšeju pārliktu siju | vietas | 34 |  | 0
63 | Izpilddokumentācija. Darbu, mehānismu un būvizstrādājumu izmaksas
64 | Digitālo izpilduzmērījumu veikšana, izpilddokumentācijas izgatavošana | kpl | 1 |  | 0
|  | Kopā: |  |  | 0
|  | PVN 21%: |  |  | 0
|  | Kopā ar PVN 21%: |  |  | 0
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Sastādīja ________________________________
Pārbaudija ________________________________

## Olainfarm ELT
DARBU APJOMU SARAKSTS
Būves nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta adrese: Rūpnīcu iela, Olaine
Iepirkuma numurs: ONP 2018/39
Tāme sastādīta pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas bez PVN € 0
Tāme sastādīta
Pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena EUR | Kopējās izmaksas EUR
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
"OLAINFARM" VIDSPRIEGUMA KABEĻLĪNIJU TĪKLI
1 | Darbu izmaksas
2 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 34 |  | 0
3 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 22 |  | 0
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 18 |  | 0
5 | Tranšejas rakšana un aizbēršana desmit kabeļiem (caurulēm) guldīšanai 1m dziļumā | m | 250 |  | 0
6 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokas instrumentiem | m | 38 |  | 0
7 | Tranšejas rakšana un aizbēršana desmit kabeļiem (caurulēm) guldīšanai 1m dziļumā ar rokas instrumentiem | m | 250 |  | 0
8 | Gultnes sagatavošana aizsargcaurulei, kabelim | m | 540 |  | 0
9 | PVC caurules d=120 līdz 160 mm caurspiešana | m | 32 |  | 0
10 | Kabeļu aizsargcaurules līdz d=110mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 1472 |  | 0
11 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 438 |  | 0
12 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 3202 |  | 0
13 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 1942 |  | 0
14 | Grunts nomaiņa, iekļaujot grunts izmaksas | m3 | 95 |  | 0
15 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 95 |  | 0
16 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 2 |  | 0
17 | VS pārejas savienojuma uzmava 1 dzīslu plastmasas uz 3 dzīslu papīra izolācijas kabeļiem | gab. | 20 |  | 0
18 | Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida vai rievzobu profiliem | m | 3202 |  | 0
19 | VS kabeļlīnijas atvienošana un pievienošana | pievienoj. | 20 |  | 0
20 | VS 3 dzīslu kabeļa demontāža | km | 1.9 |  | 0
21 | VS kabeļa griešana, pārslēgšana | gab. | 20 |  | 0
22 | Esošā piketstabiņa demontāža | gab. | 3 |  | 0
23 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 5.144 |  | 0
24 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 5.144 |  | 0
25 | VS kabeļa pārbaude ar laboratoriju | gab. | 10 |  | 0
26 | Materiālu izmaksas
27 | 12kV 1dzīslu kabelis ar plastmasas izolāciju un lentas ekrānu AHXAMK-W 3x1x120/35mm2 | m | 4000 |  | 0
28 | 12kV 1dzīslu kabelis ar plastmasas izolāciju un lentas ekrānu AHXAMK-W 3x1x240/35mm2 | m | 1144 |  | 0
29 | Pārejas savienojuma uzmava, 3 dzīslu kabeļiem ar papīra izolāciju kopīgā apvalkā uz 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļiem ar lentas ekrānu CHMPRSV3-1W 12kV, 95-240 (3fāzēm) | kompl. | 20 |  | 0
30 | Savienojuma uzmava 12kV 1dzīslu kabeļiem ar plastmasas izolāciju un lentas ekrānu, POLJ-12/1x120-240-CEE01 (3fāzēm) | kompl. | 2 |  | 0
31 | Kabeļa aizsargprofils L125/50 | m | 3202 |  | 0
32 | Caurdures caurule EVOCAB STING-160, 1250N | m | 32 |  | 0
33 | Aizsargcaurule EVOCAB SUPERHARD-160, 1250N | m | 106 |  | 0
34 | Aizsargcaurule EVOCAB SUPERHARD-110, 1250N | m | 424 |  | 0
35 | Aizsargcaurule EVOCAB HARD-160, 750N | m | 102 |  | 0
36 | Aizsargcaurule EVOCAB HARD-110, 750N | m | 408 |  | 0
37 | Aizsargcaurule EVOCAB FLEX-160, 450N | m | 230 |  | 0
38 | Aizsargcaurule EVOCAB FLEX-110, 450N | m | 640 |  | 0
39 | Signāllenta MBN | m | 5112 |  | 0
40 | Neuzskaitītie palīgmateriāli | objekts | 1 |  | 0
|  | Kopā: |  |  | 0
|  | PVN 21%: |  |  | 0
|  | Kopā ar PVN 21%: |  |  | 0
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Sastādīja ________________________________
Pārbaudija ________________________________

## Apgaismojums
DARBU APJOMU SARAKSTS
Būves nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta adrese: Rūpnīcu iela, Olaine
Iepirkuma numurs: ONP 2018/39
Tāme sastādīta pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas bez PVN € 0
Tāme sastādīta
Pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena EUR | Kopējās izmaksas EUR
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
APGAISMOJUMA TĪKLI
1 | Darbu izmaksas
2 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 38 |  | 0
3 | Tranšejas rakšana vienam kabelim vai caurulei pielietojot tehniku | m | 304 |  | 0
4 | Tranšejas rakšana vienam kabelim vai caurulei pielietotjot rokas instrumentus | m | 378 |  | 0
5 | Caurules līdz d-110 ieguldīšana tranšejā | m | 305 |  | 0
6 | Kabeļa ievilkšana līdz d-110 caurulē | m | 324 |  | 0
7 | Gultnes sagatavosana kabelim, caurulei | m | 682 |  | 0
8 | PVC caurules d=70 līdz 110 mm caurspiešana | m | 19 |  | 0
9 | Kabeļa ieguldīšana tranšejā | m | 377 |  | 0
10 | Kabelis balstu pamatnēs, sadalnē | m | 132 |  | 0
11 | Kabeļa 3x1.5 montāža pa balstu | m | 290 |  | 0
12 | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 44 |  | 0
13 | Apgaismojuma vadības sadalnes ar pamatni komplektēšana, montāža | kompl. | 1 |  | 0
14 | Automātslēdža montāža apgaismojuma stabā | gab. | 29 |  | 0
15 | Kūstošā drošinātāja montāža sadalnē | gab. | 3 |  | 0
16 | Gaismekļu montāža apgaismojuma stabā | kompl. | 29 |  | 0
17 | Apgaismojuma stabu ar konsolēm montāža | kompl. | 21 |  | 0
18 | Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatnei | gab. | 21 |  | 0
19 | Signāllentas uzklāšana | m | 682 |  | 0
20 | Grunts nomaiņa, iekļaujot grunts izmaksas | m3 | 13 |  | 0
21 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 13 |  | 0
22 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 5 |  | 0
23 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 1 |  | 0
24 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.701 |  | 0
25 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.701 |  | 0
26 | Esošo dzelzbetona apgaismojuma stabu demontāža | kompl. | 13 |  | 0
27 | Esošo gaismekļu demontāža no dzelzbetona apgaismojuma stabiem | gab. | 6 |  | 0
28 | Esošā ZS kabeļa atrakšana, demontāža | m | 50 |  | 0
29 | ZS gaisvavadu demontāža | v.v/km | 0.246 |  | 0
30 | Kabeļa AMKA demontāža | m | 21 |  | 0
31 | Izolācijas pretestības mērīšana | kompl. | 22 |  | 0
32 | Tehniskās dokumentācijas izstrāde | objekts | 1 |  | 0
33 | Atļaujas saskaņošana un darbu veikšanas krustojumos ar “Latvijas dzelzceļš” sliežu ceļiem | objekts | 1 |  | 0
34 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  | 0
35 | Materiālu izmaksas
36 | 0.4kV kabelis ar Al dzīslām AXMK 4x35mm2 | m | 833 |  | 0
37 | 0.4kV kabelis ar Cu dzīslām NYY-J 3x1,5mm2 | m | 290 |  | 0
38 | Apgaismojuma vadības sadalne ar pamatni (individuāli izgatavojama pēc shēmas) | kompl. | 1 |  | 0
39 | Kabeļu gala apdare, EPKT0015 | gab. | 44 |  | 0
40 | Caurdures caurule EVOCAB STING-110, 1250N | m | 19 |  | 0
41 | Aizsargcaurule EVOCAB HARD-50, 750N | m | 199 |  | 0
42 | Aizsargcaurule EVOCAB FLEX-50, 450N | m | 106 |  | 0
43 | Automātslēdzis 1P 6A B | gab. | 29 |  | 0
44 | Kūstošais drošinātāja ieliktnis NH00, 25A | gab. | 3 |  | 0
45 | Signāllenta, MBN | m | 682 |  | 0
46 | Piketstabiņš ar aizsargjoslas uzlīmi | gab. | 3 |  | 0
47 | Ielas apgaismojuma stabs, metāla, ar gumijas blīvi, h=6m (att.starp konsoli un zemi) | kompl. | 21 |  | 0
48 | Gaismeklis Philips UniStreet BGS202 LED-HB-4S-/740 I DM11 CLO D9 48/60A ar dimmešanas līkni DDF3 vai ekvivalents | gab. | 29 |  | 0
49 | Balsta pamatne P-1.3, h=5-8m balstam | gab. | 21 |  | 0
50 | Apgaismojuma balsta konsole L-veida, 2.0/1.0/15 (Hv/V/leņķis) | gab. | 13 |  | 0
51 | Apgaismojuma balsta konsole T-veida, 2.0/1.0/15 (Hv/V/leņķis) | gab. | 8 |  | 0
52 | Zemējuma elektrods (vertikālais) 16mm/2000mm | gab. | 2 |  | 0
53 | Zemējuma komplekts apgaismojuma vadības sadalnei | kompl. | 1 |  | 0
54 | Keramzīts sadalietaisei | sadalne | 1 |  | 0
55 | Neuzskaitītie palīgmateriāli | objekts | 1 |  | 0
|  | Kopā: |  |  | 0
|  | PVN 21%: |  |  | 0
|  | Kopā ar PVN 21%: |  |  | 0
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Sastādīja ________________________________
Pārbaudija ________________________________

## Esošo ELT kom. aizsardziba
DARBU APJOMU SARAKSTS
Būves nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta adrese: Rūpnīcu iela, Olaine
Iepirkuma numurs: ONP 2018/39
Tāme sastādīta pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas bez PVN € 0
Tāme sastādīta
Pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena EUR | Kopējās izmaksas EUR
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
ESOŠO ELT KOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪA
1 | Darbu izmaksas
2 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 15 |  | 0
3 | Esošā vidsprieguma kabeļa atrakšana, dalītās caurules montāža | m | 569 |  | 0
4 | Grunts nomaiņa, iekļaujot grunts izmaksas | m3 | 12 |  | 0
5 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 12 |  | 0
6 | Esošā piketstabiņa demontāža, pārcelšana | gab. | 3 |  | 0
7 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.569 |  | 0
8 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.569 |  | 0
9 | Materiālu izmaksas
10 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT-160, 450N | m | 569 |  | 0
11 | Signāllenta, MBN | m | 569 |  | 0
|  | Kopā: |  |  | 0
|  | PVN 21%: |  |  | 0
|  | Kopā ar PVN 21%: |  |  | 0
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Sastādīja ________________________________
Pārbaudija ________________________________

## NIP ELT
DARBU APJOMU SARAKSTS
Būves nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta adrese: Rūpnīcu iela, Olaine
Iepirkuma numurs: ONP 2018/39
Tāme sastādīta pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas bez PVN € 0
Tāme sastādīta
Pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena EUR | Kopējās izmaksas EUR
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
SIA "NORDIC INDUSTRIAL PARK" TĪKLU IZBŪVE
1 | Darbu izmaksas
2 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 8 |  | 0
3 | Esošo sešu VS kabeļu atrakšana pielietojot rokas instrumentus | m | 29 |  | 0
4 | Dalītās aizsargcaurules montāža uz esošajiem VS kabeļiem | m | 180 |  | 0
5 | Tranšejas rakšana sešām rezerves caurulēm, pielietojot rokas instrumentus | m | 29 |  | 0
6 | Rezerves caurules ieguldīšana tranšejā | m | 174 |  | 0
7 | Grunts nomaiņa, iekļaujot grunts izmaksas | m3 | 2 |  | 0
8 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 2 |  | 0
9 | Caurules d-160 gala nosegvāku montāža | gab. | 12 |  | 0
10 | Esošā piketstabiņa demontāža | gab. | 1 |  | 0
11 | Piketstabiņa uzstādīšana | gab. | 2 |  | 0
12 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.348 |  | 0
13 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.348 |  | 0
14 | Materiālu izmaksas
15 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT-160, 450N | m | 174 |  | 0
16 | Rezerves aizsargcaurule EVOCAB SUPERHARD-110, 1250N | m | 174 |  | 0
17 | Signāllenta, MBN | m | 348 |  | 0
18 | Piketstabiņš ar aizsargjoslas uzlīmi | gab. | 2 |  | 0
19 | Caurules d-110 nosegvāks | gab. | 12 |  | 0
|  | Kopā: |  |  | 0
|  | PVN 21%: |  |  | 0
|  | Kopā ar PVN 21%: |  |  | 0
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Sastādīja ________________________________
Pārbaudija ________________________________

## EST parcelsana
DARBU APJOMU SARAKSTS
Būves nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta adrese: Rūpnīcu iela, Olaine
Iepirkuma numurs: ONP 2018/39
Tāme sastādīta pamatojoties uz EST daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas bez PVN € 0
Tāme sastādīta
Pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena EUR | Kopējās izmaksas EUR
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
SAKARU TĪKLU PĀRCELŠANA
1 | Darbu izmaksas
2 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 37 |  | 0
3 | Tranšejas rakšana līdz 1.0m dziļumam vienai līdz divām sakaru caurulēm ar rokas instrumentiem | m | 215 |  | 0
4 | Tranšejas rakšana līdz 1.0m dziļumam vienai līdz divām sakaru caurulēm ar tehniku | m | 30 |  | 0
5 | Bedres rakšana un sagatavošana telekomunikāciju akām | gab. | 5 |  | 0
6 | Telekomunikāciju akas ar vāku un gredzeniem uzstādīšana | kompl. | 5 |  | 0
7 | Gultnes sagatavošana sakaru caurulei | m | 426 |  | 0
8 | Esošā sakaru kabeļa atrakšana, dalītās aizsargcaurules EVOCAB SPLIT-110, 450N montāža | m | 98 |  | 0
9 | Caurules d-100 ieguldīšana tranšejā | m | 426 |  | 0
10 | Esošo sakaru kabeļu griešana, pārslēgšana | gab. | 3 |  | 0
11 | Sakaru kabeļu savienojuma uzmavas montāža | kompl. | 4 |  | 0
12 | Sakaru kabeļa VMOHBU 200x2x0.5 montāža sakaru kanalizācijā | m | 140 |  | 0
13 | Sakaru kabeļa VMOHBU 20x2x0.5 montāža sakaru kanalizācijā | m | 45 |  | 0
14 | Sakaru kabeļa VMOHBU 10x2x0.5 montāža sakaru kanalizācijā | m | 200 |  | 0
15 | Buksieris caurulē | m | 480 |  | 0
16 | Grunts nomaiņa, iekļaujot grunts izmaksas | m3 | 10 |  | 0
17 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 10 |  | 0
18 | Esošās savienojuma uzmavas atrakšana, demontāža | gab. | 1 |  | 0
19 | Esošā sakaru kabeļa atrakšana, pārcelšana | m | 10 |  | 0
20 | Esošo sakaru kabeļu atrakšana, demontēšana | m | 50 |  | 0
21 | Telekomunikāciju aku ievadu noblīvēšana | kompl. | 5 |  | 0
22 | Vara kabeļlīniju testēšana | objekts | 1 |  | 0
23 | Esošo piketstabiņu pārcelšana | gab. | 3 |  | 0
24 | Līkumu montāža | gab. | 3 |  | 0
25 | Izpilddokumentācijas izstrāde | objekts | 1 |  | 0
26 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.216 |  | 0
27 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.216 |  | 0
28 | Materiālu izmaksas
29 | Telekomunikāciju caurule EVOTEL, d-100, 750N | m | 426 |  | 0
30 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT-110, 450N | m | 98 |  | 0
31 | Telekomunikāciju kabeļu plastmasas aka KP-PEH, 800x650 ar kvadrātveida pamatni | kompl. | 3 |  | 0
32 | Telekomunikāciju kabeļu betona aka KKC-2, 1350x1030 | kompl. | 2 |  | 0
33 | Akas vāks ar dzelzbetona gredzenu B125/12,5t, ar "Lattelecom" logo | kompl. | 5 |  | 0
34 | Telekomunikāciju kabelis VMOHBU 200x2x0.5, ārtelpu, melns | m | 140 |  | 0
35 | Telekomunikāciju kabelis VMOHBU 20x2x0.5, ārtelpu, melns | m | 45 |  | 0
36 | Telekomunikāciju kabelis VMOHBU 10x2x0.5, ārtelpu, melns | m | 200 |  | 0
37 | Sakaru kabeļa savienojuma uzmava NITTO 200x2x0.5 | kompl. | 2 |  | 0
38 | Sakaru kabeļa savienojuma uzmava NITTO 50x2x0.5 | kompl. | 1 |  | 0
39 | Sakaru kabeļa savienojuma uzmava NITTO 10x2x0.5 | kompl. | 1 |  | 0
40 | Līkums EVOTEL caurulēm D=100, 45grādi | gab. | 2 |  | 0
41 | Līkums EVOTEL caurulēm D=100, 90grādi | gab. | 1 |  | 0
42 | Buksieris | m | 480 |  | 0
43 | Signāllenta | m | 474 |  | 0
44 | Smiltis | m3 | 1.7 |  | 0
45 | Šķembas | m3 | 0.5 |  | 0
46 | Betona java | m3 | 0.7 |  | 0
47 | Neuzskaitītie palīgmateriāli | objekts | 1 |  | 0
|  | Kopā: |  |  | 0
|  | PVN 21%: |  |  | 0
|  | Kopā ar PVN 21%: |  |  | 0
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Sastādīja ________________________________
Pārbaudija ________________________________

## EST rezerves caurules izbuve
DARBU APJOMU SARAKSTS
Būves nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta nosaukums: Rūpnīcu ielas rekonstrukcija, Olaines pilsēta
Objekta adrese: Rūpnīcu iela, Olaine
Iepirkuma numurs: ONP 2018/39
Tāme sastādīta pamatojoties uz EST daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas bez PVN € 0
Tāme sastādīta
Pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena EUR | Kopējās izmaksas EUR
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
EST REZERVES CAURULES IZBŪVE
1 | Darbu izmaksas
2 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 16 |  | 0
3 | Tranšejas rakšana līdz 1.0m dziļumam vienai līdz divām sakaru caurulēm ar rokas instrumentiem | m | 131 |  | 0
4 | Tranšejas rakšana līdz 1.0m dziļumam vienai līdz divām sakaru caurulēm ar tehniku | m | 455 |  | 0
5 | Bedres rakšana un sagatavošana telekomunikāciju akām | gab. | 7 |  | 0
6 | Telekomunikāciju akas ar vāku un gredzeniem uzstādīšana | kompl. | 7 |  | 0
7 | PVC caurules d=70 līdz 110 mm caurspiešana | m | 15 |  | 0
8 | Caurules pārejas uzstādīšana | gab. | 2 |  | 0
9 | Gultnes sagatavošana sakaru caurulei | m | 586 |  | 0
10 | Caurules d-100 ieguldīšana tranšejā | m | 586 |  | 0
11 | Esošo sakara cauruļu griešana | caurules | 2 |  | 0
12 | Buksieris caurulē | m | 650 |  | 0
13 | Grunts nomaiņa, iekļaujot grunts izmaksas | m3 | 18 |  | 0
14 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 18 |  | 0
15 | Telekomunikāciju aku ievadu noblīvēšana | kompl. | 8 |  | 0
16 | Līkumu montāža | gab. | 1 |  | 0
17 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.601 |  | 0
18 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.601 |  | 0
19 | Materiālu izmaksas
20 | Telekomunikāciju caurule EVOTEL, d-100, 750N | m | 586 |  | 0
21 | Caurdures caurule EVOCAB STING-110, 1250N | m | 15 |  | 0
22 | Caurules pāreja d100/110 | gab. | 2 |  | 0
23 | Telekomunikāciju kabeļu plastmasas aka KP-PEH, 800x650 ar kvadrātveida pamatni | kompl. | 6 |  | 0
24 | Telekomunikāciju kabeļu betona aka KKC-2, 1350x1030 | kompl. | 1 |  | 0
25 | Akas vāks ar dzelzbetona gredzenu B125/12,5t, ar "Lattelecom" logo | kompl. | 7 |  | 0
26 | Līkums EVOTEL caurulēm D=100, 45grādi | gab. | 1 |  | 0
27 | Buksieris | m | 650 |  | 0
28 | Signāllenta | m | 620 |  | 0
29 | Smiltis | m3 | 3.3 |  | 0
30 | Šķembas | m3 | 1 |  | 0
31 | Betona java | m3 | 0.3 |  | 0
32 | Neuzskaitītie palīgmateriāli | objekts | 1 |  | 0
|  | Kopā: |  |  | 0
|  | PVN 21%: |  |  | 0
|  | Kopā ar PVN 21%: |  |  | 0
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Sastādīja ________________________________
Pārbaudija ________________________________