## 7LBN
1.1.pielikums
Iepirkuma Nr. SIA Z 2017/1
nolikumam
Darbu daudzumu saraksts
Atklāts konkurss
"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas iela 3, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana",
IDN: SIA Z 2017/1
Būves nosaukums: |  | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas iela 3, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana"
Būves adrese: |  | Olaines nov., Olaines pag., Stūnīši, Gaismas iela 3
Būvuzņēmējs: |  | 0
Pasūtījuma Nr.: |  | SIA Z 2017/1
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Tāme sastādīta:
Nr. p.k | Objekta nosaukums |  |  | Objekta izmaksas / euro /
1 | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas iela 3, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana
Kopā:
PVN: |  |  | 21%
Pavisam būvniecības izmaksas kopā:
Sastādija:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums, sertifikāta numurs)
Pretendents
Nosaukums
Pārstāvja Vārds, Uzvārds
Paraksts
z.v.

## 6LBN
1.1.pielikums
Iepirkuma Nr. SIA Z 2017/1
nolikumam
Darbu daudzumu saraksts
Atklāts konkurss
"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas iela 3, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana",
IDN: SIA Z 2017/1
Būves nosaukums: |  | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas iela 3, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana"
Būves adrese: |  | Olaines nov., Olaines pag., Stūnīši, Gaismas iela 3
Būvuzņēmējs: |  | 0
Pasūtījuma nummurs: |  | SIA Z 2017/1
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
|  |  |  | Par kopējo summu, euro | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas / euro / | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība / c/h / | Dalījums attiecināmās un neattiecināmās izmaksās (A+N)
[5 empty] | darba alga / euro / | materiāli / euro / | mehānismi / euro /
1 | 1 | Vispārējie būvdarbi | [6 empty] | A
2 | 2 | Apkure | [6 empty] | A
3 | 3 | Zibensaizsardzība | [6 empty] | A
4 | 4 | Ūdenapgāde un kanalizācija | [6 empty] | A
Kopā:
Virsizdevumi %:
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa %:
Darba devēja sociālais nodoklis %: |  |  | 23.59%
Pavisam kopā:
Sastādija:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums, sertifikāta numurs)

## 1
1.1.pielikums
Iepirkuma Nr. SIA Z 2017/1
nolikumam
Darbu daudzumu saraksts
Atklāts konkurss
"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas iela 3, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana"
IDN: SIA Z 2017/1
|  | Būves nosaukums: | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas iela 3, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana"
|  | Būves adrese: | Olaines nov., Olaines pag., Stūnīši, Gaismas iela 3
|  | Būvuzņēmējs: | 0
|  | Pasūtījuma nummurs: | SIA Z 2017/1
Lokālā tāme Nr.1
Vispārējie būvdarbi
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu | [12 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/st) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/st) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Būvlaukuma iekārtošanas un uzturēšanas darbi
1 |  | Pagaidu žoga uzstādīšana, demontāža un noma | m | 140.5
2 |  | Autotransporta vārtu uzstādīšana pagaidu žogā | kompl | 1
3 |  | Strādnieku konteinera uzstādīšana | gab | 1
|  | strādnieku konteinera noma | mēn. | 4
4 |  | Būvmateriālu nokraušanas vietas ierīkošana | kompl | 1
5 |  | WC noma ar apkalpošanu | mēn. | 4
6 |  | Informācijas stenda uzstādīšana | gab | 1
7 |  | Ugunsdzēsības stenda ierīkošana | gb | 1
8 |  | Ēkas ieejas mezgla nosegšana | kompl | 3
9 |  | Objekta apsardzes izmaksas | mēn | 4
10 |  | Maksa par elektoenerģijas izmantošanu | mēn | 4
11 |  | Maksa par ūdens patēriņu | mēn | 4
12 |  | Sadzīves būvgružu izvešana m3/mēn. | mēn. | 4
Kopā:
2. Demontāžas darbi
1 |  | Demontēt esošo stikla bloku sienu | m2 | 22.5
2 |  | Esošo puķu dobju konstrukciju demontāža | kompl | 3
3 |  | Lietus novadīšanas trapa demontāža jumtā | kompl | 3
4 |  | Skārda parapeta demontāža | m | 125
5 |  | Jumta lūkas demontāža | kompl | 1
6 |  | Esošo lodžiju margu konstrukciju demontāža | m2 | 114
7 |  | Lodžiju grīdu betona kārtas demontāža | m2 | 114
8 |  | Ieejas lieveņu grīdu betona kārtas demontāža | m2 | 35.4
9 |  | Esošo logu bloku ar palodzēm demontāža | kompl | 49
10 |  | Starpaiļu dēļu apšuvuma un siltumizolācijas demontāža | m2 | 54
11 |  | Būvgružu savākšana un nogādāšana konteinerā, konteinera īre | kompl | 1
Kopā:
3. Cokols
1 |  | Cokola atrakšana | m3 | 80
2 |  | Cokola attīrīšana | m2 | 165
3 |  | Vertikālās hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 203.7
|  | bituma mastika | kg | 407.4
4 |  | Cokola siltināšana | m2 | 165
|  | putupolistorols Tenapors extra EPS150 ar pusspundi (vai ekvivalents), b=80 | m2 | 171.6
|  | līmjava | kg | 660
|  | dībeļi | gb | 660
5 |  | Plastikāta sieta piestrādāšana (2 kārtas) | m2 | 78
|  | stiklašķiedras siets | m2 | 162.24
|  | līmjava | kg | 468
6 |  | Cokola apmetums | m2 | 78
|  | dekoratīvais tvaiku caurlaidošais struktūrapmetums | kg | 273
7 |  | Cokola gruntēšana | m2 | 78
|  | grunts | l | 11.7
8 |  | Cokola krāsojums | m2 | 78
|  | silikonsveķu bāzes krāsa | l | 39
9 |  | Ģeomembrānas ierīkošana | m2 | 97
|  | ģeomembrāna | m2 | 101.85
10 |  | Liekās grunts izvešana | m3 | 80
11 |  | Cokola aizbēršana ar grants slāni | m3 | 70
|  | grants | m3 | 70.7
12 |  | Šķembu slāņa ierīkošana zem ēkas apmales, b=80 | m2 | 67.9
|  | šķembas | m3 | 5.7036
13 |  | Izlīdzinošās smilts kārtas ierīkošana zem ēkas apmales, b=50 | m2 | 67.9
|  | smilts | m3 | 3.5648
14 |  | Ēkas apmales ierīkošana no bruģakmens | m2 | 67.9
|  | betona bruģakmens | m2 | 71.295
|  | betons | m3 | 5.2
|  | bortakmens | m | 97
15 |  | Zālāja atjaunošana ap ēku un vietās, kur būvdarbu rezultātā tas sabojāts (apjoms provizorisks) | m2 | 70
Kopā:
4. Fasāde
1 |  | Celtniecības sastatņu montāža, demontāža un īre | m2 | 1650
|  | sastatņu īre | m2 | 1650
2 |  | Sastatņu sieta montāža | m2 | 1650
3 |  | Fasādes virsmas līdzināšana pirms izolācijas ierīkošanas | m2 | 1405
4 |  | Fasādes siltināšana ar 150 mm biezu akmensvati | m2 | 893
|  | siltumizolācija Paroc Linio 10 (vai ekvivalents) b=150 | m2 | 928.72
|  | līmjava | kg | 3572
|  | dībeļi | gb | 3572
|  | cokola profils | m | 151
5 |  | Fasādes siltināšana starpaiļu zonā (Mezgls M-7) ar 150 mm biezu akmensvati | m2 | 54
|  | siltumizolācija Paroc Linio 10 (vai ekvivalents) b=150 | m2 | 56.16
|  | līmjava | kg | 216
|  | dībeļi | gb | 216
6 |  | Fasādes pilastaru siltināšana ar 150 mm biezu akmensvati | m2 | 303
|  | siltumizolācija Paroc Linio 10 (vai ekvivalents) b=150 | m2 | 315.12
|  | līmjava | kg | 1212
|  | dībeļi | gb | 1212
|  | cokola profils | m | 19
7 |  | Lodžiju starpsienu un ieejas lieveņu sānu sienu siltināšana ar 50 mm biezu akmensvati | m2 | 155
|  | siltumizolācija Paroc Linio 10 (vai ekvivalents) b=50 | m2 | 161.2
|  | līmjava | kg | 620
|  | dībeļi | gb | 620
8 |  | Plastikāta sieta piestrādāšana (zonās, kur nepieciešama 1. kategorijas mehāniskā izturība, iestrādāt divas kārtas sieta) | m2 | 1405
|  | stiklašķiedras siets (160g/m2) | m2 | 1475.25
|  | līmjava | kg | 5620
9 |  | Fasādes dekoratīvā apmetuma ierīkošana | m2 | 1405
|  | dekoratīvais apmetums | kg | 4917.5
10 |  | Fasādes gruntēšana | m2 | 1405
|  | grunts | l | 210.75
11 |  | Fasādes krāsojums | m2 | 1405
|  | silikonsveķu bāzes krāsa | l | 702.5
5. Ailsāni
1 |  | Ailsānu siltināšana, b=125 | m | 780
|  | siltumizolācija Paroc Linio 15 (vai ekvivalents), b=50/30 | m | 811.2
|  | līmjava | kg | 936
|  | dībeļi | gb | 936
2 |  | Plastikāta sieta piestrādāšana ailsāniem | m2 | 195
|  | stiklašķiedras siets | m2 | 204.75
|  | līmjava | kg | 780
3 |  | Ailsānu dekoratīvā apmetuma ierīkošana | m2 | 195
|  | dekoratīvais apmetums | kg | 682.5
4 |  | Ailsānu gruntēšana | m2 | 195
|  | grunts | l | 29.25
5 |  | Ailsānu krāsojums | m2 | 195
|  | silikonsveķu bāzes krāsa | l | 97.5
Kopā:
6. Ailes
6.1. Logi
1 |  | Logu bloka LF-1 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot logu hidroizolējošo lenti, un tvaika lenti) uzstādīšana | kompl | 6
2 |  | Logu bloka LF-2 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot logu hidroizolējošo lenti, un tvaika lenti) uzstādīšana | kompl | 3
3 |  | Logu bloka LF-3 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot logu hidroizolējošo lenti, un tvaika lenti) uzstādīšana | kompl | 12
4 |  | Logu bloka LF-4 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot logu hidroizolējošo lenti, un tvaika lenti) uzstādīšana | kompl | 3
5 |  | Logu bloka LF-4* (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot logu hidroizolējošo lenti, un tvaika lenti) uzstādīšana | kompl | 4
6 |  | Logu bloka LF-5 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot logu hidroizolējošo lenti, un tvaika lenti) uzstādīšana | kompl | 8
7 |  | Uzliku uzlikšana uz esoša loga. Loga tips LF-6U | kompl | 19
8 |  | Uzliku uzlikšana uz esoša loga. Loga tips LF-7U | kompl | 12
9 |  | Uzliku uzlikšana uz esoša loga. Loga tips LF-8U | kompl | 8
10 |  | Uzliku uzlikšana uz esoša loga. Loga tips LF-9U | kompl | 12
11 |  | Logu bloka LF-10 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot logu hidroizolējošo lenti, un tvaika lenti) uzstādīšana | kompl | 6
12 |  | Logu bloka LF-10* (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot logu hidroizolējošo lenti, un tvaika lenti) uzstādīšana | kompl | 3
13 |  | Uzliku uzlikšana uz esoša loga. Loga tips LF-11U | kompl | 3
14 |  | Logu bloka LF-12 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot logu hidroizolējošo lenti, un tvaika lenti) uzstādīšana | kompl | 1
15 |  | Logu bloka LF-12* (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot logu hidroizolējošo lenti, un tvaika lenti) uzstādīšana | kompl | 1
16 |  | Logu bloka LF-13 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot logu hidroizolējošo lenti, un tvaika lenti) uzstādīšana | kompl | 2
17 |  | Iekšējo palodžu uzstādīšana, b-150 (laminētas, baltas, matētas) | m | 107
18 |  | Ārējo palodžu uzstādīšana, b=330 (matētas PE, materiāla biezums 0.45mm) | m | 107
19 |  | Iekšējo ailsānu apdare (apšūšana ar ģipškartonu, apmešana, špaktelēšana un krāsošana) | m | 250
20 |  | Pašregulējošu gaisa pieplūdes vārstu ierīkošana logos (Regel-Air vai ekvivalenta sistēma) | kompl | 103
6.2. Durvis
1 |  | Siltinātu metāla durvju bloka DF-1 uzstādīšana. Durvju bloks aprīkots ar elektronisko kodu atslēgu ar iebūvētu kartiņas vai breloka nolasītāju, kā arī hidraulikso durvju aizvērēju | kompl | 3
2 |  | Siltinātu PVC durvju bloka DF-2 uzstādīšana vējtverī | kompl | 3
6.3. Lodžiju aizstiklojumi
1 |  | Lodžijas aizstiklojuma LOD-1 ierīkošana, skatīt AR sadaļas lapu AR-20 | kompl | 3
2 |  | Lodžijas aizstiklojuma LOD-2 ierīkošana, skatīt AR sadaļas lapu AR-20 | kompl | 6
Kopā:
7. Pagrabstāva pārseguma siltināšana
1 |  | Griestu virsmas sagatavošana siltināšanai, ieskaitot komunikāciju pārcelšanu un saglabājot esošās koka konstrukciju dzīvokļu noliktavas | m2 | 495
2 |  | Pagrabstāva pārseguma siltināšana | m2 | 495
|  | lamellas "Paroc CGL 20cy" (vai ekvivalents), b=100 | m2 | 519.75
|  | palīgmateriāli | m2 | 495
Kopā:
8. Jumts
1 |  | Jumta sagatavošana seguma ierīkošanai | m2 | 580
2 |  | Jumta seguma ierīkošana | m2 | 580
|  | kausējamais ruļļveida jumta materiāls "Icopal" Termik Top 5.2 vai ekvivalents | m2 | 626.4
|  | bituma mastika | kg | 754
|  | gāze | m2 | 580
3 |  | Lietus novadīšanas trapa ierīkošana | kompl | 3
4 |  | Jumta lūkas uzstādīšana | kompl | 1
5 |  | Siltinātas bēniņu lūkas uzstādīšana | kompl | 1
6 |  | Skārda parapeta ierīkošana (ieskaitot palīgmateriālus (saplāksnis, metāla leņķis u.c.) | m | 125
7 |  | Jumta margu ierīkošana | m | 125
8 |  | Esošo skursteņu mūrējuma atjaunošana | kompl | 16
9 |  | Apmetuma ierīkošana skursteņiem | m2 | 75
10 |  | Skārda cepures uzstādīšana skursteņiem | kompl | 16
Kopā:
9. Bēniņi
1 |  | Bēniņu attīrīšana no netīrumiem un gružiem | m2 | 530
2 |  | Bēniņu grīdas siltināšana, b=200 (biezums pēc izolācijas sēšanās) | m2 | 530
|  | ekovate | m2 | 556.5
3 |  | Gaisa pieplūdes atvērumu urbšana un alumīnija restes uzstādīšana | kompl | 40
Kopā:
10. 1. stāva griesti pie ieejām
1 |  | Griestu siltināšana ar 50 mm biezu akmensvati | m2 | 52.5
|  | siltumizolācija Paroc Linio 10 (vai ekvivalents), b=50 | m2 | 54.6
|  | līmjava | kg | 210
|  | dībeļi | gb | 210
2 |  | Griestu dekoratīvā apmetuma ierīkošana | m2 | 52.5
|  | dekoratīvais apmetums | kg | 183.75
3 |  | Griestu gruntēšana | m2 | 52.5
|  | grunts | l | 7.875
4 |  | Griestu krāsojums | m2 | 52.5
|  | silikonsveķu bāzes krāsa | l | 26.25
Kopā:
11. Dažādi darbi
11.1. Gaismas bedres
1 |  | Gaismas bedru sienu konstrukciju atjaunošana no monolītā betona C25) | kompl | 6
2 |  | Gaismas bedru aizsegšana ar karsti cinkotu metāla resti | kompl | 6
11.2. Sienas mūrēšana
1 |  | Sienu mūrēšana no gāzbetona blokiem | m3 | 6.3
|  | gāzbetona bloki | m3 | 6.3
|  | metāla stiegras | t | 0.04221
|  | līme | kg | 81.774
2 |  | Sienu apmetuma izveidošana | m2 | 21
|  | apmetuma sastāvs | kg | 178.5
3 |  | Sienu gruntēšana | m2 | 21
|  | grunts | l | 4.2
4 |  | Sienu špaktelēšana | m2 | 21
|  | špaktele | kg | 22.05
5 |  | Sienu krāsošana ar tonētām krāsām | m2 | 21
|  | krāsa | kg | 8.4
11.3. Lodžijas
1 |  | Betona izlīdzinošās kārtas ierīkošana lodžiju grīdā (b=40, ar slīpumu) | m2 | 140
2 |  | Hidroizolējoša pārklājuma izveidošana lodžiju grīdām, pirms tam sagatavojot virsmu | m2 | 140
|  | "Remmers Epoxy BS 3000" krāsa, vai ekvivalents | kg | 35
3 |  | Esošo lodžiju margu metāla konstrukciju remonts, attīrīšana un krāsošana | m2 | 114
4 |  | Lodžiju margu konstrukciju uzstādīšana (CETRIS BASIC loksnes, b=10. Apakškonstrukcija, skārda profili un noslēgelementi) vai ekvivalents | m2 | 114
5 |  | Skārda lāseņa ierīkošana | m | 98
|  | skārda lāsenis | m | 102.9
6 |  | Lodžiju griestu attīrīšana | m2 | 140
7 |  | Griestu špaktelēšana | m2 | 140
|  | špaktele | kg | 147
8 |  | Griestu gruntēšana | m2 | 140
|  | grunts | l | 21
9 |  | Griestu krāsojums | m2 | 140
|  | silikonsveķu bāzes krāsa | l | 70
11.4. Ieejas lieveņi
1 |  | Betona izlīdzinošās kārtas ierīkošana (b=40, ar slīpumu) | m2 | 35.6
2 |  | Esošo lieveņu gruntēšana | m2 | 35.6
|  | hidroizolējoša grunts | l | 14.24
3 |  | Hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 35.6
4 |  | Grīdas flīzēšana | m2 | 35.6
|  | salizturīgas akmens masas flīzes | m2 | 37.38
|  | flīžu līme | kg | 124.6
|  | šuvju mastika | kg | 14.24
5 |  | Margu uzstādīšana | m | 12.6
6 |  | Sliežu uzstādīšana pakāpienos ratiņkrēsla uzstumšanai | kompl | 3
11.5. Starpaiļu siltināšana
1 |  | Esošā koka karkasa ar dēļu apšuvumu remonts (nepieciešamības gadījumā bojāto konstrukciju remonts) | m2 | 54
2 |  | Koka latojuma ierīkošana | m2 | 54
|  | kokmateriāls | m3 | 0.54
3 |  | Starpaiļu siltumizolācijas ierīkošana | m2 | 54
|  | siltumizolācija, b=80 | m2 | 56.16
4 |  | Apšuvuma plākšņu ierīkošana | m2 | 54
|  | OSB-4 plātnes, b=10 (apstrādātas ar Betonkonatakt sastāvu) | m2 | 56.7
11.6. Dažādi
1 |  | Metāla lūkas izbūvēšana gāzes vada apkalpošanai | kompl | 3
2 |  | Jaunu ventilācijas restu uzstādīšana pagrabā | kompl | 9
3 |  | Drenāžas cauruļu ierīkošana uz šķembu slāņa | kompl | 3
Kopā:
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādija:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums, sertifikāta numurs)

## 2
1.1.pielikums
Iepirkuma Nr. SIA Z 2017/1
nolikumam
Darbu daudzumu saraksts
Atklāts konkurss
"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas iela 3, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana"
IDN: SIA Z 2017/1
|  | Būves nosaukums: | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas iela 3, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana"
|  | Būves adrese: | Olaines nov., Olaines pag., Stūnīši, Gaismas iela 3
|  | Būvuzņēmējs: |  | 0
|  | Pasūtījuma nummurs: | SIA Z 2017/1 | 0
Lokālā tāme Nr.2
Apkure
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu | [13 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/st) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/st) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. DEMONTĀŽAS DARBI
1 |  | Esošo sildķermeņu demontāžas darbi |  | 4: kompl.; 5: 1
2 |  | Esošās apkures sistēmas cauruļvadu demontāžas darbi |  | 4: kompl.; 5: 1
3 |  | Atvērumu izveidošana un aizdare |  | 4: kompl.; 5: 1
4 |  | Esošās ventilācijas sistēmas tīrīšanas un inspicēšanas darbi |  | 4: kompl.; 5: 1
5 |  | Pēc nepieciešamības esošo gaisa vadu dzīvokļos nomaiņa pret jauniem |  | 4: kompl.; 5: 42
2. MONTĀŽAS DARBI
1 |  | Plastmasas daudzslāņu cauruļvads | DN15 | 4: t.m.; 5: 238
2 |  | Tērauda cauruļvads | DN15 | 4: t.m.; 5: 243
3 |  | Tērauda cauruļvads | DN18 | 4: t.m.; 5: 178
4 |  | Tērauda cauruļvads | DN20 | 4: t.m.; 5: 93
5 |  | Tērauda cauruļvads | DN22 | 4: t.m.; 5: 161
6 |  | Tērauda cauruļvads | DN25 | 4: t.m.; 5: 82
7 |  | Tērauda cauruļvads | DN28 | 4: t.m.; 5: 7
8 |  | Tērauda cauruļvads | DN32 | 4: t.m.; 5: 78
9 |  | Tērauda cauruļvads | DN40 | 4: t.m.; 5: 28
10 |  | Tērauda cauruļvads | DN50 | 4: t.m.; 5: 7
11 |  | Tērauda cauruļvads | DN65 | 4: t.m.; 5: 8
10 |  | Cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm. Siltumvadītspējas koeficients 0,032 W/mK | DN28 | 4: t.m.; 5: 7
11 |  | Cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm. Siltumvadītspējas koeficients 0,032 W/mK | DN32 | 4: t.m.; 5: 78
12 |  | Cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm. Siltumvadītspējas koeficients 0,032 W/mK | DN40 | 4: t.m.; 5: 28
13 |  | Cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm. Siltumvadītspējas koeficients 0,032 W/mK | DN50 | 4: t.m.; 5: 7
14 |  | Cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm. Siltumvadītspējas koeficients 0,032 W/mK | DN65 | 4: t.m.; 5: 8
38 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu vai ekvivalents | C11-500-1000 | 4: kompl.; 5: 12
39 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu vai ekvivalents | C11-500-1400 | 4: kompl.; 5: 4
40 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu vai ekvivalents | C11-500-600 | 4: kompl.; 5: 42
41 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu vai ekvivalents | C21-500-1000 | 4: kompl.; 5: 15
42 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu vai ekvivalents | C21-500-1100 | 4: kompl.; 5: 17
43 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu vai ekvivalents | C21-500-1200 | 4: kompl.; 5: 14
44 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu vai ekvivalents | C21-500-800 | 4: kompl.; 5: 8
45 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu vai ekvivalents | C21-500-900 | 4: kompl.; 5: 17
46 |  | "PURMO" VENTIL COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar apakšējo pieslēgumu vai ekvivalents | CV11-500-600 | 4: kompl.; 5: 3
47 |  | "PURMO" VENTIL COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar apakšējo pieslēgumu vai ekvivalents | CV22-600-1200 | 4: kompl.; 5: 3
48 |  | Balansējošais vārsts ar drenāžu | STAD/F-10/09 | 4: kompl.; 5: 4
49 |  | Balansējošais vārsts ar drenāžu | STAD/F-15/14 | 4: kompl.; 5: 13
50 |  | Balansējošais vārsts ar drenāžu | STAD/F-20 | 4: kompl.; 5: 1
51 |  | Balansējošais vārsts ar drenāžu | STAD/F-25 | 4: kompl.; 5: 2
52 |  | Balansējošais vārsts ar drenāžu | STAD/F-10/09 | 4: kompl.; 5: 1
53 |  | Balansējošais vārsts ar drenāžu | STAD/F-15/14 | 4: kompl.; 5: 2
54 |  | Lodveida vārsts | TA 60-15 | 4: kompl.; 5: 14
55 |  | Lodveida vārsts | TA 60-20 | 4: kompl.; 5: 22
56 |  | Lodveida vārsts | TA 60-32 | 4: kompl.; 5: 6
57 |  | Lodveida vārsts | TA 60-40 | 4: kompl.; 5: 2
58 |  | Lodveida vārsts | TA 60-50 | 4: kompl.; 5: 2
59 |  | Lodveida vārsts | TA 60-65 | 4: kompl.; 5: 2
60 |  | Termostata galva ar iebūvētu sensoru | TRV-2-15+TRV 300-28 | 4: kompl.; 5: 135
61 |  | Radiatora vārsts ar integrētu priekšiestatījumu | R A - N15 | 4: kompl.; 5: 135
62 |  | Siltuma maksas sadalītājs (alokators) TECHEM FHKV DATA III vai ekvivalents |  | 4: kompl.; 5: 135
63 |  | Siltuma maksas sadalītāja montāžas plāksne |  | 4: kompl.; 5: 45
64 |  | Datu savācējs TECHEM Slave DATA III vai ekvivalenta |  | 4: kompl.; 5: 3
65 |  | Datu nosūtītājs TECHEM Master DATA III ar programmatūru vai ekvivalents |  | 4: kompl.; 5: 1
66 |  | Spiediena starpības regulators ar kapilāra cauruli | STAP (5-25 kPa) | 4: kompl.; 5: 12
67 |  | Tērauda un kapara cauruļvadu veidgabali |  | 4: kompl.; 5: 1
68 |  | Fasondaļas: līkumi, T- veidgabali, pārejas, savienojumi |  | 4: kompl.; 5: 1
69 |  | Sistēmas marķēšanas materiāli |  | 4: kompl.; 5: 1
70 |  | Cauruļvadu gruntskrāsa (krāsojums 2 kārtās) |  | 4: kompl.; 5: 1
71 |  | Cauruļvadu stiprinājumi no cinkota tērauda |  | 4: kompl.; 5: 1
72 |  | Metināšanas un lodēšanas materiāli |  | 4: kompl.; 5: 1
73 |  | Palīgmateriāli, montāžas komplekts, elektroinstalācija |  | 4: kompl.; 5: 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādija:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums, sertifikāta numurs)

## 3
1.1.pielikums
Iepirkuma Nr. SIA Z 2017/1
nolikumam
Darbu daudzumu saraksts
Atklāts konkurss
"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas iela 3, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana"
IDN: SIA Z 2017/1
|  | Būves nosaukums: | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas iela 3, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana"
|  | Būves adrese: | Olaines nov., Olaines pag., Stūnīši, Gaismas iela 3
|  | Būvuzņēmējs: |  | 0
|  | Pasūtījuma nummurs: | SIA Z 2017/1 | 0
Lokālā tāme Nr.3
Zibensaizsardzība
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu | [12 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/st) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/st) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Cinkota tērauda lente 40x4mm 5052FT, "OBO" | m | 160
2 |  | Stienis D20, apaļtērauds, L=1500mm (elektrods L=4500mm) 219/20ST, "OBO" | gab | 24
3 |  | Uzgalis D20 1819/20BP, "OBO" gab. | gab | 8
4 |  | Savienojums D20 2745/20, "OBO" gab. 2 | gab | 24
5 |  | Savienojums stienis D20/40x4mm lente 250/AFT, "OBO" vai ekvivalents | gab | 8
6 |  | Mērījumu savienojums 319RD10, "OBO" kārbā | gab | 2
7 |  | Pretkorozijas lenta 50mm, 10m | rul | 1
8 |  | ALu apaļtērauds D8mm | m | 240
9 |  | ALu apaļtērauds D8mm PVC izolacijā | m | 145
10 |  | ALu apaļtērauds D16mm L=2m | gab | 15
11 |  | Vada D8...10mm jumta stiprinājums 165 MBG8, "OBO" vai ekvivalents | gab | 190
12 |  | Vada D8...10mm vert. stiprinājums 177 20 M8, "OBO" vai ekvivalents | gab | 150
13 |  | Zemējuma ievada stienis ar atdalītāju un savienot. 204 KL1500, "OBO" vai ekvivalents | gab | 8
14 |  | Zibensuztvērēja jumta stiprinājums 101 BP-16, "OBO" vai ekvivalents | gab | 15
15 |  | Zemes darbi zibensaizsardzības ierīkošanai | m | 132.8
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādija:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums, sertifikāta numurs)

## 4
1.1.pielikums
Iepirkuma Nr. SIA Z 2017/1
nolikumam
Darbu daudzumu saraksts
Atklāts konkurss
"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas iela 3, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana"
IDN: SIA Z 2017/1
|  | Būves nosaukums: | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas iela 3, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana"
|  | Būves adrese: | Olaines nov., Olaines pag., Stūnīši, Gaismas iela 3
|  | Būvuzņēmējs: |  | 0
|  | Pasūtījuma nummurs: | SIA Z 2017/1 | 0
Lokālā tāme Nr.4
Ūdensapgāde un kanalizācija
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu | [12 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/st) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/st) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Ū1 sistēma (guļvads pagrabā)
1 |  | Iekšējā ūdenvada caurule PPR-STABI D50 | m | 23
2 |  | Cietā kapara caurule 28x1.0 mm | m | 60
3 |  | Cietā kapara caurule 22x1.0 mm | m | 60
4 |  | Kapara caurules vedgabali | kompl | 1
5 |  | Pretkondensāta izolācijas caurule ar ārējo diametru d.50 | m | 23
6 |  | Pretkondensāta izolācijas caurule ar ārējo diametru d.28 | m | 60
7 |  | Pretkondensāta izolācijas caurule ar ārējo diametru d.22 | m | 60
8 |  | Lodveida krāns d.50 | gab | 5
9 |  | Lodveida krāns d.25 | gab | 18
10 |  | Skalošanas ventilis DN40 | gab | 2
11 |  | Cauruļvada stiprinājumi (stiprinājumi ik pēc ~1m) | kompl | 1
12 |  | Siltummezgla apsaiste (būvnieks nepieciešamos darba apjomus precizē objekta apsekošanas laikā) | kompl | 1
2. T3 sistēma (guļvadi pagrabā)
1 |  | Iekšējā ūdenvada caurule PPR-STABI D50 | m | 46
2 |  | Cietā kapara caurule 28x1.0 mm | m | 60
3 |  | Cietā kapara caurule 22x1.0 mm | m | 60
4 |  | Kapara caurules vedgabali | kompl | 1
5 |  | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.50, grūti degoša, ar folija tinumu | m | 46
6 |  | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.28, grūti degoša, ar folija tinumu | m | 60
7 |  | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.22, grūti degoša, ar folija tinumu | m | 60
8 |  | Lodveida krāns d.50 | gab | 3
9 |  | Lodveida krāns d.25 | gab | 18
10 |  | Skalošanas ventilis DN40 | gab | 2
11 |  | Cauruļvada stiprinājumi (stiprinājumi ik pēc ~1m) | kompl | 1
12 |  | Siltummezgla apsaiste (būvnieks nepieciešamos darba apjomus precizē objekta apsekošanas laikā) | kompl | 1
3. T4 sistēma (guļvadi pagrabā)
1 |  | Iekšējā ūdenvada caurule PPR-STABI D32 | m | 46
2 |  | Cietā kapara caurule 22x1.0 mm | m | 60
3 |  | Cietā kapara caurule 18x1.0 mm | m | 60
4 |  | Kapara caurules vedgabali | kompl | 1
5 |  | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.32, grūti degoša, ar folija tinumu. Siltumvadītspējas koeficients 0,032 W/mK | m | 46
6 |  | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.22, grūti degoša, ar folija tinumu. Siltumvadītspējas koeficients 0,032 W/mK | m | 60
7 |  | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.18, grūti degoša, ar folija tinumu. Siltumvadītspējas koeficients 0,032 W/mK | m | 60
8 |  | Lodveida krāns d.32 | gab | 3
9 |  | Lodveida krāns d.20 | gab | 18
10 |  | Skalošanas ventilis DN25 | gab | 2
11 |  | Cauruļvada stiprinājumi (stiprinājumi ik pēc ~1m) | kompl | 1
12 |  | Balansējošais vārsts d.20 | gab | 18
13 |  | Siltummezgla apsaiste (būvnieks nepieciešamos darba apjomus precizē objekta apsekošanas laikā) | kompl | 1
4. Ū1 sistēma (stāvvadi)
1 |  | Cietā kapara caurule 28x1.0 mm | m | 126
2 |  | Cietā kapara caurule 22x1.0 mm | m | 190
3 |  | Cietā kapara caurule 18x1.0 mm | m | 32
4 |  | Kapara caurules vedgabali | kompl | 1
5 |  | Pretkondensāta izolācijas caurule ar ārējo diametru d.28x9mm | m | 126
6 |  | Pretkondensāta izolācijas caurule ar ārējo diametru d.22x9mm | m | 190
7 |  | Pretkondensāta izolācijas caurule ar ārējo diametru d.18x9mm | m | 32
8 |  | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis | m3 | 0.7
9 |  | Lodveida krāns d.15 | gab | 84
10 |  | Pievienojums pie esošā dzīvokļa aukstā ūdensvada | gab | 84
11 |  | Cauruļvada stiprinājumi (stiprinājumi ik pēc ~1m) | kompl | 1
5. T3 sistēma (stāvvadi)
1 |  | Cietā kapara caurule 28x1.0 mm | m | 126
2 |  | Cietā kapara caurule 22x1.0 mm | m | 190
3 |  | Cietā kapara caurule 18x1.0 mm | m | 32
4 |  | Kapara caurules vedgabali | kompl | 1
5 |  | Siltumizolācijas caurule ar ārējo diametru d.28x9mm. Siltumvadītspējas koeficients 0,032 W/mK | m | 126
6 |  | Siltumizolācijas caurule ar ārējo diametru d.22x9mm. Siltumvadītspējas koeficients 0,032 W/mK | m | 190
7 |  | Siltumizolācijas caurule ar ārējo diametru d.18x9mm. Siltumvadītspējas koeficients 0,032 W/mK | m | 32
8 |  | Lodveida krāns d.15 | gab | 84
9 |  | Pievienojums pie esošā dzīvokļa karstā ūdensvada | gab | 84
10 |  | Cauruļvada stiprinājumi (stiprinājumi ik pēc ~1m) | kompl | 1
11 |  | Šahtas atvēršana | kompl | 84
12 |  | Šahtas atjaunošana līdz baltajai apdarei | kompl | 84
13 |  | Revīzijas lūkas 30x30 uzstādīšana | kompl | 84
6. T4 sistēma (stāvvadi)
1 |  | Cietā kapara caurule 22x1.0 mm | m | 175
2 |  | Cietā kapara caurule 18x1.0 mm | m | 175
3 |  | Kapara caurules vedgabali | kompl | 1
4 |  | Siltumizolācijas caurule ar ārējo diametru d.22x9mm. Siltumvadītspējas koeficients 0,032 W/mK | m | 160
5 |  | Siltumizolācijas caurule ar ārējo diametru d.18x9mm. Siltumvadītspējas koeficients 0,032 W/mK | m | 160
6 |  | Dvieļu žāvētājs, U veida d.25, L=700, 1" M ner.tērauda | gab | 42
7 |  | Savienojumi, veidagabali, blīvējumi u.c. | kompl | 1
8 |  | Cauruļvada stiprinājumi (stiprinājumi ik pēc ~1m) | kompl | 1
K1 sistēma (pagrabs)
1 |  | PVC D110x3.2 iekšējā kanalizācijas caurule ar veidgabaliem | m | 100
2 |  | PP D110 ārējā kanalizācijas caurule ar veidgabaliem | m | 14
3 |  | Līkumi, veidgabali, savienojumi, blīvējumi u.c. | kompl | 1
4 |  | PVC D110 revīzija uz guļvada tīrīšanai | kompl | 9
5 |  | PVC D110 noslēgtapas tīrīšanai | kompl | 18
6 |  | Cauruļvada stiprinājumi | kompl | 1
7 |  | Cauruļavada pievienojums esošai akai | kompl | 3
7. K1 sistēma (stāvvadi)
1 |  | PP-SILENT D110 iekšējā kanalizācijas caurule ar veidgabaliem vai ekvivalents | m | 335
2 |  | Līkumi, vedgabali, savienojumi, blīvējumi u.c. | kompl | 1
3 |  | PVC D110 revīzijas lūka uz stāvvada | kompl | 54
4 |  | Ugunsdrošības manžete | gab | 90
5 |  | Cauruļvada stiprinājumi (stiprinājumi ik pēc ~1m) | kompl | 1
6 |  | Izvadi uz jumtu ("jumtiņi stāvvadiem") | gab | 18
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādija:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums, sertifikāta numurs)