## lokālā tāme Nr.1.
Aizpilda Pretendnets
C. sadaļa - Tehniskās specifikācijas iepirkumam “Drenāžas tīklu izbūve pie daudzdzīvokļu mājām Zeiferta ielā 1 un Zeiferta ielā 3, Olainē”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/6
Lokālā tāme Nr.1
Būvdarbi
Objekta nosaukums: |  | "Drenāžas tīklu izbūve pie daudzdzīvokļu mājām Zeiferta ielā 1 un Zeiferta ielā 3, Olainē”
Objekta adrese: |  | Zeiferta iela 1 un Zeiferta iela 3, Olaine, Olaines novads.
Pasūtītājs: |  | AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV -2114
Uzņēmējs:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
Drenāžas sistēma
1. | Plastmasas aka Ø400/315, ar gludu pacēlājcauruli, teleskopu, ķeta (40t) rāmi un vāku H=1.0-2.0m AR SAVIENOTĀJDETAĻĀM un nosēddaļu 0.5m | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grodu aka DN1000, ar gludu pacēlājcauruli, teleskopu, ķeta (40t) rāmi un vāku H=~-2m AR SAVIENOTĀJDETAĻĀM un sūkņu staciju (divi sūkņi: viens darba: otrs – rezerves) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grodu spiediena dzēšanas aka DN1000, ar gludu pacēlājcauruli, teleskopu, ķeta (40t) rāmi un vāku H=~-2m AR SAVIENOTĀJDETAĻĀM | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | PievIenojums pie esošās akas | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Aizsargčaulas caurulēm iebūvei aku sienās | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | PP gludsienu caurule T8 Ø200 caurule ar uzmavu | m | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Tehniskās drenāžas caurule T8 Ø160 caurule ar uzmavu | m | 190 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Tehniskās drenāžas caurules noslēggali | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | PP T8 Ø160/160 900 līknis | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | PP T8 Ø160/160/160 T-gabals | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Vidēji rupja smilts | m3 | 55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Melnzeme zemes līmeņa paaugstināšanai pie ēkas | m3 | 306 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Zāliena sēkla (3kg/100 m3 ) | kg | 48.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Aizsardzības pasākumi krustošanās vietās ar esošām citām komunikācijām | gab. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Esošā asfeltseguma atjaunošana | m3 | 7.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Ēkas pamatu aizsargapmales atjaunošana | m² | 151 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Apmales pieslēguma izveide pie pagraba vēdināšanas lūkām/logiem | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Elektro pieslēguma izveide sūkņu stacijai (~10m) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | _____% |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, Ls, bez PVN: | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!

## Kopsavilkums
Aizpilda Pretendnets
C. sadaļa - Tehniskās specifikācijas iepirkumam “Drenāžas tīklu izbūve pie daudzdzīvokļu mājām Zeiferta ielā 1 un Zeiferta ielā 3, Olainē”, Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/6
Kopsavilkuma aprēķins
Drenāžas tīklu izbūves darbi
Objekta nosaukums: |  | "Drenāžas tīklu izbūve pie daudzdzīvokļu mājām Zeiferta ielā 1 un Zeiferta ielā 3, Olainē”
Objekta adrese: |  | Zeiferta ielā 1 un Zeiferta ielā 3, Olaine, Olaines novads.
Pasūtītājs: |  | AS "Olaines ūdens un siltums", vienot. reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114
Uzņēmējs:
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā: |  |  |  | Darbietilpība ( c/h)
|  |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Materiālu transports (Ls)
Vispārējie būvdarbi esošajā daļā
1 | Nr. 1 | Būvdarbi | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
|  | Kopā | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Virsizdevumi ( ___%)
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (_____%)
|  | Darba devēja VSAOI (24.09%) | 0 | 0
|  | Pavisam kopā | #VALUE!
|  | PVN 21% | #VALUE!
|  | KOPĀ AR PVN 21% | #VALUE!
Sastādīja