APSTIPRINĀTS

Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas

2018.gada 16.marta sēdē

Protokols Nr.1

ATKLĀTS KONKURSS

IEPIRKUMA ONP 2018/07

„ Nekustamā īpašuma apsaimniekošana”

CPV kods: 	79993000-1 „Ēku un telpu apsaimniekošanas pakalpojumi”

NOLIKUMS

Olaines novads, 2018

SATURS

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

2.	PRASĪBAS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PRETENDENTU ATLASE	7

3.	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	8

4.	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI	9

5.	LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA UN LĪGUMS SLĒGŠANA	11

6.	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	11

7.	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	12

1.	PIELIKUMS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	14

1.1. PIELIKUMS TELPU UZKOPŠANAS PRASĪBAS	20

1.2. PIELIKUMS PLĀNS	23

2.	PIELIKUMS PRETENDENTA PIETEIKUMS	34

2.1.	PIELIKUMS VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU	33

2.2.	PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM	34

3.	PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI	35

4.	PIELIKUMS DARBU VEIKŠANAI PAREDZĒTO DARBINIEKU SARAKSTS	36

4.1.	PIELIKUMS GALVENO SPECIĀLISTU DARBA PIEREDZES APRAKSTS	37

4.2. PIELIKUMS PAPILDUS PIESAISTĀMAIS DARBASPĒKS	39

5.	PIELIKUMS TEHNIKAS, IEKĀRTU, PROGRAMMATŪRU UN MATERIĀLU UZSKAITĪJUMS	40

6.	PIELIKUMS TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	41

6.1.	PIELIKUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	42

7.	PIELIKUMS LĪGUMA PROJEKTS	44

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība (turpmāk - Pasūtītājs).

    - Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000024332

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777

E-pasta adrese: olainesdome@olaine.lv

Mājas lapa: www.olaine.lv

    - Kontaktpersona Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja - Anita IVAŠINA, tālrunis: +371 67146041, +371 29218044, e-pasts: anita.ivasina@olaine.lv vai Olaines novada pašvaldības izpilddirektora vietniece - Kristīne MATUZONE, tālrunis: +371 67146021, +371 26173897.

  - Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2017.gada 22.marta lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (Protokols Nr.3, 11.p.) (turpmāk - Komisija).

  - Pretendents

    - Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu atklātā konkursā ONP 2018/07 „Nekustamā īpašuma apsaimniekošana” (turpmāk – Atklāts konkurss).

    - Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk - piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklāta konkursa pieteikumu.

  - Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa

    - Pretendents Atklāta konkursa līguma (turpmāk – Līgums) izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.

    - Apakšuzņēmējs ir Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

    - Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.

    - Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar PIL 62.pantu.

    - Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā, uzsākot Līguma izpildi, Pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Piegādātājam Līguma izpildes laikā jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

  - Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu

    - Iepirkuma identifikācijas numurs: ONP 2018/07.

    - Iepirkuma priekšmets nekustamā īpašuma apsaimniekošana.

    - Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana (turpmāk - Pakalpojums) nodrošināšana Pasūtītājam atbilstoši šī nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” un 7.pielikuma „Līguma projekts” noteiktajām prasībām.

    - CPV kods: 79993000-1 - „Ēku un telpu apsaimniekošanas pakalpojumi”.

    - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.

    - Iepirkumam tiek piemērota Atklāta konkursa procedūra, kas tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.

  - Atklāta konkursa Nolikuma saņemšana

    - Ieinteresētie piegādātāji var iepazīties ar Atklāta konkursa Nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju Olaines novada pašvaldības mājaslapā (www.olaine.lv, sadaļā „Iepirkumi”, apakšsadaļā „Pakalpojumi”).

    - Lejuplādējot Atklāta konkursa Nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa Nolikumā, kā arī Pasūtītāja iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Olaines novada pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, apakšsadaļā „Pakalpojumi”) pie Atklāta konkursa Nolikuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.

## Papildus informācijas par Atklāta konkursa Nolikumu pieprasīšana

    - Komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Atklāta konkursa ietvaros nav saistoša.

    - Ieinteresētais piegādātājs jautājumu par Atklāta konkursa Nolikuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Komisijai un nosūtot to elektroniski Nolikuma 1.1.2.punktā minētajai kontaktpersonai.

    - Komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Atklāta konkursa norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsā laikā.

    - Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā - no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz 17.00 un piektdienā no plkst. 9.00 līdz 15.00.

    - Ja ieinteresētai piegādātājs ir laikus (atbilstoši PIL 36.panta otrai daļai) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Atklāta konkursa Nolikumu, Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Olaines novada pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, apakšsadaļā „Pakalpojumi”).

    - Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un Komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Atklāta konkursa Nolikuma noteikumos kļūst saistoši visiem Atklāta konkursa ieinteresētajiem piegādātājiem ar to paziņošanas brīdi Olaines novada pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, apakšsadaļā „Pakalpojumi”).

    - Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Līguma darbības vieta un laiks

    - Līguma darbības vieta - ēka Zemgales ielā 31 un tai piestiprināts zemes gabals un ēkai Zemgales ielā 33 piestiprināts zemes gabals.

    - Līguma darbības termiņš: 2018.gada 01.maijs – 2019.gada 30.aprīlis.

  - Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Pretendents var iesniegt:

      - piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu;

      - viena piedāvājuma variantu.

    - Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2018.gada 12.aprīļa plkst.15:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc Nolikuma 1.9.2. apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc Nolikuma 1.9.2. apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu piedāvājuma reģistrācijas lapā, norādot Pretendenta nosaukumu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kontaktpersonu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

    - Ja piedāvājuma iesaiņojums nav noformēts saskaņā ar šī Nolikuma 1.11.1.punktu prasībām, Institūcija nepieņem piedāvājumu, ja to iesniedz personīgi, vai neuzņemas atbildību par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā priekšlaicīgu atvēršanu, ja piedāvājums iesūtīts pa pastu.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.9.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai līdz tā pagarinājumam.

  - Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumi tiek atvērti Olaines novada pašvaldības 2.stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, 2018.gada 12.aprīlī plkst.15:00.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un notiek saskaņā ar PIL.

    - Pretendenti un to pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas, reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā.

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā un nosauc:

- Pretendentu;

- piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku;

- piedāvāto cenu.

    - Atsauktie piedāvājumi tiek atdoti Pretendentiem.

    - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju iesniedz 3 (trīs) darbdienu laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

    - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. Turpmāku piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs. Kamēr notiek piedāvājumu vērtēšana, Pasūtītājs protokolus neizsniedz, izņemot piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu.

  - Piedāvājuma saturs un noformēšanas kārtība

    - Piedāvājums jāiesniedz iesaiņojumā, kas nodrošina to, ka piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim, uz kuras norādīts:

-	Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

-	atzīme: „Piedāvājums Atklātam konkursam ONP 2018/07 „Nekustamā īpašuma apsaimniekošana”;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2018.gada 12.aprīļa plkst.1500”.

    - Piedāvājums sastāv no trīs daļām, kas iesietas vienā sējumā:

- 1.daļa „Pretendenta pieteikums un informācija par Pretendentu”, kas sagatavota saskaņā ar 3.1. punkta prasībām;

- 2.daļa „Tehniskais piedāvājums”, kas sagatavota saskaņā ar 3.2.punkta prasībām.

- 3.daļa „Finanšu piedāvājums’, kas sagatavots saskaņā ar 3.3.punkta prasībām

    - Pretendents sagatavo vienu piedāvājuma veidojošo dokumentu oriģinālu (atsevišķs, 1.11.4.punktā noteiktajā kārtībā caurauklots un aizzīmogots sējums) ar atzīmi „ORIĢINĀLS” un 1 (vienu) kopiju (atsevišķi 1.11.4.punktā noteiktajā kārtībā cauraukloti un aizzīmogoti sējumi) ar atzīmēm „KOPIJA”.

    - Piedāvājumam (gan oriģinālam, gan kopijām) jābūt caurauklotam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes norādīts lapu skaits, uzlīme apzīmogota un Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas parakstīta (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā, šiem dokumentiem pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.

    - Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par pārstāvēttiesīgās personas izdotu pilnvaru.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātās pārstāvības tiesības, piedāvājums jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām, un Pretendents pieteikumam pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanos.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pretendenta pieteikumā (saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā doto standarta formu) papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.9.3.punktā minētos gadījumus un piedāvājuma atsaukšanas gadījumā saskaņā ar 1.9.6.punktu, paliek Pasūtītāja īpašumā.

  - Grozījumu veikšana Atklāta konkursa Nolikumā

    - Komisija var izdarīt grozījumus Atklāta konkursa Nolikumā, ja tādējādi Atklāta konkursa Nolikums netiek būtiski mainīts.

    - Paziņojums par grozījumu izdarīšanu Nolikumā tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv Publikāciju vadības sistēmā.

    - Ja Atklāta konkursa Nolikumā ir izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse vai ilgāks laiks no piedāvājumu iesniegšanas termiņa, tad līdz ar grozījumu izdarīšanu tiek attiecīgi pagarināts arī piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

    - Par izdarītajiem grozījumiem Komisija informē publicējot informāciju pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, apakšsadaļā „Pakalpojumi”).

  - Cita informācija

    - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai, Komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību.

    - Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai, Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piegādātājs, kura paša vai kuru pārstāvji piedalījušies Atklāta konkursa Nolikuma vai tā daļas sagatavošanā, nav tiesīgs piedalīties Atklātā konkursā, ja ir tādi apstākļi, kas šim piegādātājam dod priekšrocības Atklātā konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

    - Ja Komisija konstatē 1.13.4.punktā minētos apstākļus, pirms lēmuma pieņemšanas par iespējamā Pretendenta noraidīšanu, tā ļauj tam apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dod jebkādas priekšrocības Atklātā konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

    - Ja Pretendents līguma izpildei paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, ziņas par tiem jānorāda Pretendenta pieteikumā (saskaņā ar Nolikuma 2.2.pielikumā doto standarta formu), kā arī piedāvājumam pievieno Pretendenta un tā apakšuzņēmēju vienošanos.

    - Gadījumā, ja tiek konstatētas nesakritības starp piedāvājuma oriģinālu un kopijām, par noteicošo tiek uzskatīta informācija, kas ietverta piedāvājuma oriģinālā.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apstiprina, ka: Pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi Atklāta konkursa ietvaros; Pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar Atklāta konkursa Nolikuma saturu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir par Nolikumu ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, Līguma priekšmets un Tehniskā specifikācija un viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

# PRASĪBAS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PRETENDENTU ATLASE

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi

    - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā, ja Pretendents atbilst PIL 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt Līgumu.

    - Iesniedzot Atklāta konkursa Nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, Pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama Līguma izpildei.

    - Izziņas un citus dokumentus, kurus saskaņā ar LV normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

    - Saskaņā ar PIL 49.pantu Pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Atklāta konkursa Nolikuma 2.3., 2.4. un 2.5.punktā noteiktajām atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz ESPD par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Atklāta konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no Līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Šajā gadījumā Pretendentam sākotnēji piedāvājumā nav jāiesniedz Atklāta konkursa Nolikuma 2.3., 2.4. un 2.5.punktā minētie atlases dokumenti.

    - Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, Komisija jebkurā brīdī iepirkuma procedūras laikā var lūgt jebkuram Pretendentam iesniegt visus vajadzīgos sertifikātus un apliecinošus dokumentus vai daļu no tiem, ja tas ir nepieciešams Atklāta konkursa pareizas norises nodrošināšanai.

    - ESPD veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam un tā pieejama: http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

    - Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām, saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumos iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2015., 2016., 2017.gadā) ir vismaz EUR 300 000,00 (trīs simti tūkstoši euro).

    - Pretendenti, kuri dibināti 2015.gada laikā vai pēc 2015.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam jābūt pieredzei vismaz viena līdzvērtīga pēc specifikas (sociālo istabu) un apjoma (vismaz 1000 m2) nekustamā īpašuma apsaimniekošanā un uzturēšanā pēdējo triju gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi). Apsaimniekošanas un uzturēšanas periods vismaz viens gads.

    - Pretendentam ir spēkā esoša civiltiesiskās apdrošināšanas polise, vai viņš apliecina, ka iepirkuma komisijas pozitīva lēmuma gadījumā, komisijas norādītajā termiņā pirms iepirkuma līguma slēgšanas noslēgs savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ar kopējo apdrošināšanas limitu ne mazāk kā EUR 70 000,00 (septiņdesmit tūkstoši euro). Ja komisijas norādītajā termiņā apdrošināšanas līgums netiek noslēgts, iepirkuma līgums netiek noslēgts.

    - Pretendentam ir vai arī, uzsākot potenciālā līguma saistību izpildi, būs nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra, kas nepieciešama potenciālā līguma saistību izpildei.

# IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendentu atlases dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā doto standarta formu, kuram pievienota Vispārīga informācija par Pretendentu (saskaņā ar Nolikuma 2.1.pielikumā doto standarta formu) un Informācija par Pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem (saskaņā ar Nolikuma 2.2.pielikumā doto standarta formu).

    - Piegādātāju apvienības, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu, atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un iespējamā Līguma izpildi (t.sk. informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no dalībniekiem).

    - Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas izteiksmē (norādot to kopsummu euro bez PVN no kopējās līgumcenas).

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju.

    - Pretendenta izziņa par viņa finanšu vidējo neto gada apgrozījumu iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2015., 2016. un 2017.gadā), saskaņā ar Nolikuma 2.4.punkta prasībām, uzrādot summu par katru no iepriekšējiem trim gadiem. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par piegādātāju apvienībā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu.

    - Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu) saskaņā ar Nolikuma 2.5.1.punkta nosacījumiem. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstošs sniegto pakalpojumu uzskaitījums jāiesniedz par piegādātāju apvienībā iekļauto personu kopējo pieredzi.

    - Apliecinājums, ka uz līguma slēgšanas brīdi Pretendents iesniegs apdrošināšanas polises kopiju par Pretendenta vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar atbildības limitu ne mazāku kā EUR 70 000,00 (septiņdesmit tūkstoši euro).

    - Pretendenta darbu veikšanai piedāvāto galveno speciālistu saraksts (saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu) un Informācija par darbu sarakstā minēto darbinieku izglītību, pieredzi un kvalifikāciju (saskaņā ar Nolikuma 4.1.pielikumā doto standarta formu). Papildus piesaistāmais darbaspēks (4.2.pielikums);

    - Pretendenta nodrošinātās Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās tehnikas, iekārtu un palīgmateriālu uzskaitījums (5.pielikums).

  - Tehniskais piedāvājums

    - Pretendents, iesniedzot Tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam „Tehniskais piedāvājums”, apliecina piedāvātā pakalpojuma atbilstību Nolikuma 1.pielikumam „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām, apstiprina sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

  - Finanšu piedāvājums

    - Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapām (Nolikuma 6.1.pielikums).

    - Finanšu piedāvājumā norāda vienības cenu euro un centos bez PVN ar divām zīmēm aiz komata atsevišķi katrai pozīcijai.

    - Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas (visas administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, personāla apmešanās, un citas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanu) kā arī jāparedz visi palīgmateriāli un darbi visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, tai skaitā arī ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.

    - Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot līguma projekta 5.5. punktā noteiktos gadījumus.

  - Tehniskais un Finanšu piedāvājums jāiesniedz papīra formātā un jāieraksta elektroniski vienā CD matricā vai USB datu nesējā, un jāpievieno piedāvājumam.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs

Saskaņā ar PIL 51.panta ceturto daļu ir Atklāta konkursa Nolikumam atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN, jo tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.

  - Komisija visus piedāvājumus vērtē piecās kārtās:

    - Piedāvājuma noformējuma pārbaude;

    - Atlases prasību pārbaude;

    - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;

    - Finanšu piedāvājuma izvērtēšana;

    - Izslēgšanas noteikumu pārbaude attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude

    - Komisija pieņem lēmumu par katra piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.11.punktā noteiktajām noformējuma prasībām.

  - Atlases prasību pārbaude

    - Pēc piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudes, vērtē Pretendentu atlases dokumentus saskaņā ar Nolikuma 2.punktu, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.

    - Pretendenta, kas neatbilst kādai no 2.punktā minētajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājums tālāk netiek vērtēts.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

    - Pēc Pretendentu atlases, Komisija pārbauda Pretendentu iesniegto Tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma 3.2.punkta prasībām un Nolikuma 1.pielikumam „Tehniskā specifikācija”.

    - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

    - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ar Tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz Komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju Darbu laikā nodrošināt Nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

  - Finanšu piedāvājumu izvērtēšana

    - Pēc Tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas Komisija veic atbilstošo piedāvājumu Finanšu piedāvājumu izvērtēšanu.

    - Pirms piedāvājumu turpmākas vērtēšanas Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav pieļautās aritmētiskās kļūdas vai pārrakstīšanās kļūdas.

      - Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo.

      - Par veiktajiem kļūdu labojumiem Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas labotas un, turpinot piedāvājumu vērtēšanu, ņem vērā veiktos aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu labojumus.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

    - Ja Komisijai piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem. Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, Komisija Pretendentu noraida.

  - Izslēgšanas noteikumu pārbaude attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības

    - Pasūtītājs izslēgšanas noteikumu pārbaudi veic PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.

# LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA UN LĪGUMS SLĒGŠANA

# Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana

    - Līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā tiks piešķirtas Pretendentam, kurš būs iesniedzis Atklāta konkursa Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu EUR bez PVN.

    - Visi Pretendenti tiek rakstiskā veidā informēti ar Atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas.

    - Ja Atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegti Atklāta konkursa prasībām neatbilstoši piedāvājumi, Komisija pieņem lēmumu izbeigt Atklātu konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

    - Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt Atklātu konkursu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par Atklāta konkursa pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

# Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana

5.2.1.  Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kuram saskaņā ar Atklāta konkursa Nolikumā noteikto kārtību ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar PIL 60.panta sesto daļu – ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, saskaņā ar Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumiem un Pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu.

5.2.2. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski informējot Pasūtītāju.

5.2.3.  Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu (arī e-pastā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais Pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu. Pasūtītājs patur tiesības noteikt arī garāku Līguma parakstīšanas termiņu.

5.2.4.   Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Atklāta konkursa Nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN.

5.2.5.  Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spējā Līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi Līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā Līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

5.2.6. Līgumu slēdz, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumiem.

# KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

# Komisija darbojas saskaņā ar PIL, Atklāta konkursa Nolikumu un Olaines novada Domes lēmumu “Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas Nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu”.

# Komisijas tiesības

# Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus, kā arī pieprasīt dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

# Pārbaudīt visu Pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

# Pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

# Pieprasīt no Pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.

# Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

# Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa Nolikumu.

# Komisijas pienākumi

# Nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.

# Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

# Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Atklāta konkursa Nolikumu.

# Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Atklāta konkursa Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa Nolikumu.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

# Pretendenta tiesības

# Laikus pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Atklāta konkursa Nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

# Rakstiski pieprasīt Atklāta konkursa Nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā, izmantojot elektronisko pastu.

# Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā.

# Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

# Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

# Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa Nolikumu.

# Pretendenta pienākumi

    - Lejuplādējot vai saņemot Atklāta konkursa Nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa Nolikumā, kā arī Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Olaines novada pašvaldības mājaslapā (www.olaine.lv, sadaļā „Iepirkumi”, apakšsadaļā „Pakalpojumi”).

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Atklāta konkursa Nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.

    - Rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.

    - Pēc Komisijas pieprasījuma, Komisijas norādītajā termiņā rakstveidā sniegt informāciju par Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.

    - Katrs Pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklāta konkursa Nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklāta konkursa norisei.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa Nolikumu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs			Ģ.Batrags

###### pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/07 nolikumam

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Pakalpojuma mērķis un vēlamais rezultāts

Pakalpojuma mērķis ir maksimāli efektīvi apsaimniekot ēku Zemgales ielā 31 un tai piestiprināto zemes gabalu, un ēkai Zemgales ielā 33 piestiprinātos zemes gabalu, laika periodā no 2018.gada 01.maija līdz 2019.gada 30.aprīlim, kā rezultātā tiks nodrošināta:

  - ēkas Zemgales ielā 31 sociālo istabu īrnieku un nomnieku uzskaite,

  - ienākumu un izdevumu atsevišķa uzskaite, kā arī atsevišķas grāmatvedības kārtošana;

  - ēkas diennakts apsardze (dežurants, signalizācija un ugunsdrošība) un sabiedriskā kārtība tajā;

  - ēkas inženierkomunikāciju uzturēšana kārtībā;

  - koplietošanas telpu un apsaimniekotājam nodoto telpu uzkopšana;

  - sniegti komunālie pakalpojumi, nodrošināta to uzskaite un sadalīšana starp ēkas īrniekiem un nomniekiem;

  - sociālo īres līgumu slēgšana ar īrniekiem, ņemot par pamatu Olaines novada domes lēmumus;

  - sociālo istabu īrnieku īres maksas aprēķināšana un iekasēšana atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;

  - parādu piedzīšana no īrniekiem un nomniekiem, telpu atbrīvošanas organizēšana;

  - dokumentu glabāšana;

  - zemes gabalu sanitārā uzkopšana;

  - uz zemes gabaliem esošo laukumu, iekārtu un apstādījumu uzturēšana;

  - valsts karoga savlaicīga izkāršana un noņemšana;

  - u.c. pasākumi, kas paredzēti šajās tehniskajās specifikācijās un līguma projektā.

- Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums

| Ēkas Zemgales ielā 31 apsaimniekošana |
| --- |
| 1. Inženierkomunikāciju (ūdensapgādes tīkli, kanalizācijas tīkli, siltumapgādes tīkli, elektrotīklu un lietus ūdeņu noteku) apsaimniekošana | Iekšējo ūdensapgādes tīklu uzturēšana darba kārtībā: Iekšējo ūdensapgādes tīklu iknedēļas to apsekošana; tūlītēja ierašanās pēc ziņas saņemšanas par bojājumiem; tūlītēja ūdensapgādes sistēmas bojājumu novēršana; ūdens krānu, izlietņu un dušu labošana; ūdens krānu nomaiņa (nepieciešamības gadījumā), saskaņojot izmaksas ar pasūtītāju. Kanalizācijas tīklu uzturēšana darba kārtībā: Kanalizācijas tīklu iknedēļas apsekošana; iekšējo tīklu tīrīšana vienu reizi nedēļā; tūlītēja ierašanās pēc ziņas saņemšanas par bojājumiem kanalizācijas tīklu sistēmā; tūlītēja kanalizācijas sistēmas bojājumu novēršana; tualetes sēdpodu labošana; tualetes sēdpodu, izlietņu, pisuāru un dušu nomaiņa (nepieciešamības gadījumā), saskaņojot izmaksas ar pasūtītāju. Iekšējo siltumapgādes tīklu uzturēšana darba kārtībā: sistēmas sagatavošana apkures sezonai pirms apkures sezonas uzsākšanās. iekšējo elektrotīklu uzturēšana darba kārtībā: iekšējo elektrotīklu iknedēļas apsekošana; tūlītēja ierašanās pēc ziņas saņemšanas par bojājumiem; tūlītēja elektroinstalācijas bojājumu novēršana; koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu un rozešu nomaiņa (nepieciešamības gadījumā), saskaņojot izmaksas ar pasūtītāju. Lietus ūdeņu noteku stāvvadu uzturēšana darba kārtībā: regulāra apsekošana (vienu reizi ceturksnī un attīrīšana no gružiem). |
| 2. Ēkas konstrukciju, tai skaitā pakāpienu un margu, un iekārtu uzraudzība | 2.1. Ēkas konstrukciju un iekārtu uzturēšana: konstrukciju un iekārtu apsekošana vienreiz mēnesī; izmaiņu vai bojājumu gadījumā paziņošana pasūtītājam; logu un durvju stiklošana (nepieciešamības gadījumā), saskaņojot izmaksas ar pasūtītāju; eņģu, atslēgu un aizvērtņu remonts un nomaiņa (nepieciešamības gadījumā), saskaņojot izmaksas ar pasūtītāju; jumta un vējtveru jumtiņu sanitārā tīrīšana divreiz gadā – 1. un 3. ceturksnī. |
| 3. Koplietošanas telpu un apsaimniekotājam nodoto telpu uzkopšana | Koplietošanas telpu uzkopšanas biežums un uzkopjamo telpu kvadratūra dota 1.1.pielikumā: sienas, durvis un griestus uzturēt tīrus; logus un gaismas ķermeņu atstarotājus mazgāt divas reizes gadā; gaiteņu, kāpņu un kāpņu telpu mitrā ikdienas uzkopšana; tualetēs, dušās un mazgājamās telpās: sēdpodu, pisuāru, izlietņu, grīdu, kāju vannu, dušas kabīņu, mitrā ikdienas uzkopšana, dezinfekcija un vēdināšana. Apsaimniekotājam nodoto telpu uzkopšana: uzkopt tāpat, kā punktā 3.1. minētās telpas; nodrošināt kārtību tajās atkarībā no to pielietojuma mērķa. Koplietošanas telpu un apsaimniekotājam nodoto telpu dezinsekcijas un deratizācijas organizēšana. Sekot līdzi sociālo istabu tīrībai un sanitāro normu ievērošanai, panākot, lai telpu iemītnieki ievēro sanitārās normas. Par gadījumiem, kad normas netiek ievērotas, ziņot PA „Olaines sociālais dienests”. Rīkot 1 reizi mēnesī sociālo istabu pārbaudi kopā ar Sociālā dienesta darbiniekiem, nodrošinot žurnāla aizpildīšanu par sanitāro normu izpildi. Pēc PA „Olaines sociālais dienests” pieprasījuma veikt sociālo istabu dezinfekciju un deratizāciju (ja nepieciešams). Nodrošināt dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanu. Elektrisko ūdens sildītāju tehniskās apkopes organizēšana (nepieļaut tiem atvēlēto telpu piekrāmēšanu ar Pasūtītājam nepiederošām mantām). |
| 4. Valsts karoga izkarināšana un noņemšana | 4.1. Valsts svētkos, svinamajās un piemiņas dienās jānodrošina savlaicīga valsts karoga izkāršana un savlaicīga noņemšana. |
| Zemes gabalu apsaimniekošana un sanitārā apkope |
| 1. Zemes gabalu sanitārā apkope | Ikdienas sanitārā uzkopšana; ietvju slaucīšana; likvidēt peļķes uz ietvēm; sekot aku stāvoklim; sakopt atkritumu tvertnēm pieguļošo teritoriju; regulāri iztukšot atkritumu tvertnes. Papildus sanitārā apkope vasaras periodā: pļaut zālāju; griezt dzīvžogu; atbrīvot flīžu šuves, asfalta plaisas un ēkas pamatus no zāles un citiem augiem. Papildus sanitārā apkope rudens periodā: savākt nokritušās lapas. Papildus sanitārā apkope ziemas periodā: ietves atbrīvot no sniegu uzreiz pēc tā uzkrišanas; novērst ietvju un gājēju celiņu slīdēšanu atkalas laikā; nepieļaut kāpņu apledošanu. Papildus sanitārā apkope pavasara periodā: jāveic atlikušā sniega un ledus novākšana; jāiztīra notekas un jālikvidē atkušņu ūdens; jāiztīra teritorija no netīrumiem, kas sakrājušies ziemas periodā. Papildus sanitārā uzkopšana dabas stihiju gadījumos. |
| 2. Uz zemes gabaliem esošo iekārtu, laukumu un apstādījumu uzraudzība | Veikt uz zemes gabaliem esošo iekārtu, laukumu un apstādījumu uzturēšanu. |
| Administratīvās apsaimniekošanas uzdevumi |
| 1. Komunālo pakalpojumu nodrošināšana | Nodrošināt komunālo pakalpojumu (ūdens apgādes, kanalizācijas, apkures, elektroenerģijas, atkritumu izvešanas utt.) sniegšanu ēkas nomniekiem, īrniekiem un telpu lietotājiem; Nodrošināt komunālo pakalpojumu uzskaiti un sadali starp ēkas nomniekiem, īrniekiem un telpu lietotājiem; Izstādīt rēķinus, iekasēt maksājumus un piedzīt parādus no ēkas īrniekiem, nomniekiem un telpu lietotājiem. |
| 2. Sociālās istabas un īslaicīgās uzturēšanas istabas | Veikt sociālo istabu īrnieku īres maksas aprēķinu un iekasēšanu, ņemot vērā pasūtītāja lēmumu par sociālo istabu īres maksas ieņēmumiem mēnesī, samazināma ikmēneša maksājuma summa par sociālo istabu un tām piestiprinātā zemes gabala apsaimniekošanu un uzkopšanu. Sadarbojoties ar PA “Olaines sociālais dienests”, organizēt sociālo istabu atbrīvošanu un aizsardzību (tiesas spriedums, īrnieka nāve, nomas attiecību izbeigšanās un tam līdzīgos gadījumos), izmaksas saskaņojot ar pasūtītāju. |
| 3.Apsaimniekotāja darbības dokumentēšana | Veikt maksājumu (ieņēmumu un izdevumu) atsevišķu uzskaiti; Uzskaitīt atsevišķi ieņēmumus – izdevumus un atsevišķi kārtot tos apliecinošos dokumentus; Atsevišķi glabāt visus dokumentus, kas attiecas uz apsaimniekošanu. |
| 4. Apsardzes nodrošināšana | Nodrošināt ēkas Zemgales ielā 31 diennakts apsardzi (dežurants un apsardze). Stāvu dežurantiem 1xstundā pārbaudīt īslaicīgās uzturēšanas istabas un veikt atbilstošus ierakstus darba gaitas (apgaitas) žurnālā. Nodrošināt, lai īslaicīgās uzturēšanas iemītniekiem netiktu iedotas uz rokas istabu atslēgas. Sekot teritorijā un ēkā klaiņojošo bezīpašnieka dzīvnieku (suņu, kaķu u.c.) esamībai, par ko ziņot atbildīgajam uzņēmumam. Sociālo istabu īrnieku un īslaicīgo istabu iemītnieku neatbilstošas uzvedības un sabiedrisko pārkāpumu gadījumā, nodrošināt policijas izsaukšanu un klātbūtni. |

- Pakalpojumu sniegšanas vietas apraksts

  - Ēkas Zemgales ielā 31 un tās telpu apraksts:

- tā ir piecu stāvu ēka ar pagrabstāvu. Uz telpu plāniem pa stāviem atzīmēts, kā telpas tiek izmantotas pašlaik un kā tās tiks izmantotas arī turpmāk;

- ēkas telpas ir iznomātas, izīrētās vai nodotas lietošanā;

- ēkas 4. un 5.stāvā  atrodas sociālās istabas un īslaicīgās uzturēšanas istabas , kurās ar pasūtītāja lēmumiem tiek ievietoti Olaines novada maznodrošinātie iedzīvotāji, iedzīvotāji pēc ieslodzījuma vietām, kuri pirms ieslodzījuma dzīvoja Olaines novada teritorijā (pierakstīta deklarēta dzīves vieta). Bieži vien šie cilvēki ir no riska grupām (dzērāji, narkomāni, nelabvēlīgas ģimenes, bāreņi pēc ārpusģimenes aprūpes, invalīdi u.c.);

- pašlaik noteiktā īres maksa par sociālajām istabām ir 0,284 EUR/m2, kas varētu tikt mainīta ar Olaines novada domes lēmumu.

  - Zemes gabalu apraksts

- ēkām Zemgales ielā 31 un Zemgales ielā 33 piestiprināto apsaimniekojamo zemes gabalu atrašanās vietas, uz tiem izvietotās inženierkomunikācijas, kā arī to segums, redzamas Topogrāfijas plānā (1.2.pielikums).

- Pakalpojumiem izvirzītās prasības, tai skaitā, veselības, drošības, vides, ergonomiskās u.c. prasības, kā arī piemērojamie kvalitātes standarti

Apsaimniekotājam sniedzot pakalpojumus, jāievēro LR darba un uguns drošības noteikumi, kā arī citas likumdošanas normas, kas attiecas uz šo pakalpojumu sniegšanu.

- Pakalpojumu realizēšanai izmantojamās metodes, materiāli un iekārtas

| Ēkas Zemgales ielā 31 apsaimniekošana |
| --- |
| 1. Iekšējo ūdensapgādes tīklu uzturēšana darba kārtībā | Atbildīgajam darbiniekam ikdienas jāapseko iekšējā ūdensapgādes sistēma un jāpārliecinās par tās tehnisko stāvokli; Pēc ziņas saņemšanas par bojājumiem, atbildīgajam darbiniekam bojājuma vietā jāierodas ne vēlāk kā 30 minūšu laikā; Bojājumu gadījumā (pēc to konstatācijas vai ziņas saņemšanas) tie ar atbilstošiem, ūdens apgādē izmantojamiem materiāliem un metodēm atbildīgajam darbiniekam jānovērš, nekavējoties pēc ierašanās bojājuma vietā; Ja koplietošanas telpās esošos ūdens krānus, izlietnes vai dušas nav iespējams salabot, tās nekavējoties pēc ierašanās bojājuma vietā jānomaina ar atbilstošām metodēm, izmantojot līdzvērtīgas jaunas vai lietotas ierīces un materiālus. Ja atbildīgais darbinieks, veicot ikdienas apsekošanu, konstatē, ka ir nepieciešams veikt izlietnes, dušas vai ūdenskrāna nomaiņu, lai novērstu iespējamos bojājumus, par to informē pasūtītāju. |
| 2. Kanalizācijas tīklu uzturēšana darba kārtībā | Atbildīgajam darbiniekam ikdienas jāapseko iekšējā kanalizācijas sistēma un jāpārliecinās par tās tehnisko stāvokli; Pēc ziņas saņemšanas par bojājumiem, atbildīgajam darbiniekam bojājuma vietā jāierodas ne vēlāk kā 30 minūšu laikā; Bojājumu gadījumā (pēc to konstatācijas vai ziņas saņemšanas) tie ar atbilstošiem materiāliem un metodēm atbildīgajam darbiniekam jānovērš, nekavējoties pēc ierašanās bojājuma vietā; Ja koplietošanas telpās esošos sēdpodus vai pisuārus nav iespējams salabot, tos, nekavējoties pēc ierašanās, bojājuma vietā ar atbilstošām metodēm jānomaina, izmantojot līdzvērtīgas ierīces un materiālus. Ja atbildīgais darbinieks, veicot ikdienas apsekošanu, konstatē, ka ir nepieciešams veikt sēdpodu un pisuāru nomaiņu, lai novērstu iespējamos bojājumus, par to informē pasūtītāju. |
| 3. Iekšējo siltumapgādes tīklu uzturēšana darba kārtībā | Sistēmas sagatavošana apkures sezonai pirms apkures sezonas uzsākšanās, izmantojot atbilstošas metodes. |
| 4. Iekšējo elektrotīklu uzturēšana darba kārtībā | Atbildīgajam darbiniekam vienu reizi nedēļā jāapseko iekšējie elektrotīkli un jāpārliecinās par to tehnisko stāvokli; Pēc ziņas saņemšanas par bojājumiem, atbildīgajam darbiniekam bojājuma vietā jāierodas ne vēlāk kā 30 minūšu laikā; bojājumu gadījumā (pēc to konstatācijas vai ziņas saņemšanas) tie ar atbilstošiem materiāliem un metodēm atbildīgajam darbiniekam jānovērš nekavējoties pēc ierašanās bojājuma vietā. |
| 5. Lietus ūdeņu noteku stāvvadu uzturēšana darba kārtībā | Vienu reizi ceturksnī, izmantojot kādu no atbilstošajām metodēm, jāattīra notekas no gružiem. Noteku attīrīšana jāveic speciālistam, kuram ir atbilstošu institūciju izdota atļauja darbam augstumā. |
| 6. Ēkas konstrukciju un iekārtu uzraudzība un labošana | Jābūt nozīmētam darbiniekam, kurš ikdienā varēs veikt ēkas konstrukciju un iekārtu ikdienas apsekošanu un bojājumu konstatāciju; bojājumu gadījumā jāpaziņo atbildīgajiem darbiniekiem defektu novēršanai. Atbildīgajam darbiniekam bojājuma vietā jāierodas 2 stundu laikā; koplietošanas logu un durvju stiklu nomaiņa jāveic ar atbilstošiem materiāliem un metodēm; koplietošanas telpu eņģu, atslēgu un aizvērtņu remonts vai nomaiņa, jāveic, izmantojot atbilstošus, līdzvērtīgus, jaunus vai lietotus materiālus un atbilstošas metodes; Vienu reizi gadā jāveic ēkas jumta un vējtveru jumtiņu apsekošana un attīrīšana no netīrumiem. Jumta apsekošana un attīrīšana jāveic speciālistam, kuram ir atbilstošu institūciju izdota atļauja darbam augstumā; Jāveic elektrisko ūdens sildītāju (2 gab. – 80 l, 2 gab. – 200 l) tehniskā apkope (filtru nomaiņa, u.tml.) pēc nepieciešamības. |
| 7. Koplietošanas telpu uzkopšana | sienas, durvis, griestus un grīdu tīrīt izmantojot atbilstošus mazgāšanas līdzekļus; logus un gaismas ķermeņus mazgāt izmantojot atbilstošus mazgāšanas līdzekļus; gaiteņus, kāpnes un kāpņu telpas jāmazgā, izmantojot atbilstošus mazgāšanas līdzekļus; tualetēs un mazgājamās telpās sēdpodus, pisuārus, izlietnes, dušas kabīnes, grīdas un kāju vannas mazgāt ar atbilstošiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem ar attiecīgām metodēm; pēc PA „Olaines sociālais dienests” pieprasījuma nodrošināt telpu iekārtošanu ar inventāru, t.i. mēbeļu un inventāra pārnešanu, salikšanu u.c. |
| 8. Valsts karoga izkāršana | 8.1. Valsts karogu izkārt LR likumā „Par Latvijas valsts karogu” noteiktajās dienās un laikā. |
| 9. Dezinsekcija un deratizācija | 9.1 Jāveic dezinsekcija un deratizācija saskaņā ar LR Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumiem Nr.618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumu veikšanas kārtība” koplietošanas telpās, apsaimniekotājam nodotajās telpās un sociālajās istabās. |
| Zemes gabalu apsaimniekošana un sanitārā apkope |
| 1. Ikdienas sanitārā uzkopšana | Sanitārā apkopšana jāveic saskaņā ar 2010.gada 29.septembra Saistošiem noteikumiem Nr.17 "Olaines novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi". teritorija jāslauka katru dienu rīta stundās līdz 7:30; ūdens peļķes, kas radušās uz ielām nokrišņu rezultātā, jānoslauka ielas notekās un ūdens noteces tīklu savācējos; saslaukas tūlīt pēc saslaucīšanas jānovāc atkritumu tvertnēs; jāseko, lai akas nebūtu aizsprostotas un, ja nepieciešams, jāatbrīvo tās no aizsprostojuma. Ziemā aku vāki no sniega jāattīra pilnīgi; pēc tam, kad specializētais transports savācis atkritumus, jāveic teritorijas ap atkritumu tvertnēm sakopšana’ ja tiek konstatēts, ka atkritumu tvertnēs tiek izmesti būvgruži vai kartons, ziņot pašvaldības policijai; Vasaras periodā: zāle jāpļauj 6 reizes 5 cm augstumā, izmantojot atbilstošu mehanizētu pļaušanas tehniku; dzīvžogs jāapgriež 2 reizes gadā, izmantojot atbilstošus darbarīkus. Rudens periodā: ik pārdienās savākt nokritušās lapas. Ziemas periodā: sniegs jāsavāc nekavējoties pēc tā uzsnigšanas ar atbilstošiem sniega tīrīšanas darba rīkiem, nodrošinot, lai gājēji to nesamīda; sniega kaudzes jāveido gar ietvju malām, ne augstākas par 1 metru; gājēju celiņus un ietves atkalas laikā jānokaisa ar smiltīm; ja kāpnes ir apledojušas, no tām ledus noskaldāms, nebojājot kāpnes, un kāpnes nokaisāmas ar smiltīm. Pavasara periodā: jāveic sniega un ledus atlieku novākšana; ik dienas jāiztīra notekas un jāizvāc atkušņu ūdens; pēc sniega nokušanas pilnīgi jāiztīra teritorija no ziemā sakrājušajiem netīrumiem. |
| Administratīvās apsaimniekošanas uzdevumi |
| 1. Komunālo pakalpojumu nodrošināšana | lai nodrošinātu komunālos pakalpojumus, Apsaimniekotājam jāslēdz atbilstoši līgumi ar atbilstošu komunālo pakalpojumu sniedzējiem; komunālo pakalpojumu uzskaitei un sadalei jābūt datorizētai; rēķiniem jābūt sagatavotiem elektroniski; rēķinus izsniedz drukātā formātā; rēķinu iekasēšana jānodrošina bez papildus samaksas vai ar banku pārskaitījumiem; parādi piedzenami LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pārstāvot pasūtītāja intereses. |
| 2. Sociālās istabas un īslaicīgās uzturēšanās istabas | īres maksas aprēķins veicams elektroniski; rēķinu iekasēšana jānodrošina bez papildus samaksas vai ar banku pārskaitījumiem; parādi piedzenami LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārstāvot Pasūtītāja intereses; veikt sociālo istabu īrnieku īres līgumu elektronisku uzskaiti un kontrolēt to termiņu ievērošanu, ņemot vērā Pasūtītāja lēmumus; jautājumi, kas saistīti ar sociālo istabu īrnieku dzīves vietas deklarēšanas jautājumiem, kārtojami LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sadarbojoties ar pasūtītāju; telpu atbrīvošanas un aizsardzības (tiesas spriedumu, īrnieku nāves, nomas attiecību izbeigšanās un tam līdzīgos gadījumos) pasākumu izdevumus saskaņot ar pasūtītāju. |
| 3. Apsaimniekotāja darbības dokumentēšana | Visu maksājumu un darījumu uzskaite jāveic elektroniski, viegli saprotami un caurskatāmi. Uzskaite veicama atsevišķi no Apsaimniekotāja pārējās darbības uzskaites, izveidojot atsevišķu lietu nomenklatūru; Veikt atsevišķu ieņēmumu-izdevumu uzskaiti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un standartiem, izmantojot attiecīgas grāmatvedības uzskaites datorprogrammas; Visi dokumenti, kas attiecas uz Pasūtītāja īpašuma apsaimniekošanu, jāglabā atsevišķi no citiem apsaimniekotāja dokumentiem, saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām par lietu glabāšanu. |
| 4. Apsardzes nodrošināšana | ēkā jānodrošina diennakts apsardze (tai skaitā dežurants), kas nodrošina sabiedrisko kārtību ēkā; avāriju gadījumā nepieciešamā avārijas dienesta izsaukšana; ugunsgrēka gadījumā ugunsdzēsības (glābšanas) dienesta izsaukšana. Sociālo istabu īrnieku un īslaicīgo istabu iemītnieku sabiedriskās kārtības traucēšanas gadījumā, nodrošina policijas izsaukšanu un klātbūtni. |

- Prasības attiecībā uz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju un pieredzi attiecīgu pakalpojumu sniegšanā

| Līguma vadītājam (apsaimniekošanas vadītājam), kas būs atbildīgs par līguma izpildi | Jābūt trīs gadu pieredzei sociālo istabu apsaimniekošanā un uzturēšanā. Jābūt veiksmīgi vadītam vismaz vienam līdzvērtīgam pēc apjoma un specifikas (sociālo istabu) apsaimniekošanas līgumam pēdējo triju gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi). |
| --- | --- |
| Darbinieks, kurš saistīts ar elektroinstalācijas darbiem | Elektriķis ar vismaz vidējo-speciālo izglītību. Ar vismaz trīs gadu pieredzi. Atļauja strādāt ar elektrodrošības grupu „B” (3) līdz 1000 V. |
| Darbinieks, kurš saistīts ar ūdens apgādi un kanalizāciju | Ūdensapgādes un kanalizācijas speciālists vismaz ar vidējo-speciālo izglītību. Ar vismaz trīs gadu pieredzi. |
| Darbinieks, kurš saistīts ar grāmatvedības kārtošanu | Bilancspējīgs, ar atbilstošu izglītību. Ar vismaz trīs gadu pieredzi. |
| Darbinieks, kurš kārtos elektronisko uzskaiti | Vismaz trīs gadu pieredzi elektroniskās uzskaites veikšanā |
| Darbiniekam, kurš saistīts ar dokumentu kārtošanu un glabāšanu | Vismaz divu gadu pieredze dokumentu lietvedības kārtošanā. |

pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/07 nolikumam

## Telpu uzkopšanas prasības

| Nr.p.k. | Telpas Nr. | Telpas nosaukums | Platība m2 | Veicamo darbu apraksts | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagraba stāvs |  |
| 1 | 6 | Elektrosadales telpa | 15,05 | Mitrā uzkopšana vienu reizi mēnesī atbildīgās personas klātbūtnē | Atbildīgā persona – elektriķis ar attiecīgu kvalifikāciju |
| 2 | 7 | Saimniecības telpa | 34,63 | Telpa apsaimniekotāja vajadzībām. | Uzkopt atbilstoši izmantošanai. |
| 3 | 11 | Sūkņu telpa | 16,38 | Mitrā uzkopšana vienu reizi mēnesī |  |
| 4 | 22 | Siltummezgls | 34,92 | Mitrā uzkopšana vienu reizi mēnesī, atbildīgās personas klātbūtnē |  |
| 5 | 23 | Saimniecības telpa | 34,40 | Telpa apsaimniekotāja vajadzībām. |  |
| 6 | 27 | Gaitenis | 59,60 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 7 | 28 | Kāpņu telpa A | 8,34 | Mitrā uzkopšana divas reizes gadā |  |
| 8 |  | Izeja | 1,7 | Uzkopšana vienu reizi dienā |  |
|  |  | KOPĀ | 205,02 |  |  |
| 1.stāvs |  |
| 1.1. | 16 | Tualete | 2,15 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā | Viens sēdpods, viena izlietne |
| 1.2. | 17 | Gaitenis | 11,31 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā | Dalās uz pusēm ar apsardzes telpu |
| 1.3. | 28 | Gaitenis | 4,19 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 1.4. | 29 | Gaitenis | 7,99 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 1.4. | B | Kāpņu telpa | 15,79 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 1.6. | A | Kāpņu telpa | 14,40 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 1.7. | C | Atklāts lievenis | 5,65 | Sausā uzkopšana vienu reizi dienā. Mitrā uzkopšana vienu reizi mēnesī. |  |
| 1.8. | D | Saimniecības telpa | 2,24 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā | Daļa no 27 telpas (gaitenis) |
| 1.9. | 26 | Gaitenis | 2,84 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā, t.sk. vitrīnu tīrīšana | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |
| 1.10. | 27 | Gaitenis | 31,76 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |
|  |  | KOPĀ | 98,32 |  |  |
| 2.stāvs |  |
| 2.1. | B | Kāpņu telpa | 16,55 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 2.2. | A | Kāpņu telpa | 16,55 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 2.3. | 40 | Balkons | 1,66 | Uzkopšana vienu reizi ceturksnī |  |
| 2.4. | 42 | Balkons | 1,66 | Uzkopšana vienu reizi ceturksnī |  |
|  |  |  | 36,42 |  |  |
| 3.stāvs |  |
| 3.1. | 17 | Priekštelpa | 2,02 | Mitrā uzkopšana vienu reizi nedēļā |  |
| 3.2. | 18 | Priekštelpa | 1,82 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā, dezinfekcija |  |
| 3.3. | 20 | Tualete (3 kabīnes) | 12,30 | Mitrā uzkopšana un dezinfekcija vienu reizi dienā | Trīs sēdpodi, divas izlietnes |
| 3.4. | 21 | Telpa sociālā dienesta vajadzībām) | 12,27 | Mitrā uzkopšana vienu reizi nedēļā | Viena elektriskā plīts, viena izlietne, viens 50 litru boilers |
| 3.5. | 22 | Priekštelpa | 6,76 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā | Sadalīta divās telpās, vienā elektrosadales skapis |
| 3.6. | 23 | Priekštelpa | 3,22 | Mitrā uzkopšana vienu reizi nedēļa |  |
| 3.7. | 24 | Gaitenis | 30,75 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 3.8. | 44 | Balkons | 1,66 | Uzkopšana vienu reizi ceturksnī |  |
| 3.9. | B | Kāpņu telpa | 16,55 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 3.10. | A | Kāpņu telpa | 16,55 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 3.11. | 2 | Dežuranta telpa | 9,00 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 3.12. | 2A | Tualete (1 kabīne) | 1,2 | Mitrā uzkopšana un dezinfekcija vienu reizi dienā |  |
| 3.13. | 43 | Balkons | 1,66 | Uzkopšana vienu reizi ceturksnī |  |
|  |  | KOPĀ | 115,76 |  |  |
| 4.stāvs |  |
| 4.1. | 1 | Priekštelpa | 3,37 | Mitrā uzkopšana vienu reizi mēnesī | Boilers 80 l |
| 4.2. | 2 | Priekštelpa | 6,75 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 4.3. | 3 | Mazgātava | 12,53 | Mitrā uzkopšana un dezinfekcija vienu reizi dienā | Divas kāju vannas un trīs izlietnes |
| 4.4. | 4 | Tualete (4 kabīnes) | 12,42 | Mitrā uzkopšana un dezinfekcija vienu reizi dienā | Trīs sēdpodi un viens pisuārs |
| 4.5. | 5 | Priekštelpa | 1,71 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 4.6. | 6 | Elektrības skaitītāju telpa | 2,03 | Mitrā uzkopšana vienu reizi mēnesī |  |
| 4.7. | 7 | Virtuve | 12,51 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā | Viena elektriskā plīts, divas izlietnes |
| 4.8. | 12 | Bērnu istaba | 37,25 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 4.9. | 17 | Priekštelpa | 2,00 | Mitrā uzkopšana vienu reizi mēnesī |  |
| 4.10. | 18 | Priekštelpa | 1,82 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 4.11. | 19 | Virtuve | 12,94 | Mitrā uzkopšana un dezinfekcija vienu reizi dienā | Viena elektriskā plīts, divas izlietnes |
| 4.12. | 20 | Tualete (4 kabīnes) | 12,59 | Mitrā uzkopšana un dezinfekcija vienu reizi dienā | Trīs sēdpodi un viens pisuārs |
| 4.13. | 21 | Mazgātava | 12,51 | Mitrā uzkopšana un dezinfekcija vienu reizi dienā | Kāju vanna ar diviem ūdens krāniem un trīs izlietnes |
| 4.14. | 22 | Priekštelpa | 4,19 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 4.14.1. | 22A | Priekštelpa | 2,20 | Mitrā uzkopšana vienu reizi mēnesī | Atrodas elektrosadales skapis |
| 4.15. | 23 | Dušas telpa | 2,99 | Mitrā uzkopšana un dezinfekcija vienu reizi dienā | Ar boileri 200 l. 15 m2 sienas flīzes ar dušas kabīne. |
| 4.16. | 24 | Gaitenis | 114,24 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā un dezinfekcija vienu reizi mēnesī |  |
| 4.17. | 43 | Balkons | 1,66 | Uzkopšana vienu reizi ceturksnī |  |
| 4.18. | 44 | Balkons | 1,66 | Uzkopšana vienu reizi ceturksnī |  |
| 4.19. | A | Kāpņu telpa | 16,20 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 4.20. | B | Kāpņu telpa | 16,55 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
|  |  | KOPĀ | 290,12 |  |  |
| 5.stāvs |  |
| 5.1. | 1 | Palīgtelpa | 3,19 | Mitrā uzkopšana vienu reizi mēnesī | Ar boileri 80l |
| 5.2. | 2 | Priekštelpa | 6,46 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 5.3. | 3 | Mazgātava | 12,70 | Mitrā uzkopšana un dezinfekcija vienu reizi dienā | Kāju vanna ar diviem ūdens krāniem un trīs izlietnes |
| 5.4. | 4 | Tualete | 12,75 | Mitrā uzkopšana un dezinfekcija vienu reizi dienā | Trīs sēdpodi un viens pisuārs |
| 5.5. | 5 | Priekštelpa | 1,83 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 5.6. | 6 | Priekštelpa | 1,94 | Mitrā uzkopšana vienu reizi mēnesī |  |
| 5.7. | 7 | Virtuve | 12,59 | Mitrā uzkopšana un dezinfekcija vienu reizi dienā | Viena elektriskā plīts, divas izlietnes |
| 5.8. | 12 | Saimniecības telpa | 37,01 | Telpa apsaimniekotāja vajadzībām. Mitrā uzkopšana vienu reizi mēnesī |  |
| 5.9. | 17 | Priekštelpa | 2,03 | Mitrā uzkopšana vienu reizi mēnesī |  |
| 5.10. | 18 | Priekštelpa | 1,76 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 5.11. | 19 | Virtuve | 12,91 | Mitrā uzkopšana un dezinfekcija vienu reizi dienā | Viena elektriskā plīts, divas izlietnes |
| 5.12. | 20 | Tualete | 12,26 | Mitrā uzkopšana un dezinfekcija vienu reizi dienā | Trīs sēdpodi un viens pisuārs |
| 5.13. | 21 | Mazgātava | 12,52 | Mitrā uzkopšana un dezinfekcija vienu reizi dienā | Kāju vanna ar diviem ūdens krāniem un trīs izlietnes |
| 5.14. | 22 | Priekštelpa | 4,19 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 5.14.1. | 22A | Priekštelpa | 2,20 | Mitrā uzkopšana vienu reizi mēnesī | Ar elektrosadales skapi. |
| 5.15. | 23 | Duša | 3,24 | Mitrā uzkopšana un dezinfekcija vienu reizi dienā | Ar boileri 200 l. 15 m2 sienas flīzes. Dušas kabīne. |
| 5.16. | 24 | Gaitenis | 114,24 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā un dezinfekcija vienu reizi mēnesī. |  |
| 5.17. | 43 | Balkons | 1,66 | Uzkopšana vienu reizi ceturksnī |  |
| 5.18. | 44 | Balkons | 1,66 | Uzkopšana vienu reizi ceturksnī |  |
| 5.19. | A | Kāpņu telpa | 16,02 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
| 5.20. | B | Kāpņu telpa | 16,55 | Mitrā uzkopšana vienu reizi dienā |  |
|  |  | KOPĀ | 289,71 |  |  |

## 1.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/07 nolikumam

# Plāns

Zemgales 31 - Pagrabstāvs

Zemgales iela 31 – 1.stāvs

Zemgales iela 31 – 2.stāvs

Zemgales 31 – 3 stāvs

Zemgales 31 – 4. stāvs

###### pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/07 nolikumam

# Pretendenta pieteikums 
par piedalīšanos Atklātā konkursā

# “Nekustamā īpašuma apsaimniekošana”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |
| --- |
| ____._____.________. Nr.__________ (datums/mēnesis/gads) |  |

Iepazinušies ar Atklāta konkursa Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam nodrošināt Atklāta konkursa ONP 2018/07 „Nekustamā īpašuma apsaimniekošana” paredzētos pakalpojumus, saskaņā ar Atklāta konkursa Nolikumu un piekrītot visām Atklāta konkursa

Nolikumā minētajām prasībām par kopējo līgumcenu EUR ___________ (summa vārdiem) (bez PVN).

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā slēgt Līgumu un sniegt Pakalpojumu, kas noteikts Tehniskajā specifikācijā, Līguma projektā un savā piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Atklātā konkursā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Pakalpojuma nodrošināšanai mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus _________________________,

kad___________________________ (atrunā gadījumus, kad tiks piesaistīti apakšuzņēmēji).

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka:

- mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

- mēs esam iepazinušies ar Nolikumu un Nolikuma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija”, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko necelsim pretenzijas par tiem, līdz ar ko mēs atzīstam, ka Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar Nolikuma prasībām.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris:] |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā, pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanās kopiju.]

pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/07 nolikumam

# Vispārējā informācija par Pretendentu

Atklātam konkursam “Nekustamā īpašuma apsaimniekošana”

| 1. | Pretendenta nosaukums: |
| --- | --- |
| 2. | Adrese: |
| 3. | Kontaktpersona : |
| 4. | Telefons: |
| 5. | Fax: |
| 6. | E-mail: |
| 7. | Mājas lapas adrese: |
| 8. | Reģistrācijas Nr. |
| 9. | Reģistrācijas vieta: |
| 10. | Reģistrācijas gads: |
| 11. | Mazā uzņēmuma statuss ( Vidējā uzņēmuma statuss ( Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. |
| 12. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |
| 13. | Finanšu rekvizīti: |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

[Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā piegādātāju apvienības dalībnieku, atsevišķi].

pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/07 nolikumam

Informācija par Pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Atklātam konkursam “Nekustamā īpašuma apsaimniekošana”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā (partneris vai apakšuzņēmējs) | Adrese, telefons, kontaktpersona | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

###### pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/07 nolikumam

# Informācija par Pretendenta pieredzi

Atklātam konkursam “Nekustamā īpašuma apsaimniekošana”

| Pakalpojuma nodrošinātājs | Pretendenta statuss pakalpojuma līguma izpildē (galvenais pakalpojuma nodrošinātājs vai apakšuzņēmējs) | Veiktie darbi, to apjoms (aprakstīt, kādi darbi veikti, ņemot vērā Nolikuma 2.5. punkta prasības) | Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši prasībām) | Pasūtītājs, kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.gads |
| ... |  |  |  |  |
| 2016.gads |
| ... |  |  |  |  |
| 2017.gads |
| ... |  |  |  |  |
| 2018.gads |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, norādīt visu piegādātāju apvienībā ietilpstošo personu pieredzi. Veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt Pretendenta atbilstību Atklāta konkursa Nolikuma 2.5.1.punkta prasībām.]

Tabulā minētajai Pretendenta pieredzei jāpievieno atsauksmes.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

###### pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/07 nolikumam

# Pretendenta Pakalpojuma izpildei paredzēto darbinieku saraksts

Atklātam konkursam “Nekustamā īpašuma apsaimniekošana”

  - Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi:

| Piedāvātā pozīcija pakalpojumu sniegšanā | Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) | Izglītība, speciali-tāte | Darba slodze, darba alga vienai darba slodzei un plānotās darba vietas atrašanās (1) | Piezīmes (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Administrācija

| Piedāvātā pozīcija pakalpojumu sniegšanā | Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) | Izglītība, speciali-tāte | Darba slodze, darba alga vienai darba slodzei un plānotās darba vietas atrašanās (1) | Piezīmes (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Pārējais personāls

| Piedāvātā pozīcija pakalpojumu sniegšanā | Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) | Izglītība, speciali-tāte | Darba slodze, darba alga vienai darba slodzei un plānotās darba vietas atrašanās (1) | Piezīmes(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Norādīt adresi un telpu. Darba algu vienai darba slodzei norādīt bez darba devēja sociālā nodokļa, atsevišķi darba devēja sociālo nodokli un kopējo darba algu.

- Piezīmēs lūdzu norādīt, vai attiecīgais darbinieks jau strādā pie pretendenta vai to plānots piesaistīt uz līguma noslēgšanas brīdi.

! [Galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti (4.1.pielikums un tajā minētie dokumentu pielikumi) jāpievieno tikai par 1. un 2.punktā uzskaitītajiem darbiniekiem. Par 3.punktā uzskaitītajiem darbiniekiem pievienot tikai izglītību apliecinošo dokumentu kopijas]

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/07 nolikumam

# Galveno speciālistu darba pieredzes apraksts

Atklātam konkursam “Nekustamā īpašuma apsaimniekošana”

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no …līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta vai apliecības nosaukums | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

Pievienot uzskaitīto licenču un sertifikātu kopijas.

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Darba pieredze (personai, kas būs tieši atbildīga par līguma izpildi, jāņem vērā Tehniskās specifikācijas 6.punkta prasības):

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats | Darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā sniegtie pakalpojumi (personai, kas būs tieši atbildīga par līguma izpildi, jāņem vērā tehnisko specifikāciju 6.punkta prasības):

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Valsts, uzņēmums | Amats | Izpildes laiks | Apjoms naudas izteiksmē (euro) un īss darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā _____________ strādāt pie vispārīgās vienošanās <Iepirkuma nosaukums> darbības laikā noslēgto līgumu izpildes, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt vispārīgo vienošanos.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Atklāta konkursa laikā.

2018.gada ____.______________

(Speciālista paraksta atšifrējums)

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 4.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/07 nolikumam

## Papildus piesaistāmais darbaspēks

„Nekustamā īpašuma apsaimniekošana”

Uz līguma noslēgšanas brīdi tiks piesaistīti šādi papildus darbinieki:

| Amats | Darba slodze, darba alga vienai darba slodzei (1) | Darba pienākumi | Darbiniekiem izvirzītās prasības un izvēles nosacījumi | Priekšrocības |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Darba algu vienai darba slodzei norādīt bez darba devēja sociālā nodokļa, atsevišķi darba devēja sociālo nodokli un kopējo darba algu.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

###### pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/07 nolikumam

# Pretendenta nodrošinātās pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās tehnikas, iekārtu, programmatūru un materiālu uzskaitījums

Atklātam konkursam “Nekustamā īpašuma apsaimniekošana”

| Tehnikas, iekārtu, programmatūru vai materiālu nosaukums | Atrodas Pretendenta īpašumā, tiks nomātas vai kā citādi kļūs pieejamas | Tehniskais raksturojums |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

###### pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/07 nolikumam

# TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam “Nekustamā īpašuma apsaimniekošana”

| Nr.p.k. | Pakalpojumā iekļautie procesi un norises (1) | Pakalpojumā iekļauto procesu un norišu apraksts | Pakalpojuma sniegšanā iesaistītie izpildītāji un darba slodze | Izmantotās metodes, tehnika, mehānismi, materiāli | Atbilstība darba uzdevumā izvirzītajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Ēkas Zemgales ielā 31 apsaimniekošana |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| II Zemes gabalu apsaimniekošana un sanitārā apkope |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| III Administrācija |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Cita informācija atbilstoši Darba uzdevumā noteiktajām prasībām: |

(1) Saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā prasītajiem

[Tabulu gatavo saskaņā ar tehnisko piedāvājumu.

Tabulu paplašināt pēc nepieciešamības (ja kādas pozīcijas nav iekļautas cenā vai tiek piedāvātas papildus]

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/07 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Kopējais finanšu piedāvājums

| I - DARBA IZMAKSAS |
| --- |
| Nr.p.k. | Darbinieka amats | Darba slodze | Darba alga mēnesī, ieskaitot darba devēja sociālo nodokli, EUR | Darba alga visā pakalpojumu sniegšanas periodā, EUR |
| Ēkas Zemgales ielā 31 apsaimniekošana |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Zemes gabalu apsaimniekošana un sanitārā apkope |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Administratīvās apsaimniekošana uzdevumi |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Darba izmaksas kopā, EUR |  |
| II – MATERIĀLU, MEHĀNISMU UN CITAS IZMAKSAS |
| Nr.p.k. | Nosaukums (preču grupas, u.tml.) | Mērvienības | Skaits | Vienības izmaksas bez PVN, EUR | Kopējās izmaksas bez PVN, EUR |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Materiālu, mehānismu un citas izmaksas kopā bez PVN 21%, EUR |  |
| III KOPĒJĀ PIEDĀVĀJUMA CENA BEZ PVN (darba izmaksas + materiālu, mehānismu un citas izmaksas), EUR |  |

2. Ikmēneša maksājumi

| Nr.p.k. | Pozīcija | Summa mēnesī, EUR | PVN likme, % | PVN, EUR | Kopā, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3*2 | 5=2+4 |
| 1. | Sociālo istabu apsaimniekošana un tām piesaistītā zemes gabala apsaimniekošana un uzkopšana |  |  |  |  |
| 2. | Pašvaldības iestāžu telpu, nomnieku, īrnieku un telpu lietotāju apkalpošana un piesaistīto zemes gabalu apsaimniekošana un uzkopšana |  |  |  |  |
| Kopā mēnesī, EUR |  | x |  |  |
| 12 mēnešos kopā, EUR |  | x |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

###### pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/07 nolikumam

# LĪGUMA PROJEKTS Nr. ONP 2018/07

Olaines novadā	2018.gada ___.__________

PUSES:

PASŪTĪTĀJS: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ.Nr.90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Olaines novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Būvuzņēmēju – Līgumslēdzēji), no vienas puses,

un

APSAIMNIEKOTĀJS: __________________, reģ.Nr.____________________, juridiskā adrese: ____________________________, tās _____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk - Apsaimniekotājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses, ņemot vērā atklātā konkursa ONP 2018/07 „Nekustamā īpašuma apsaimniekošana”, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs nodod apsaimniekošanā Apsaimniekotājam, un Apsaimniekotājs pieņem apsaimniekošanā Olaines novada pašvaldībai piederošo ēku Zemgales ielā 31, Olainē, Olaines novadā un tai piestiprināto zemes gabalu ________ m2 kopplatībā un ēkai Zemgales ielā 33 piestiprināto zemes gabalu ________ m2 platībā, tālāk tekstā “Pasūtītāja īpašums”.

  - Apsaimniekotājs apsaimnieko Pasūtītāja īpašumu saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīviem aktiem, iepirkumam ONP 2018/07 iesniegto Piedāvājumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas identiska Iepirkuma tehniskajai specifikācijai, un Apsaimniekotāja Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

- Līguma summa un termiņš

  - Līgums stājas spēkā ar 2018.gada 01.maiju un ir spēkā līdz 2019.gada 30.aprīlim.

  - Kopējā Līguma summa, ko Pasūtītājs samaksā Apsaimniekotājam Līguma darbības laikā, bez PVN, ir EUR _____ (vārdiem).

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājam ir sekojošas tiesības:

    - Saņemt no Apsaimniekotāja rakstiskus un mutiskus paskaidrojumus sakarā ar viņu pienākumu pildīšanu;

    - Iepazīties ar Pasūtītāja īpašuma apsaimniekošanas izdevumu - ieņēmumu tāmi un tās aprēķiniem.

    - Pieprasīt jebkādus dokumentus, kas saistīti ar šī Līguma izrietošo pienākumu pildīšanu.

    - Izskatīt dokumentus un pieņemt lēmumu par Pasūtītāja īpašuma sociālo istabu īrnieku dzīvojamās platības apmaiņu un līgumattiecībām ar esošajiem nomniekiem;

    - Pieņemt lēmumus par Pasūtītāja īpašuma telpu statusa maiņu inventarizācijas lietā;

    - Pieņemt lēmumus par atbrīvoto Pasūtītāja īpašuma telpu izmantošanu;

    - Iesniegt priekšlikumus un sūdzības Apsaimniekotājam par Pasūtītāja īpašuma apsaimniekošanu;

    - Apstiprināt īres maksu Pasūtītāja īpašuma sociālajās istabās un noteikt nomas maksas apmērus Pasūtītāja īpašuma iznomātajās telpās.

    - Iepazīstināt citas personas Pasūtītāja īpašumā ar Pasūtītāja lēmumiem.

  - Pasūtītājam ir šādi pienākumi:

    - Nodrošināt netraucētu Apsaimniekotāja kā Pasūtītāja īpašuma apsaimniekotāja tiesību izmantošanu par Pasūtītāja īpašumu, ciktāl tas nav pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem un šī Līguma nosacījumiem;

    - Veikt īpašuma apsekošanu un darbu nodošanas aktu parakstīšanu vienreiz ceturksnī;

    - Apmaksāt Apsaimniekotāja piestādītos siltumenerģijas rēķinus par Domes īpašuma neizmantotajām telpām un strūklakas patērētās elektroenerģijas rēķinus.

- APSAIMNIEKOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Apsaimniekotājam ir sekojošas tiesības un pienākumi:

    - Slēgt līgumus un darījumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Pasūtītāja īpašuma apsaimniekošanu;

    - Rīkoties tā, lai nodrošinātu sev visas iespējamās atlaides un citus iespējamos labumus, ko var gūt no noslēgtiem līgumiem ar citām organizācijām;

    - Veikt Pasūtītāja īpašuma apsekošanu, lai pārbaudītu to labierīcību un tehnisko ierīču stāvokli;

    - Sniegt Pasūtītāja īpašuma sociālo istabu īrniekiem, nomniekiem un Pašvaldības iestādēm maksas pakalpojumus, ja šādu pakalpojumu sniegšana nav iekļauta īres maksā vai nomas maksā;

    - Apsaimniekotājs nav tiesīgs uzņemties saistības un dot garantijas, izmantojot Pasūtītāja īpašumu, ja Pasūtītājs nav devis savu rakstisku piekrišanu šādām darbībām.

    - Pasūtītāja īpašuma apsaimniekošanā Apsaimniekotājs godprātīgi veikt pienākumus, kas noteikti Līguma 1.punktā.

    - Nodrošināt pienācīgu, apbūves noteikumos un citos Olaines novada pašvaldības normatīvajos aktos noteikto, Pasūtītāja īpašuma piesaistīto zemes teritoriju uzkopšanu un labiekārtošanu (uzkopjamās zemes plāns pielikumā), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

    - Slēgt tiešos līgumus ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem (ūdens piegāde, kanalizācija, apkure, elektroenerģija, atkritumu izvešana utt.) par attiecīgo pakalpojumu sniegšanu apsaimniekotajam Pasūtītāja īpašumam un nodrošināt doto komunālo pakalpojumu uzskaiti un sadalīšanu starp Pasūtītāja īpašuma nomniekiem, īrniekiem un telpu lietotājiem, izstādot tiem attiecīgos rēķinus un iekasējot maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem (noslēdzot līgumus ar nomniekiem, īrniekiem un telpu lietotājiem par komunālajiem pakalpojumiem).

    - Veikt Pasūtītāja īpašuma uzraudzību, nodrošinot ēkā Zemgales ielā 31 diennakts dežūru jeb apsardzi, kas kontrolētu, lai netiktu bojāts Pasūtītāja īpašums - durvis, logi, santehnika, gāzes un elektrības ietaises u.c., un vajadzības gadījumos izsaukt attiecīgo dežūrdienestu.

    - Veikt sociālo istabu īrnieku īres maksas aprēķinu un iekasēšanu atbilstoši Olaines novada pašvaldības lēmumiem par sociālo istabu īrnieku īres maksām, nodrošinot īrnieku uzskaites kārtošanu.

    - Piedzīt no Pasūtītāja īpašuma sociālo istabu īrniekiem īres maksas un komunālo maksājumu parādus, kā arī nomnieku komunālo maksājumu parādus, LR likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā pārstāvot Pasūtītāja intereses.

    - Sadarbojoties ar PA “Olaines sociālais dienests”, organizē pasākumus sociālo istabu atbrīvošanai un aizsardzībai (tiesas spriedums, īrnieka nāve, nomas attiecību izbeigšanās un tam līdzīgos gadījumos), izmaksas saskaņojot ar Pasūtītāju.

    - Nodrošināt ēkā diennakts apsardzi (tai skaitā dežurants).

    - Sociālo istabu īrnieku un īslaicīgo istabu iemītnieku sabiedriskās kārtības traucēšanas gadījumā, nodrošināt policijas izsaukšanu un klātbūtni.

    - Veicot 1 reizi mēnesī sociālo istabu pārbaudi kopā ar Sociālā dienesta darbiniekiem, nodrošināt žurnāla aizpildīšanu par sanitāro normu izpildi.

    - Pēc PA „Olaines sociālais dienests” pieprasījuma veikt sociālo istabu dezinfekciju un deratizāciju (ja nepieciešams);

    - Sadarbībā ar Pasūtītāju kārtot jautājumus, kas saistīti ar sociālo istabu īrnieku dzīves vietas deklarēšanu, LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

    - Veikt pienācīgu saņemto maksājumu uzskaiti un kārtot grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām, kā arī glabāt grāmatvedības un citus dokumentus, kas attiecas uz Pasūtītāja īpašuma apsaimniekošanu, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Apsaimniekotāja Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

    - Segt materiālos zaudējumus, kas nodarīti Pasūtītājam Apsaimniekotāja vai tās pārstāvju darbības vai mērķtiecīgas bezdarbības rezultātā.

    - Divu nedēļu laikā izskatīt Pasūtītāja priekšlikumus par Pasūtītāja īpašuma apsaimniekošanu;

    - Līdz katra gada novembra mēnesim iesniegt Pasūtītājam ēkā nepieciešamo kapitālo un kārtējo remonta darbu sarakstu.

- MAKSĀJUMI

  - Pasūtītājs nodod sociālo istabu īres maksas iekasēšanas tiesības Apsaimniekotājam no 2018.gada 01.maija, sastādot divpusēju aktu starp Pasūtītāju un Apsaimniekotāju, norādot katra sociālo istabu īrnieka norēķinu stāvokli par īres maksu un komunālajiem pakalpojumiem uz īres maksas iekasēšanas tiesību nodošanas brīdi Apsaimniekotājam.

  - Līdz katra mēneša 25.datumam Pasūtītājs pārskaita uz Apsaimniekotāja norādīto kontu samaksu par Pasūtītāja īpašuma apsaimniekošanu un uzkopšanu sekojošas summas:

  - EUR _____ kā apmaksu par sociālo istabu apsaimniekošanu un tām piesaistītā zemes gabala apsaimniekošanu un uzkopšanu;

  - EUR ______ un PVN 21% EUR _______ kā apmaksu par domes iestāžu telpu, nomnieku, īrnieku un telpu lietotāju apkalpošanu un piesaistīto zemes gabalu apsaimniekošanu un uzkopšanu.

  - Par sociālo istabu īres maksas ieņēmumiem, samazināma ikmēneša maksājuma summa par sociālo istabu un tām piestiprinātā zemes gabala apsaimniekošanu un uzkopšanu.

  - Pasūtītājs neveic nekādus citus maksājumus Pasūtītāja īpašuma apsaimniekošanai un uzturēšanai, izņemot īpašus gadījumus, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību. Šajos gadījumos Pasūtītājs pēc savstarpējas vienošanās ar Apsaimniekotāju piedalās izdevumu segšanā, ievērojot LR likumu „Publisko iepirkumu likums”.

  - Līguma izpildes laikā ikmēneša maksājumi paliek nemainīgi un nav nekādā ziņā pakļauti izmaiņām, izņemot:

    - darba algu izmaiņas tiem darbiniekiem, kuru darba alga vienāda ar minimālo darba algu valstī. Izmaiņas tiek veiktas atbilstoši minimālās darba algas izmaiņām valstī;

    - vienreizēju indeksāciju ne ātrāk kā pēc viena gada pēc Līguma noslēgšanas. Indeksācija tiks veikta, koriģējot vienības cenas atbilstoši LR Statistikas pārvaldes noteiktajam inflācijas procentam par iepriekšējo gadu.

- LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

  - Izmainīt Līguma noteikumus var tikai pēc abpusējas vienošanās. Līgumu grozījumi un papildinājumi (tajā skaitā jebkuri tekstuāli labojumi) stājas spēkā, ja tie rakstiski noformēti un abpusēji parakstīti.

  - Līgums var tikt izbeigts pēc kādas no Līgumslēdzēj pušu iniciatīvas, nemaksājot 6.3.punktā noteikto soda naudu, rakstiski paziņojot par to otrai līgumslēdzējai pusei trīs kalendāros mēnešus iepriekš un norādot uzteikuma iemeslus:

    - ja iestājušies nepārvarama spēka apstākļi;

    - ja otra Līgumslēdzēja puse nepilda Līguma noteikumus un uzliktos pienākumus, vai ar savu darbību, vai bezdarbību rada kaitējumu Pasūtītāja īpašumam, vai tā īrniekiem, nomniekiem. Šajā gadījumā Līguma noteikumus neizpildījusī puse atlīdzina otrai pusei visus ar Līguma noteikumu neizpildīšanu un Līguma izbeigšanu saistītos zaudējumus un papildizdevumus LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

    - ja Apsaimniekotājs izbeidz savu darbību.

  - Citos gadījumos Līgums var tikt lauzts pēc vienas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš un samaksājot 20% (divdesmit procentu) soda naudu no Līguma 2.2.punktā noteiktās Līguma summas.

  - Līguma izbeigšanās gadījumā Apsaimniekotājs vienas nedēļas laikā nodod Pasūtītājam ar Pasūtītāja īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītos dokumentus.

- STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN PIEMĒROJAMIE LIKUMI

  - Strīdu gadījumā Līdzēji vienojas par obligātu strīdu pirmstiesas izskatīšanu savstarpēju pārrunu ceļā, abpusēji parakstot attiecīgā strīda pirmstiesas izskatīšanas gaitas un būtības protokolu.

  - Izpildot Līgumu un izskatot ar Līguma izpildi saistītos strīdus, tiek piemēroti Latvijā spēkā esošie normatīvie akti, kādi ir spēkā uz konkrētas darbības izpildes laiku.

- NOBEIGUMA JAUTĀJUMI

  - Pasūtītāja īpašums tiek nodots Apsaimniekotājam apsaimniekošanā, ņemot vērā īrnieku, nomnieku un lietotāju saistības uz Līguma 5.1.punktā noteikto laiku.

  - Pasūtītājs neiznomātās nomas telpas nodod Apsaimniekotājam atbrīvotas.

  - Apsaimniekotājs neiznomātās nomas telpas līdz ar šī Līguma izbeigšanos nodod Pasūtītājam atbrīvotas. Līguma darbības laikā neiznomātajām nomas telpām jābūt atbrīvotām uz jauna nomas līguma noslēgšanas brīdi.

  - Apsaimniekotājs neatbild par Pasūtītāja saistībām, un Pasūtītājs neatbild par Apsaimniekotāja saistībām, ja par to nav rakstiska vienošanās.

  - Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kurus līdzēji nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību.

  - Līgums latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pēc Līguma parakstīšanas viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Apsaimniekotāja.

    - CITI NOTEIKUMI

  - Par Līguma izpildi atbildīgās personas:

No Pasūtītāja puses: 	(Vārds un uzvārds)

(“Pasūtītāja nosaukums” un amats)

(Adrese)

Fakss: _____________

Tālr.: ______________

Par Līguma izpildi atbildīgā persona ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši šim Līgumam.

No Apsaimniekotāja puses:	(Vārds un uzvārds)

(“Izpildītāja nosaukums” un amats)

(Adrese)

Fakss: _____________

Tālr.: ______________

Par Līguma izpildi atbildīgā persona ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši šim Līgumam.

    - PIELIKUMI

  - Tehniskā specifikācija

  - Finanšu piedāvājums.

    - LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU PARAKSTRI

PASŪTĪTĀJS		APSAIMNIEKOTĀJS

# Text boxes

Zemgales 31 – 1. stāvs